## Sheet1
建设项目环境影响评价文件批复决定公示清单
序号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环评单位 | 项目概况 | 主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施 | 公众参与情况
1 | 中石油新疆销售有限公司塔城分公司额敏东海加油站改建项目 | 塔城地区额敏县 | 中石油新疆销售有限公司塔城分公司 | 新疆绿佳源环保科技有限公司 | 更换原有储油罐，更换输油管线，汽油储罐容积2*30m3，柴油储罐容积2*50m3。 | （一）加强项目施工期间环境管理。 1、由于施工人员租住在附近的住户家中，所以施工期水环境保护主要为施工废水，建议施工废水与生活污水由站内改建地埋式一体化污水处理设施处理后，定期拉运至县污水处理厂进行处理。 2、施工期固体废物主要为建筑施工中产生的建筑垃圾和危险废物。按有关规定及时清运出场。避免在行车高峰时运输建筑垃圾，必须及时将建筑垃圾运往指定的处理场集中处置。施工机械设备产生的废机油、废抹布等危险废物，拆除的油罐，建设单位应分类收集后，委托有危险废物处理资质的单位进行处理。 3、加强施工期空气环境保护，施工场地和道路扬尘、施工机械柴油燃烧废气、运输车辆尾气以及装修废气等。在建设期应对附近道路及时清扫和洒水，同时必须采用封闭车辆运输，以减少道路扬尘。加强施工管理，配置工地细目滞尘防护网，采用商品混凝土，最大程度减少扬尘对周围环境空气的影响。 4、加强对施工噪声的管理，施工期的噪声主要为机械噪声、施工作业噪声。建设单位应选用低噪声的施工机械，设置隔声屏障、合理安排施工时间、合理布局施工现场、采用低噪声设备等治理及控制措施，避免在同一时间集中使用大量的动力机械设备，除必须连续作业的工序外，如需晚上施工，应到当地环保部门备案并向公众公示告知。 （二）加强营运期环境管理。 1、加强营运期废气管理。本项目更换冬季采暖为电锅炉，废气主要是卸油、储油、加油过程中产生的油气、跑冒滴漏产生的有机废气，其中挥发的油气主要为非甲烷总烃。应安装设置卸油油气回收系统、加油油气回收系统等设施对油气进行回收，避免挥发气体对环境空气造成影响。大气污染物排放必须满足《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007）及《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）的相关要求。 2、加强废水的防治。本项目主要涉及生活污水。生活污水经化粪池处理后定期拉运至额敏县污水处理厂。如需要进行场地清洗，场地清洗废水应经隔油池预处理后排入沉淀池进行处理，再进行集中收集后拉运。 3、加强营运期噪声管理。项目营运后，主要噪声来源于加油泵噪声及交通噪声等，应采取一定的隔音降噪和管理措施，对噪声进行衰减和控制，确保项目边界噪声达到相关排放标准，不对周边环境造成影响。 4、加强营运期固体废物管理。本项目运营期产生的固体废物主要为生活垃圾、含油棉纱、隔油池废油、清罐油及油罐油泥等。应设置专门的收集点对生活垃圾进行堆放，生活垃圾由环卫部门定期进行清运。含油棉纱、隔油池废油、清罐油、油罐油泥、隔油池废油等为危险废物，必须规范化设置专门的危险废物储存间，做好防渗漏、扩散等措施，不得对周边环境构成影响，并根据危险废物相关管理规定设置标志、管理台账等，危险废物的定期清运必须由具有相关资质的单位进行清运和处置，不得自行处理。 | /
2 | 中石油新疆销售有限公司塔城分公司和丰县城加油站改建项目 | 塔城地区和布克赛尔蒙古自治县 | 中石油新疆销售有限公司塔城分公司 | 新疆绿佳源环保科技有限公司 | 储罐区有3座50m³地埋汽油罐，2座30m³地埋柴油罐，1座50m³地埋柴油罐，6个地埋卧式储罐；加油机2台。年销售量汽油4500t、柴油2500t。现对原油罐区进行防渗改造。 | （一）加强项目施工期间环境管理。对堆放易产生扬尘污染的物料，必须密闭存放或覆盖；施工结束及时清理场地，最大程度减少扬尘对周围环境空气的影响。施工期节约用水，严防“跑、冒、滴、漏”，减少施工废水外排量，减少废水排放对周围环境的影响。建设单位应合理安排施工时间，严格执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），施工过程中场界环境噪声不得超过规定的排放限值。建设单位应及时合理处置固体废物，不可随地倾倒。项目拆除的油罐和输油管线属于危险废物，拆除后应及时有资质的单位集中回收处理，避免造成污染。 （二）加强营运期环境管理。 1、加强营运期废气管理。项目必须安装油气回收装置对油气进行回收，污染物排放必须满足《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007）；厂界无组织排放需满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2的相关要求。 2、加强废水的防治。项目营运期生活污水排入生活污水排入和丰县武装部独立连建造的防渗化粪池后，由和丰县武装部定期拉运至和丰县污水处理厂进行处理。应做好地下水的监控工作，设置地下水监测井，开展定期监测工作。 3、加强营运期噪声管理。应对泵体等噪声高的设备采取隔音降噪的措施，确保项目厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的4a类标准的要求，不对周边环境造成影响。 4、加强营运期固体废物管理。生活垃圾由环卫部门定期进行清运；设备维修产生的废机油、重烃油、废棉纱、废润滑油、清洁油罐产生的废溶剂油和油罐底渣等为危险废物，须规范化设置专门的危险废物临时暂存间，委托有资质的单位进行清运和处置，不得自行处理。 | /
3 | 中石油新疆销售有限公司塔城分公司乌雪特加油站改建项目 | 塔城地区托里县 | 中石油新疆销售有限公司塔城分公司 | 新疆绿佳源环保科技有限公司 | 储罐区有1座50m³地埋汽油罐，1座50m³地埋柴油罐；设备包括1台双枪柴油加油机，1台双枪汽油加油机。年销售量汽油350t、柴油400t。现对原油罐区进行防渗改造。 | （一）加强项目施工期间环境管理。对堆放易产生扬尘污染的物料，必须密闭存放或覆盖；施工结束及时清理场地，最大程度减少扬尘对周围环境空气的影响。施工期节约用水，严防“跑、冒、滴、漏”，减少施工废水外排量，减少废水排放对周围环境的影响。建设单位应合理安排施工时间，严格执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），施工过程中场界环境噪声不得超过规定的排放限值。建设单位应及时合理处置固体废物，不可随地倾倒。项目拆除的油罐和输油管线属于危险废物，拆除后应及时有资质的单位集中回收处理，避免造成污染。 （二）加强营运期环境管理。 1、加强营运期废气管理。项目必须安装油气回收装置对油气进行回收，污染物排放必须满足《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007）；厂界无组织排放需满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2的相关要求。 2、加强废水的防治。生活废水排入地埋式一体化污水处理设施后冬储夏灌，出水夏季浇灌站区周边绿化带。应做好地下水的监控工作，设置地下水监测井，开展定期监测工作。 3、加强营运期噪声管理。应对泵体等噪声高的设备采取隔音降噪的措施，确保项目厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的4a类标准的要求，不对周边环境造成影响。 4、加强营运期固体废物管理。生活垃圾由环卫部门定期进行清运；设备维修产生的废机油、重烃油、废棉纱、废润滑油、清洁油罐产生的废溶剂油和油罐底渣等为危险废物，须规范化设置专门的危险废物临时暂存间，委托有资质的单位进行清运和处置，不得自行处理。 | /
4 | 2018年陆梁油田边探井地面工程 | 塔城地区和布克赛尔蒙古自治县 | 中国石油新疆油田分公司开发公司 | 中勘冶金勘察设计研究院有限责任公司 | 项目拟对玛东2井区6口边探井恢复生产，新建产能0.29×104t/a。新建采油井场6座及其配套井口装置、单井出油管线1.2km、10m高放散管6座、利旧原有的6座60m3自吸式多功能储油罐。 | （一）强化生态环境保护措施。在工程施工建设过程中，严格控制临时占地面积及扰动范围，施工过程中严格规定车辆和各类工作人员的活动范围，减少临时占地面积；在工程施工过程中和施工结束后，及时对施工场地进行平整，以便后期自然恢复；工程结束后，做好施工场地的恢复工作，并按相关规定对植被损失进行生态经济补偿。 （二）严格落实水污染防治措施。项目运营期采出水和井下作业废水送至陆梁集中处理站污水处理系统处理，处理后出水水质达到《碎屑岩油藏注水水质推荐指标及分析方法》(SY/T5329-2012)中相关标准限值要求后回注，不得外排。 （三）严格落实各项废气污染防治措施。施工期合理规划运输道路线路，尽量利用油田现有的公路网，施工车辆严格按照规定线路行驶，严禁乱碾乱压；粉状材料及临时土方等在井场堆放应采取覆盖防尘布，逸散性材料运输采用苫布遮盖，定期对施工区域进行洒水抑尘；优化施工组织，缩短施工时间。定期对井场的设备、阀门等检查、检修，以防止“跑、冒、滴、漏”现象的发生，确保NMHC浓度低于(GB16297-1996)中无组织排放监控浓度限值的要求。 （四）加强固体废物的分类管理。施工期间产生的建筑垃圾应进行回收利用，不可回收的建筑垃圾集中收集后送至陆梁油田作业区垃圾填埋场填埋处理。运营期固体废物主要为陆梁集中处理站原油处理系统新增加的含油污泥及事故状态下泄漏原油污染土壤产生的含油污泥，属于《国家危险废物名录》（2016本）HW08废矿物油与含矿物油类危险废物，须委托具备相应危险废物处理资质的单位安全处置；危险废物的收集、贮存、运输须符合《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)(2013年修改）、《危险废物收集贮存运输技术规范》(HJ2025-2012)和《危险废物转移联单管理办法》要求，委托具备相应危险废物处理资质的单位接收、运输及无害化处理。 （五）强化声环境保护措施。采取吸声、隔声、减振等措施，确保施工场界噪声排放满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)表1规定的排放限值。运营期井场昼夜厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类标准（昼间60dB(A),夜间50dB(A))。 （六）加强项目环境风险防范。制定事故状态下环境风险应急预案，建立与地方政府突发环境事故应急预案对接机制，形成联动具体实施方案，并定期开展应急演练；落实污染防治及防井喷、防漏、固井措施，避免生产事故引发环境污染。 （七）开展工程环境监理，在施工招标文件、施工合同和工程监理合同文件中明确环保条款和责任。监理专项档案，定期向当地环保部门报告。 （八）服役期满后，确保对各类废弃井采取的固井、封井措施有效可行，防止其发生油水窜层，产生二次污染。 | /
5 | 石南4井区基003井断块侏罗系三工河组气藏2019年开发部署地面工程 | 塔城地区和布克赛尔蒙古自治县 | 中国石油新疆油田分公司开发公司 | 中勘冶金勘察设计研究院有限责任公司 | 项目新建采气井场至石南联合站的采气管线8.4km；在井场新建加热节流橇及基础、放喷池、井场大门、井场硬化道路、碎石地坪、围栏等井口配套装置；在石南集中处理站建设1座计量分离橇、1座6井式管汇橇；配套建设防腐、仪表自动化、供配电、消防等工程。 | （一）强化生态环境保护措施。严格控制施工作业带宽度，管线施工的作业带宽度控制在12m内，施工过程中严格规定车辆和各类工作人员的活动范围，减少临时占地面积；在工程施工过程中和施工结束后，及时对施工场地进行平整，以便后期自然恢复；工程结束后，做好施工场地的恢复工作，并按相关规定对植物损失进行生态经济补偿。 （二）严格落实水污染防治措施。施工期不设施工营地，无生活污水产生。施工期管线试压使用清水，主要污染物为SS，管道试压废水重复利用，试压结束后，用于周围沙漠植被的绿化。运营期废水主要为采出水和井下作业废水。采出水送至石南联合站污水处理系统处理，井下作业废水采用专用收集罐集中收集后经沉淀池沉淀后上清液由泵管输至石西集中处理站污水处理系统处理，处理后出水水质达到《碎屑岩油藏注水水质推荐指标及分析方法》（SY/T5329-2012）中相关标准限值要求后回注，不得外排。 （三）严格落实各项废气污染防治措施。施工期合理规划运输道路线路，尽量利用油田现有的公路网，施工车辆严格按照规定线路行驶，严禁乱碾乱压；运输车辆应加盖逢布，不能超载过量；严禁车辆在行驶中沿途振漏建筑材料及建筑废料；土方在井场、管沟外临时堆放应覆盖防尘布（网）。运营期产生的加热炉燃烧烟气满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表2规定的大气污染物排放限值要求后，经8m高排气筒排放；定期对井场的设备、阀门等检查、检修，以防止“跑、冒、滴、漏”现象的发生，确保NMHC浓度低于《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值4.0mg/m3的要求。 （四）加强固体废物的分类管理。施工期产生的建筑垃圾优先回收利用，无法回收利用的应集中堆放，定期送至克拉玛依市建筑垃圾填埋场填埋处理。运营期固体废物主要为采气管线泄漏等事故状态下产生的落地原油。事故状态下原油落地后，上层能收集的原油回收送至石南联合站原油处理系统处理，无法收集的原油、受侵染的土壤等含油污泥和清罐废渣属于《国家危险废物名录》（2016本）HW08废矿物油和含矿物油废物，须委托具备相应危险废物处理资质的单位安全处置，危险废物的收集、贮存、运输须符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013年修改）、《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）和《危险废物转移联单管理办法》要求，委托具备相应危险废物处理资质的单位接收、运输及无害化处理。 （五）强化声环境保护措施。采取吸声、隔声、减振等措施，确保施工期厂界噪声排放满足《建筑施工厂界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）表1规定的排放限值。运营期井场、石南联合站厂界噪声应满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准（昼间60dB（A），夜间50dB（A））。 （六）加强项目环境风险防范。制定事故状态下环境风险应急预案，建立与地方政府突发环境事故应急预案对接机制，形成联动具体实施方案，并定期开展应急演练；落实污染防治及防井喷、防漏、固井措施，避免生产事故引发环境污染。 （七）开展工程环境监理，在施工招标文件、施工合同和工程监理合同文件中明确环保条款和责任。建立专项档案，定期向当地环保部门报告。 （八）服役期满后，确保对各类废弃井采取的固井、封井措施有效可行，防止其发生油水窜层，产生二次污染。 | /
6 | 夏盐11井区盐131断块侏罗系三工河组Jls21油藏2018年地面工程 | 塔城地区和布克赛尔蒙古自治县 | 中国石油新疆油田分公司开发公司 | 中勘冶金勘察设计研究院有限责任公司 | 项目拟在夏盐11井区盐131断块部署40口开发井，其中采油井27口（直井7口、水平井20口）、注水井13口，直井单井设计产能5.5t/d，水平井单井产能10.0t/d，新建产能5.40×104t/a | （一）强化生态环境保护措施。严格控制施工作业带宽度，施工过程中严格规定车辆和各类工作人员的活动范围，减少临时占地面积；在工程施工过程中和施工结束后，及时对施工场地进行平整，以便后期自然恢复；工程结束后，做好施工场地的恢复工作，并按相关规定对植物损失进行生态经济补偿。 （二）严格落实水污染防治措施。施工期不设施工营地，无生活污水产生。施工期废水主要为管道试压废水和混凝土养护废水，管道试压废水重复利用，试压结束后，用于周围沙漠植被的绿化，混凝土养护废水采用自然蒸发。运营期废水主要为采出水和井下作业废水。采出水送至夏盐井区集中脱水处理站污水处理系统处理，井下作业废水采用专用收集罐集中收集后经沉淀池沉淀后上清液由泵管输至陆梁集中处理站污水处理系统处理，处理后出水水质达到《碎屑岩油藏注水水质推荐指标及分析方法》（SY/T5329-2012）中相关标准限值要求后回注，不得外排。 （三）严格落实各项废气污染防治措施。施工期合理规划运输道路线路，尽量利用油田现有的公路网，施工车辆严格按照规定线路行驶，严禁乱碾乱压；运输车辆应加盖逢布，不能超载过量；严禁车辆在行驶中沿途振漏建筑材料及建筑废料；土方在井场、管沟外临时堆放应覆盖防尘布（网）。运营期第一批实施项目中集中拉油站放空火炬燃放废气满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2排放限值要求，燃气发电站燃烧烟气满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表2规定的大气污染物排放限值要求后，经8m高排气筒排放；定期对井场的设备、阀门等检查、检修，以防止“跑、冒、滴、漏”现象的发生，确保NMHC浓度低于《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值4.0mg/m3的要求。 （四）加强固体废物的分类管理。施工期间产生的建筑垃圾优先回收利用，无法回收利用的应集中堆放，定期送至克拉玛依市建筑垃圾填埋场填埋处理。运营期固体废物主要为处理站原油处理系统、污水处理系统新增加的含油污泥及事故状态下落地油侵染土壤产生的含油污泥，均属于《国家危险废物名录》（2016本）HW08废矿物油和含矿物油废物，须委托具备相应危险废物处理资质的单位安全处置，危险废物的收集、贮存、运输须符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013年修改）、《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）和《危险废物转移联单管理办法》要求，委托具备相应危险废物处理资质的单位接收、运输及无害化处理。 （五）强化声环境保护措施。采取吸声、隔声、减振等措施，确保施工期厂界噪声排放满足《建筑施工厂界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）表1规定的排放限值。运营期井场、石南联合站厂界噪声应满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准（昼间60dB（A），夜间50dB（A））。 （六）加强项目环境风险防范。制定事故状态下环境风险应急预案，建立与地方政府突发环境事故应急预案对接机制，形成联动具体实施方案，并定期开展应急演练；落实污染防治及防井喷、防漏、固井措施，避免生产事故引发环境污染。 （七）开展工程环境监理，在施工招标文件、施工合同和工程监理合同文件中明确环保条款和责任。建立专项档案，定期向当地环保部门报告。 （八）服役期满后，确保对各类废弃井采取的固井、封井措施有效可行，防止其发生油水窜层，产生二次污染。 | /
7 | 夏子街油田夏35井区克拉玛依组油藏水平井加密调整地面工程 | 塔城地区和布克赛尔蒙古自治县 | 中国石油新疆油田分公司开发公司 | 中勘冶金勘察设计研究院有限责任公司 | 项目拟在夏35井区克拉玛依组油藏S5+S6部署采油井13口，新建产能3.33×104t/a。新建采油井场13座，集中拉油站1座，单井集输管线10km。电力电缆线2.0km，简易道路0.5km，配套建设防腐、仪表自动化、供配电等工程。 | （一）强化生态环境保护措施。在工程建设过程中，严格控制临时占地面积及扰动范围；管线和道路施工尽量避让支配覆盖度较高区域，加强野生动物的保护；施工结束后，要及时清理场地、平整土地以便后期自然恢复，并按相关规定对植物损失进行生态经济补偿。 （二）严格落实水污染防治措施。施工期不设施工营地，无生活污水产生。施工期管线试压使用清水，管道试压废水重复利用，试压结束后，用于周围沙漠植被的绿化；混凝土养护废水自然蒸发。运营期废水主要为采出水和井下作业废水。采出水和井下作业废水送至乌尔禾稀油处理站污水处理系统，处理后出水水质达到《碎屑岩油藏注水水质推荐指标及分析方法》（SY/T5329-2012）中相关标准限值要求后回注油藏，不得外排。 （三）严格落实各项废气污染防治措施。施工期合理规划运输道路线路，尽量利用油田现有的公路网，施工车辆严格按照规定线路行驶，严禁乱碾乱压；运输车辆应加盖逢布，不能超载过量；严禁车辆在行驶中沿途振漏建筑材料及建筑废料；优化施工组织，管线分段施工，缩短施工时间；施工结束后尽快对施工场地进行整理和平整，减少风蚀量；使用符合国家标准的油品，并定期对燃油设备进行保养维护。运营期定期对站场的设备、阀门等检查、检修，以防止“跑、冒、滴、漏”现象的发生，确保NMHC浓度低于《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值4.0mg/m3的要求。定期对输油管线进行巡检。 （四）加强固体废物的分类管理。施工期不设施工营地，无生活垃圾产生，项目的挖方全部回填，无弃方，固体废物主要为建筑垃圾，送至乌尔禾区建筑垃圾填埋场填埋处理。 运营期固体废物主要为事故状态下落地油，可回收的原油，收集后送至乌尔禾稀油处理站原油处理系统处理，不能收集的原油和受浸染土壤，属于《国家危险废物名录》（2016本）HW08废矿物油和含矿物油废物，须委托具备相应危险废物处理资质的单位安全处置，危险废物的收集、贮存、运输须符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013年修改）、《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）和《危险废物转移联单管理办法》要求，委托具备相应危险废物处理资质的单位接收、运输及无害化处理。 （五）强化声环境保护措施。采取吸声、隔声、减振等措施，确保施工期厂界噪声排放满足《建筑施工厂界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）表1规定的排放限值。运营期站场厂界噪声应满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准（昼间60dB（A），夜间50dB（A））。 （六）加强项目环境风险防范。制定事故状态下环境风险应急预案，建立与地方政府突发环境事故应急预案对接机制，形成联动具体实施方案，并定期开展应急演练；落实污染防治及防井喷、防漏、固井措施，避免生产事故引发环境污染。 （七）开展工程环境监理，在施工招标文件、施工合同和工程监理合同文件中明确环保条款和责任。建立专项档案，定期向当地环保部门报告。 （八）服役期满后，确保对各类废弃井采取的固井、封井措施有效可行，防止其发生油水窜层，产生二次污染。 | /
8 | 裕民县展牧畜养殖服务农民专业合作社建设项目 | 塔城地区裕民县 | 裕民县展牧畜养殖服务农民专业合作社 | 江苏新清源环保有限公司 | 项目占地面积为6600m2，建筑面积为1183m2,本项目主体工程为屠宰间车间、分割间、排酸间，辅助工程为待宰间、冷库、速冻库、化验室办公室等，年屠宰肉羊1.6万只。 | （一）运营期间项目产生的废气主要为屠宰车间、牲畜暂养区以及污水处理站散发的恶臭。待宰间加强通风，粪便日产日清，清理完毕用水冲洗地面，常用次氯酸钠及生石灰消毒，并喷洒除臭剂;屠宰间设置通风系统和活性炭吸附装置，及时清理粪便、冲洗地面，使用除臭剂;污水处理站各单元投加除臭剂，边界恶臭排放浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14544-93）中表2恶臭污染物排放标准限值后，通过15m高排气筒排放。 （二）运营期间废水主要包括屠宰废水、肉类加工废水以及工作人员产生的生活废水。统一集中后，经污水处理设备处理，满足《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-1992）畜类屠宰加工三级标准后排入市政污水管网，最终排入裕民县污水处理厂。 （三）本项目运营期噪声主要来自制冷系统、污水处理站(泵房、鼓风机)及牲畜鸣叫等噪声。设备大都安装在室内，并采用吸音棉。在选用低噪声设备，隔声措施、经过距离衰减后厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类、4a标准限值要求。 （四）项目产生的固废包括牛羊粪便、屠宰废弃物、羊的病变组织、污泥、废活性炭、废弃包装物及生活垃圾等。牛羊粪便、屠宰废弃物及羊的病变组织严格按要求进行无害化处理，并对运输车辆、工具等进行严格的消毒。污泥经浓缩脱水，满足《生活垃圾填埋场污染物控制标准》(GB 16889-2008)中填埋废物的入场要求后，运至裕民县垃圾填埋场处理。废活性炭按一般固体废弃物处理，集中收集，定期清运至裕民县生活垃圾填埋场处理。生活垃圾集中收集，投送至项目区附近垃圾箱，由环卫部门统一清运。废弃包装物外卖给废旧物资回收公司。 （五）项目投产后，应加强各项污染治理设施的管理与维护，确保污染治理设施正常运转，确保各项污染物实现达标排放。认真落实好环境影响评价中的各项防范措施，加强环境监督管理，保证各项环保措施实施；加强建设单位与环保部门的联系，及时发现问题及时采取措施；运行中严格执行环保法规，保证符合各项环境质量标准。 （六）为防止屠宰废水、牲畜粪尿等经自然下渗污染项目区地下水环境，污水处理站必须设置容积不少于15m3的污水事故池，污水处理设施必须配置备用发电机。一旦出现事故，立即将废水排入事故池，不得外排，同时必须将生产设施停止运行。污水站恢复正常运行后，必须将事故池中污水逐步处理全部达标排放。 | /
9 | 油田水基泥浆固体废弃物处理项目 | 塔城地区和布克赛尔蒙古自治县 | 新疆格瑞斯工程技术有限公司 | 河北正润环境科技有限公司 | 本项目总占地面积100000.5m2（150亩），主要建设内容包括泥浆池、破碎机、上料机、烘干炉、氧化炉、二燃室、急冷塔、堆料场等，配套烟气净化设施，办公室、食堂、宿舍等。项目建成以后处理水基泥浆、岩屑10万方/年， | （一）施工期在施工场区设置围栏，经常洒水，合理安排工程施工计划，保证路面基本清洁，弃土采取遮盖措施，加强施工管理，控制施工噪声，避免高噪声设备同时运行。废水经沉淀池澄清后循环使用或用于场地洒水抑尘。施工过程中产生的建筑垃圾部分用于平整场地，剩余部分送至乌尔禾区垃圾填埋场填埋处理；施工人员产生的生活垃圾集中收集后送乌尔禾区垃圾填埋场填埋处理。 （二）运营期生活污水经厂内化粪池收集处理后，由吸污车运送至乌尔禾区污水处理厂进行处理。生产废水主要为烟气喷淋脱硫除尘废水，排入沉淀池内循环利用，循环一段时间后需定期排放，送至百口泉联合站污水处理系统处理。 （三）运营期废气经高温氧化窑烟气配套多管除尘+袋式除尘+碱液喷淋处理后，废气中颗粒物、SO2、NOx、非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求，HCl、汞、二噁英排放浓度满足《危险废物焚烧污染控制标准》（GB 18484-2001）要求。 （四）本项目运营期主要的噪声源为泥浆转运处置过程中的各类设备产生的噪声。通过采取隔声吸声减震的降噪措施，厂界四周噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（ GB12348-2008）中 2类标准要求。本项目四周没有声环境敏感点，对噪声源，设备噪声对厂外声环境影响很小。 运营期产生的固体废物主要为钻井水基泥浆高温氧化后产生的无害化物料、多管除尘器回收的重晶石粉、除尘灰、喷淋洗涤塔废泥、生活垃圾。无害化物料须妥善处理，可用于铺垫井场、修通井路或固废填埋场封盖土综合利用，避免造成二次污染。回收的重晶石粉返回钻井点用于钻井泥浆配制；除尘灰经固化处理达标后送有资质单位进行处理。喷淋洗涤塔沉淀池污泥按照国家规定的危险废物鉴别标准和鉴别方法予以认定，经鉴别具有危险特性的，属于危险废物，应当根据其主要有害成分和危险特性确定所属废物类别，交由具有相应资质的危废处置单位处置；经鉴定不属于危废的，送乌尔禾区垃圾填埋场填埋处理。生活垃圾送乌尔禾区垃圾填埋场填埋处理，不得外排。 | /
10 | 额敏县-Z802 线终点公路建设工程 | 塔城地区额敏县 | 额敏县交通运输局 | 河北正润环境科技有限公司 | 本项目全长约45.15779km，路线采用二级公路标准建设，路基宽10～15m，设计速度60km/h。本工程挖方42432m3，填方184349m3，借方184349m3，废方42432m3。全线共设置中桥3座，涵洞58道。 | （一）项目实施原则。制定科学的施工计划，选择合适的施工时期，采有先进的施工工艺，减少对生态环境的影响、对群众工作和生活的影响，避免对人民生命财产造成损失。 （二）切实落实各项生态保护措施。严格限定施工的工作范围，严禁自行扩大施工用地范围。落实施工期生态保护措施，在施工区、工程直接影响区要尽量减少对地表的扰动及对植被的破坏，及时做好公路沿线和其他永久和临时占地的生态恢复。做好对沿线动植物的保护工作，不得因施工对其事带来损害。 （三）做好固体废物污染防治工作。生活垃圾要集中定点收集，并及时填埋，不得任意堆放和丢弃。项目施工过程中产生的弃土和废渣石，应本着因地制宜利用的原则，首先应尽量为工程本身利用，以利于减少占地和节约工程费用。道路建设用地土石方及挖方，应堆放在指定的地点，加盖土工布等防尘网罩，用于回填路基。为了防止原有道路清除的沥青面层对周围环境或土壤的污染，将废弃沥青面层弃至弃土场，用聚乙烯 18 丝防渗膜进行封闭包裹、掩埋。运营期在道路养护的过程中，产生的沥青废渣，应在当地环保主管部门指定地点进行处置。 （四）施工污水应设置临时收集和处理系统，生活污水设置临时化粪池，施工机械清洗废水设置收集池。施工生产生活区等临时工程的设置应与河流水体保持 200m 以上的距离，严禁外排施工废水。加强对施工机械的管理。防止机械跑、冒、滴、漏，防止施工油料倾倒水体中引起水污染。 （五）合理安排施工时间，避免高噪声设备夜间和午间施工，施工期噪声不得超过《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）规定的限值；认真做好项目沿线运营期的交通噪声防治工作，道路两侧的声环境应满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中规定的标准。 （六）做好项目的环境风险防范工作，编制环境风险应急预案，在敏感路段设置警示牌，并定期组织相关部门和人员按预案进行应急演练。本项目若采用自备发电设施，应加强对油类使用、储存管理，严防油类对外环境影响。 （七）开展本项目工程环境监理，在施工招标文件、施工合同和工程监理文件合同中明确环保条款和责任。本项目试运行前向我局提交该工程环境监理报告，此项工作纳入竣工环保验收内容。 | /
11 | 天利高新704线穿越沙湾金沟河床段管线处理工程 | 塔城地区沙湾县 | 新疆天利高新石化股份有限公司 | 南京科泓环保技术有限责任公司 | 本项目为已建管道改线项目，改线起点为金沟河西岸，管线自起点开始向东南敷设，敷设约60m后折向东，直线敷设约180m后，折向东北敷设60m回接原管线，改线管道长度为294m，其中开挖穿越183m，一般段长度约为111m，其穿越河床1次。管道设计输气能力为6.0×108m3/a，设计压力为6.3MPa,改线段管道采用与原管道材料相近材质及管型，管道采用直缝高频电阻焊钢管L390钢级。 | （一）加强废气管理。施工期定期洒水，加强清扫和保洁，以减轻因施工作业带开挖和交通运输产生的扬尘对施工人员、周围居民和路上行人的影响。采用定时洒水抑尘，在车辆进出施工场地进行冲洗洒水，车辆不要装载过满并采取密闭或遮盖措施，以减轻施工扬尘对周围空气影响。供气管道按国家现行设计标准规范执行，管道系统采用密闭输送流程，并选用密封性能好的设备、仪表，以减少天然气泄漏。安排专人负责管线巡检。 （二）加强废水的防治。建设单位应做好材料及工程废料的管理，避免地面水体二次污染，影响水质，严禁施工期间随意排放废水。施工期生活废水依托当地村民现有的设施。 （三）加强固体废物管理。施工中固体废物主要是弃土。弃土主要是管道敷设过程中所多余的土方，本工程所铺设的管道单位长度每米会产生多余的土壤量为0.21m3。施工单位在实际施工过程中产生的弃土就近范围内进行消化，由于部分管道敷设在河道内，为减少水土流失的影响，在河道内施工产生的弃土全部应用于加高沿线河岸。施工废料主要包括焊接作业中产生废焊条、防腐作业中产生的废防腐材料及施工过程中产生的废混凝土等，废料全部回收至施工单位库房，施工结束后统一拉运至附近村庄固废填埋场处理。加强施工场地施工人员生活垃圾管理，利用施工人员安置地点村庄生活垃圾处理站点处理。 | /
12 | 托里县庙尔沟镇锅炉脱硫脱硝除尘技改项目 | 塔城地区托里县 | 托里县庙尔沟镇人民政府 | 重庆丰达环境影响评价有限公司 | 本次技改为庙尔沟镇锅炉除尘、脱硫、脱硝系统进行技术改造，拆除现有除尘器，在原位置更换为布袋除尘器；2台锅炉配套2 套石灰石—石膏湿法脱硫设备；新增选择性非催化还原脱硝（SNCR）设备。 | (一)制定施工期污染防治计划，采取有效措施，确保施工期扬尘、噪声等达标排放，避免对周围环境敏感点的影响。 (二)配套建设的污染防治设施、在线监测设备等内容须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。 (三)加强锅炉脱硝、除尘脱硫设施的维护管理，确保锅炉烟气达到《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)表2规定的大气污染物排放限值要求。 (四)本项目生产用水全部损耗，不外排。生活污水水质满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后，排入市政污水管网，最终进入庙尔沟金塔区污水处理厂处理。 (五)严格落实《报告表》中噪声防治措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求，周边居民不受噪声干扰。 (六)本项目产生固体废物主要为废尿素袋，废尿素袋综合回收利用；除尘灰、脱硫渣均临时贮存于本项目设置的渣场，最终外售作为建筑材料进行综合利用。 | /
13 | 新疆润发废旧物资回收有限公司回收废旧铅蓄电池塔城地区仓储项目 | 塔城地区乌苏市 | 新疆润发废旧物资回收有限公司 | 广西博环环境咨询服务有限公司 | 建设废铅酸蓄电池贮存区600m2，主要为废旧铅酸蓄电池贮存区和卸货检验区，其中废铅酸蓄电池暂存区建筑面积300m2，铅蓄电池存放区包括电动车电池存放区、车用蓄电池存放区以及危废暂存处。计划年收集、暂存废旧铅酸蓄电池10000t，仓储库最大暂存量为30t，转运周期一般为1天1次，暂存时间最长不超过60天，主要为收集和储运塔城地区各修理厂、电信公司、公交公司等，不涉及废旧电池的拆解、处置环节；废铅酸蓄电池在厂内中转后，运输送至河南豫光金铅股份有限公司处理。 | （一）严格落实施工期污染防治措施。施工仓库外的道路硬化后的地面，不得有浮土、积土，裸露场地应当采取覆盖或绿化措施。施工现场禁止焚烧沥青、油毡、橡胶、塑料、皮革、垃圾以及其他产生有毒有害烟尘和恶臭气体的物质。施工期生活污水依托泛华钢结构工程有限公司已有化粪池处理后用于周边绿化。加强对施工场地的噪声管理，文明施工。合理安排施工时间，严禁在23：00～8：00期间施工。施工期产生的固体废弃物主要为废弃的装饰材料，砂石、泥土、废砖和土石等建筑垃圾，及时进行清运填埋或加以回收利用。施工人员产生的生活垃圾经袋装收集后由环卫部门统一处理。 （二）严格落实水污染防治措施。项目仓库按《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)要求做好防腐、防渗措施。生活污水依托泛华钢结构工程有限公司已有化粪池处理满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后用于周边绿化。 （三）严格落实各项废气污染防治措施。运营期大气污染源主要是暂存电池老化破损等产生硫酸雾，本项目暂存仓库设置微负压排气系统，收集后的硫酸雾经配套的排气处理装置处理后满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2新污染源标准后排放。 （四）加强固体废物的分类管理。项目生产过程中产生的废电解液、防酸过滤网、废棉纱、废劳保用品均属于危险固体废物，还有少量生活垃圾属于一般固体废物，危险废物的收集、贮存、运输须符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013年修改）、《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）和《危险废物转移联单管理办法》要求。废电解液暂存在耐酸容器中、防酸过滤网、废棉纱、废劳保用品放置在PE箱中，暂存于贮存区危废暂存处。所有危险废物均统一定期运送至河南豫光金铅股份有限公司再生处置。生活垃圾由环卫部门处置。 （五）强化声环境保护措施。采取在风机上安装消声器进行降噪，做好进出厂区运输车辆行驶速度控制工作，禁止进出厂区运输车辆随意鸣笛等措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。 | /
14 | 黑加仑系列产品生产线技术改造项目 | 塔城地区额敏县 | 新疆维帝食品有限责任公司 | 乌鲁木齐中科帝俊环境技术有限责任公司 | 项目改扩建黑加仑鲜果榨汁生产线及配套建设，使原有鲜果榨汁出汁率46％增至75％，生产能力达到120吨/年；改扩建黑加仑果汁饮料加工生产线及配套建设，使生产能力达到200吨/年；改扩建黑加仑果酱加工生产线及配套建设，使黑加仑果酱生产能力达到10吨/年；改扩建黑加仑果酒加工生产线及配套建设，使黑加仑果酒生产能力达到20吨/年。 | （一）严格落实水污染防治措施。本项目生产过程中产生的清洗废水生活污水一起进入化粪池处理，达到《城市污水再生利用绿地灌溉水质》（GB/T25499-2010）中的限值要求后用于项目区绿化。 （二）严格落实各项废气污染防治措施。本项目挑选工序产生的烂果和原料果汁压榨工序产生的原料果渣，使用密闭的容器收集、存放，由环卫部门及时清运处理。 （三）加强固体废物的分类管理。项目产生的生活垃圾集中收集后由环卫部门统一清运。挑选工序产生的烂果和原料果汁压榨工序产生的原料果渣，使用密闭的容器收集、存放，由环卫部门及时清运处理。生产固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场所污染控制标准》（GB18599-2001）。生活垃圾执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》的污染物控制标准要求。 （四）强化声环境保护措施。项目选用低噪声设备，采取消声、减震、降噪等措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。 | /
15 | 玛东油田玛东2井区三叠系百口泉组、下乌尔禾组油藏水平井试验地面工程 | 塔城地区和布克赛尔蒙古自治县 | 中国石油新疆油田分公司开发公司 | 中勘冶金勘察设计研究院有限责任公司 | 项目拟在玛东2井区整体部署21口采油井，区块预计新建产能18.9×104t，新建转油站1座，配套建设油气集输管网、供配电、仪表、给排水及消防、道路等工程。 | （一）强化生态环境保护措施。对施工区域内的临时占地和永久占地合理规划，严格控制临时占地面积，管线作业宽度不得超过12m，尽量避让植被较多的区域。施工结束后，及时对施工场地进行平整，以便后期自然恢复，并按相关规定对植被损失进行生态经济补偿。 （二）做好施工期污染防治。施工期优化施工组织，管线分段施工，缩短施工时间。生产废水就地用于洒水抑尘。生活污水排入防渗收集池集中收集，拉运至乌尔禾区污水处理厂处理。钻井过程中产生的岩屑与钻井液一同进入不落地系统进行处理，固相岩屑临时堆放于临时堆放场中，经检测达到《油气田钻井固体废物综合利用污染控制要求》（DB65/T 3997-2017）及《土壤环境质量标准 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）第二类用地筛选值要求后，就近用于井场或道路的铺筑。建筑垃圾中可收集部分进行回收利用，不可利用的的集中收集后就近拉运至符合环卫部门要求的建筑垃圾填埋场填埋处理。施工结束后对施工场地进行整理和平整，减少风蚀量。 （三）严格落实水污染防治措施。采出水和井下作业废水送至夏盐11处理站污水处理系统处理，处理后出水水质达到《碎屑岩油藏注水水质推荐指标及分析方法》(SY/T5329-2012)中相关标准限值要求后回注。生活污水排污站内化粪池中蒸发处理，不外排。 （四）严格落实各项废气污染防治措施。定期对井场和拉油站的设备、阀门和管线等检查、检修，以防止“跑、冒、滴、漏”现象的发生，确保无组织排放废气浓度低于《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值4.0mg/m3的要求；相变炉及采暖撬等燃气设备的废气排放满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2排放限值要求； （五）加强固体废物的分类管理。生活垃圾集中收集后定期拉运至陆梁油田作业区生活垃圾填埋场处理。含油污泥、事故状态下的落地油泥，属于危险废物，交由克拉玛依博达生态环保科技有限责任公司回收、处置。危险废物的收集、贮存、运输须符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013年修改）、《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）和《危险废物转移联单管理办法》要求，委托具备相应危险废物处理资质的单位接收、运输及无害化处理。 （六）强化声环境保护措施。采取吸声、隔声、减振等措施，确保施工场界噪声排放满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)表1规定的排放限值。运营期井场及站场昼夜厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类标准。 （七）加强项目环境风险防范。制定事故状态下环境风险应急预案，建立与地方政府突发环境事故应急预案对接机制，形成联动具体实施方案，并定期开展应急演练。开展工程环境监理，定期向当地环保部门报告。 （八）服役期满后，确保对各类废弃井采取的固井、封井措施有效可行，防止其发生油水窜层，产生二次污染。 | /
16 | 难处理复杂金精矿资源化利用项目尾气处理工程 | 塔城地区托里县 | 新疆星塔矿业有限公司 | 乌鲁木齐湘永丽景环保科技有限公司 | 本次技改项目主要对氰化渣回收车间的回转窑废气处理以及链篦干燥机（热风炉）尾气中二氧化硫、氮氧化物以及烟尘进行消减，项目改造主要内容是保留原有尾气处理措施，拆除原有烟囱，通过新增烟道将原有项目处理后的混合烟气经过本次工程新增的脱硫脱硝除尘措施（双氧水湿法脱硫+亚氯酸钠湿法脱硝+湿式静电除尘）处理后通过38m高烟囱高空排放。在水、电、双氧水和亚氯酸钠供应量和品质达到设计要求，同时烟气排放质量符合烟气处理系统装置设计参数情况下，烟气通过电除雾处理后二氧化硫浓度≤200mg/m3，氮氧化物排放浓度≤240mg/m3，烟尘排放浓度≤100mg/m3。 | 根据改进后的烟气处理系统，项目处理后混合烟气满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）和《大气污染物综合排放标准》(GB16297--1996)相应标准限值要求（烟尘：200mg/m3、NOX：240mg/m3、SO2：850mg/m3），对环境影响较小。同时相比现状尾气排放情况，本工程运行后将减少烟尘排放量79.24t/a；NOX排放量342.79t/a；SO2排放量598.02t/a。这将有助于改善区域环境质量，减少项目对大气污染物的贡献值。 | /
17 | 玛湖地区陆梁至夏子街油田公路建设工程（和丰段） | 塔城地区和布克赛尔蒙古自治县 | 中国石油新疆油田分公司开发公司 | 南京国环科技股份有限公司 | 项目路线呈东西走向，路线全长25.306km，主线为二级公路，设计时速80km/h；支线为三级公路，设计时速40km/h。本项目总占地面积375048m2，其中永久占地面积309689m2，临时占地面积65359m2。 | （一）项目实施原则。制定科学的施工计划，选择合适的施工时期，采有先进的施工工艺，减少对生态环境的影响、对群众工作和生活的影响，避免对人民生命财产造成损失。 （二）切实落实各项生态保护措施。严格限定施工的工作范围，严禁自行扩大施工用地范围。落实施工期生态保护措施，在施工区、工程直接影响区要尽量减少对地表的扰动及对植被的破坏，及时做好公路沿线和其他永久和临时占地的生态恢复。做好对沿线动植物的保护工作，不得因施工对其事带来损害。 （三）做好固体废物污染防治工作。生活垃圾要集中定点收集，并及时填埋，不得任意堆放和丢弃。项目施工过程中产生的弃土和废渣石，应本着因地制宜利用的原则，首先应尽量为工程本身利用，以利于减少占地和节约工程费用。道路建设用地土石方及挖方，应堆放在指定的地点，加盖土工布等防尘网罩，用于回填路基。为了防止原有道路清除的沥青面层对周围环境或土壤的污染，将废弃沥青面层弃至弃土场，用聚乙烯 18 丝防渗膜进行封闭包裹、掩埋。运营期在道路养护的过程中，产生的沥青废渣，应在当地环保主管部门指定地点进行处置。 （四）施工污水应设置临时收集和处理系统，生活污水设置临时化粪池，施工机械清洗废水设置收集池。施工生产生活区等临时工程的设置应与河流水体保持 200m以上的距离，严禁外排施工废水。加强对施工机械的管理。防止机械跑、冒、滴、漏，防止施工油料倾倒水体中引起水污染。 （五）合理安排施工时间，避免高噪声设备夜间和午间施工，施工期噪声不得超过《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）规定的限值；认真做好项目沿线运营期的交通噪声防治工作，道路两侧的声环境应满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中规定的标准。 （六）做好项目的环境风险防范工作，编制环境风险应急预案，在敏感路段设置警示牌，并定期组织相关部门和人员按预案进行应急演练。本项目若采用自备发电设施，应加强对油类使用、储存管理，严防油类对外环境影响。 （七）开展本项目工程环境监理，在施工招标文件、施工合同和工程监理文件合同中明确环保条款和责任。本项目试运行前向我局提交该工程环境监理报告，此项工作纳入竣工环保验收内容。 | /
18 | 陆梁油田作业区陆9井区呼图壁河组油藏补钻更新井工程 | 塔城地区和布克赛尔蒙古自治县 | 中国石油新疆油田分公司开发公司 | 中勘冶金勘察设计研究院有限责任公司 | 项目拟在陆9井区部署4口采油井，区块预计新建产能0.6×104t/a，配套建设油气集输管网、供配电工程，仪表自动化、消防等公用工程依托陆9井区现有工程。 | （一）强化生态环境保护措施。对施工区域内的临时占地和永久占地合理规划，严格控制临时占地面积，管线作业宽度不得超过8m，尽量避让植被较多的区域。施工结束后，及时对施工场地进行平整，以便后期自然恢复，并按相关规定对植被损失进行生态经济补偿。 （二）做好施工期污染防治。施工期优化施工组织，管线分段施工，缩短施工时间。施工期废水就地用于周围沙漠植被绿化。钻井过程中产生的岩屑与钻井液一同进入不落地系统进行处理，固相岩屑临时堆放于临时堆放场中，经检测达到《油气田钻井固体废物综合利用污染控制要求》（DB65/T 3997-2017）相关要求后，就近用于井场或道路的铺筑。建筑垃圾中可收集部分进行回收利用，不可利用的的集中收集后就近拉运至符合环卫部门要求的建筑垃圾填埋场填埋处理。施工结束后对施工场地进行整理和平整，减少风蚀量。 （三）严格落实水污染防治措施。采出水和井下作业废水送至陆梁集中处理站污水处理系统处理，处理后出水水质达到《碎屑岩油藏注水水质推荐指标及分析方法》(SY/T5329-2012)中相关标准限值要求后回注。 （四）严格落实各项废气污染防治措施。定期对井场和拉油站的设备、阀门和管线等检查、检修，以防止“跑、冒、滴、漏”现象的发生，确保无组织排放废气浓度低于《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值4.0mg/m3的要求。 （五）加强固体废物的分类管理。含油污泥、事故状态下的落地油泥，属于危险废物，危险废物的收集、贮存、运输须符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013年修改）、《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）和《危险废物转移联单管理办法》要求，本项目含油污泥、事故状态下的落地油泥交由具备相应危险废物处理资质的单位接收、运输及无害化处理。 （六）强化声环境保护措施。采取吸声、隔声、减振等措施，确保施工场界噪声排放满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)表1规定的排放限值。运营期井场及站场昼夜厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类标准。 （七）加强项目环境风险防范。项目建成后应纳入《中国石油新疆油田分公司陆梁油田作业区突发环境污染事件专项应急预案》。 （八）服役期满后，确保对各类废弃井采取的固井、封井措施有效可行，防止其发生油水窜层，产生二次污染。 | /
19 | 陆梁油田作业区夏盐11井区三工河组油藏补钻更新井工程 | 塔城地区和布克赛尔蒙古自治县 | 中国石油新疆油田分公司开发公司 | 中勘冶金勘察设计研究院有限责任公司 | 项目拟在在夏盐11井区补钻2口采油井，井号为YD1125、Y1157。预计新建产能0.3×104t，配套建设单井采油管线、供配电等工程。项目总占地面积2.36hm2，其中永久占地0.13hm2，临时占地2.23hm2。 | （一）强化生态环境保护措施。在工程施工建设过程中，严格控制临时占地面积及扰动范围，施工过程中严格规定车辆和各类工作人员的活动范围，减少临时占地面积；在工程施工过程中和施工结束后，及时对施工场地进行平整，以便后期自然恢复；工程结束后，做好施工场地的恢复工作，并按相关规定对植被损失进行生态经济补偿。 （二）严格落实水污染防治措施。项目运营期井下作业废水送至夏盐11预脱水站污水处理系统处理，处理后出水水质达到《碎屑岩油藏注水水质推荐指标及分析方法》(SY/T5329-2012)中相关标准限值要求后回注，不得外排。 （三）严格落实各项废气污染防治措施。施工期合理规划运输道路线路，尽量利用油田现有的公路网，施工车辆严格按照规定线路行驶，严禁乱碾乱压；粉状材料及临时土方等在井场堆放应采取覆盖防尘布，逸散性材料运输采用苫布遮盖，定期对施工区域进行洒水抑尘；优化施工组织，缩短施工时间。定期对井场的设备、阀门等检查、检修，以防止“跑、冒、滴、漏”现象的发生，确保NMHC浓度低于(GB16297-1996)中无组织排放监控浓度限值的要求。 （四）加强固体废物的分类管理。施工期间产生的建筑垃圾应进行回收利用，不可回收的建筑垃圾集中收集后就近拉运至符合环卫部门要求的建筑垃圾填埋场填埋处理。运营期固体废物主要为事故状态下原油泄露产生的落地油，其中可回收的原油收集后送至陆梁集中处理站原油处理系统处理，不能收集的原油和受侵染土壤属于《国家危险废物名录》（2016本）HW08废矿物油与含矿物油类危险废物，交由具有相应处理资质的单位回收、处置；危险废物的收集、贮存、运输须符合《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)(2013年修改）、《危险废物收集贮存运输技术规范》(HJ2025-2012)和《危险废物转移联单管理办法》要求，委托具备相应危险废物处理资质的单位接收、运输及无害化处理。 （五）强化声环境保护措施。采取吸声、隔声、减振等措施，确保施工场界噪声排放满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)表1规定的排放限值。运营期井场昼夜厂界噪声应满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)加强项目环境风险防范。将项目实施区域纳入中国石油新疆油田分公司陆梁油田作业区突发环境污染事件应急预案；落实污染防治及防井喷、防漏、固井措施，避免生产事故引发环境污染。 （六）开展工程环境监理，在施工招标文件、施工合同和工程监理合同文件中明确环保条款和责任。监理专项档案，定期向当地环保部门报告。 （七）服役期满后，确保对各类废弃井采取的固井、封井措施有效可行，防止其发生油水窜层，产生二次污染。 | /
20 | 石南21井区侏罗系头屯河组油藏补钻更新井工程 | 塔城地区和布克赛尔蒙古自治县 | 中国石油新疆油田分公司开发公司 | 中勘冶金勘察设计研究院有限责任公司 | 项目拟在石南21井区补钻更新1口注水井，钻井进尺2500m；新建注水井场一座及管线0.51km，配套建设供配电、仪表、道路等工程。补钻井注水量为30m3/天。 | （一）强化生态环境保护措施。对施工区域内的临时占地和永久占地合理规划，严格控制临时占地面积，管线作业宽度不得超过8m，尽量避让植被较多的区域。施工结束后，及时对施工场地进行平整，以便后期自然恢复，并按相关规定对植被损失进行生态经济补偿。 （二）做好施工期污染防治。施工期通过使用符合国家标准的油品，对机械、车辆进行保养维护，对易起尘物料进行苫盖，运输车辆加盖篷布，优化施工组织、缩短施工时间等措施，减少扬尘、废气的产生。施工期生活污水排入防渗收集池中收集，完井后拉运至陆梁作业区生活公寓污水处理系统处理；管线试压废水就地用于洒水抑尘或植被绿化；洗井废水进罐拉运至石南21集中处理站污水处理系统处理，达标后回注油藏不外排。钻井产生的岩屑与钻井液一同进入不落地系统进行处理，固相岩屑临时堆放于岩屑暂存场中，经检测达到《油气田钻井固体废物综合利用污染控制要求》（DB65/T 3997-2017）标准后，就近用于油田内部井场和道路铺垫的基础材料；建筑垃圾优先回收利用，不可利用的集中收集后就近拉运至符合环卫部门要求的建筑垃圾填埋场填埋处置；土石方全部回填；钻井期生活垃圾收集至垃圾箱中，定期拉运至陆梁油田作业区生活垃圾填埋场填埋。 （三）运营期注水水质满足《碎屑岩油藏注水水质推荐指标及分析方法》(SY/T5329-2012)中相关标准限值要求。 （四）强化声环境保护措施。巡检车辆严格按道路行驶，不得随意鸣笛。运营期井场厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。 加强项目环境风险防范。制定事故状态下环境风险应急预案，建立与地方政府突发环境事故应急预案对接机制，形成联动具体实施方案，并定期开展应急演练。开展工程环境监理，定期向当地环保部门报告。 | /
21 | 夏盐11预脱水站改扩建工程 | 塔城地区和布克赛尔蒙古自治县 | 中国石油新疆油田分公司开发公司 | 中勘冶金勘察设计研究院有限责任公司 | 项目计划将夏盐11预脱水站改造为原油处理站，设计原油处理规模为60×104t/a；新建1条原油集输干线与陆梁集中处理站相连接，实现密闭集输；配套建设供配电、仪表、建筑、给排水、消防及道路等生产辅助设施。项目新增永久占地48290m2，占地类型为工业用地。 | （一）强化生态环境保护措施。在工程施工建设过程中，严格控制临时占地面积及扰动范围，施工过程中严格规定车辆和各类工作人员的活动范围，减少临时占地面积；在工程施工过程中和施工结束后，及时对施工场地进行平整，以便后期自然恢复；工程结束后，做好施工场地的恢复工作，并按相关规定对植被损失进行生态经济补偿。 （二）严格落实水污染防治措施。项目运营期采出水送至站内压裂返排液处理系统处理，处理后出水水质达到《碎屑岩油藏注水水质推荐指标及分析方法》(SY/T5329-2012)中相关标准限值要求后回注，不得外排。 （三）严格落实各项废气污染防治措施。施工期合理规划运输道路线路，尽量利用油田现有的公路网，施工车辆严格按照规定线路行驶，严禁乱碾乱压；粉状材料及临时土方等在施工场地堆放应采取覆盖防尘布，逸散性材料运输采用苫布遮盖，定期对施工区域进行洒水抑尘；优化施工组织，缩短施工时间。定期对相变炉进行检修，保证设备正常运转，确保天然气完全燃烧，废气排放应满足（GB13271-2014）表2排放限值要求。 （四）加强固体废物的分类管理。施工期间产生的建筑垃圾应进行回收利用，不可回收的建筑垃圾集中收集后就近拉运至符合环卫部门要求的建筑垃圾填埋场填埋处理。运营期原油及采出水处理过程产生的含油污泥属于《国家危险废物名录》（2016本）HW08废矿物油与含矿物油类危险废物，交由具备相应处理资质的单位进行回收、处置；危险废物的收集、贮存、运输须符合《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)(2013年修改）、《危险废物收集贮存运输技术规范》(HJ2025-2012)和《危险废物转移联单管理办法》要求，委托具备相应危险废物处理资质的单位接收、运输及无害化处理。 （五）强化声环境保护措施。采取吸声、隔声、减振等措施，确保施工场界噪声排放满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)表1规定的排放限值。运营期厂界噪声应满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类标准（昼间60dB(A),夜间50dB(A))。 （六）加强项目环境风险防范。将项目实施区域纳入中国石油新疆油田分公司陆梁油田作业区突发环境污染事件应急预案；落实污染防治及防止设备泄露措施，避免生产事故引发环境污染。 开展工程环境监理，在施工招标文件、施工合同和工程监理合同文件中明确环保条款和责任。监理专项档案，定期向当地环保部门报告。 | /
22 | S317K9+100岔口-S221线K87+690岔口道路建设项目 | 塔城地区托里县 | 新疆交建云塔交通项目管理有限公司 | 深圳鹏达信能源环保科技有限公司 | 项目起点K0+000位于X827与S221平交口处，终点K20+343.756位于X827与S317平交口处，路线全长20.344km。改建道路路基宽度10.0m/12.00m，全长20.344km，路面宽度：8.5m（其中行车道宽7m，硬路肩2×0.75m）/12.0m（行车道宽7m，慢车道宽5m），设计行车速度40km/h。项目永久占地203440m2，公路等级为三级公路。 | （一）项目实施原则。制定科学的施工计划，选择合适的施工时期，采有先进的施工工艺，减少对生态环境的影响、对群众工作和生活的影响，避免对人民生命财产造成损失。 （二）切实落实各项生态保护措施。施工期间加强对施工现场的管理，严格限定施工的工作范围，严禁自行扩大施工用地范围。在施工区、工程直接影响区要尽量减少对地表的扰动及对植被的破坏，及时做好公路沿线和其他永久和临时占地的生态恢复。做好对沿线动植物的保护工作。 （三）做好固体废物污染防治工作。施工弃方每天及时清运，对表层的腐殖土保留，集中堆放，待施工结束后，用于弃土的表土覆土。扩建过程中产生的沥青油层废料应集中堆放，应该以新带老在改扩建过程中消化利用或者用于乡村道路建设或作为建筑材料，不得随意废弃，禁止运往弃渣场掩埋。 （四）施工期的污水主要为施工期间混凝土养护、车辆冲洗等施工废水、施工生活污水及下雨时冲刷浮土及建筑泥沙等产生的地表径流污水。施工期生产废水中的泥浆水、施工机械及运输车辆冲洗水中主要为悬浮物，施工场地建设沉淀池，生产废水经沉淀池沉淀后循环使用，沉渣运至当地建筑垃圾填埋场填埋。施工过程中应严格加强对机械设备的检修和维护力度与频次，杜绝施工机械和运输车辆在施工过程中的跑、冒、滴、漏现象的发生。 （五）合理安排施工时间，避免高噪声设备夜间和午间施工，施工期噪声不得超过《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）规定的限值；认真做好项目沿线运营期的交通噪声防治工作，道路两侧的声环境应满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中规定的标准。 （六）做好项目的环境风险防范工作，编制环境风险应急预案，在敏感路段设置警示牌，并定期组织相关部门和人员按预案进行应急演练。本项目若采用自备发电设施，应加强对油类使用、储存管理，严防油类对外环境影响。 （七）开展本项目工程环境监理，在施工招标文件、施工合同和工程监理文件合同中明确环保条款和责任。本项目试运行前向我局提交该工程环境监理报告，此项工作纳入竣工环保验收内容。 | /
23 | S201线K50+010岔口—沙尔托海道路建设项目及托里县—Y037线K9+926岔口道路建设项目 | 塔城地区托里县 | 新疆交建云塔交通项目管理有限公司 | 深圳鹏达信能源环保科技有限公司 | 起点接S201线K50+010岔口处，路线途径奎塔高速G3015、乔什喀勒，全长34公里。项目设计采用三级公路标准，均为沥青混凝土路面。设计速度采用30km/h。公路路面设计年限8年，涵洞设计年限30年。主要建设内容包括34km道路、路基、路面工程。 | （一）项目实施原则。制定科学的施工计划，选择合适的施工时期，采有先进的施工工艺，减少对生态环境的影响、对群众工作和生活的影响，避免对人民生命财产造成损失。 （二）切实落实各项生态保护措施。严格限定施工的工作范围，严禁自行扩大施工用地范围。在施工区、工程直接影响区要尽量减少对地表的扰动及对植被的破坏，及时做好公路沿线和其他永久和临时占地的生态恢复。做好对沿线动植物的保护工作。 （三）做好大气污染防治工作。施工工地周边必须设置不低于二米的硬质密闭围挡，严禁敞开式作业。围挡地段应设置防溢座，围挡之间以及围挡与防溢座之间无缝隙。对围挡落尘应当定期进行清洗，保证施工工地周围环境整洁。施工工地内的散装物料、渣土和建筑垃圾应当遮盖或者在库房内存放，不得在施工工地外堆放；从事散装货物运输的车辆，特别是运输渣土、建筑垃圾、建筑材料等易产生扬尘物料的车辆，必须严密覆盖，严禁撒漏。定期对施工场地洒水抑尘。 （四）做好固体废物污染防治工作。生活垃圾集中收集后运至托里县生活垃圾填埋场合理处置，不得任意堆放和丢弃。施工弃方就近消纳纳，对于不能就近利用的土石方，由施工单位定期统一运至工业固废场。工业固废场位于拟建公路西北侧约48km处的铁厂沟镇，主要填埋第Ⅱ类一般工业固体废物。 （五）施工人员的生活污水经地埋一体式生活污水处理装置进行处理后，符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的二级标准后用于绿化。在施工场地设置沉淀池和油水分离设施，将设备冲洗及降雨时可能收集的雨水收集处理后，作喷洒回用水进行抑尘。为施工机械服务地区和停靠地区准备弃油池，禁止在施工场地随意抛洒废油。严格加强对机械设备的检修和维护力度与频次，杜绝施工机械和运输车辆在施工过程中的跑、冒、滴、漏现象的发生。 （六）合理安排施工时间，避免高噪声设备夜间和午间施工，施工期噪声不得超过《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）规定的限值；认真做好项目沿线运营期的交通噪声防治工作，道路两侧的声环境应满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中规定的标准。 （七）做好项目的环境风险防范工作，编制环境风险应急预案，在敏感路段设置警示牌，并定期组织相关部门和人员按预案进行应急演练。本项目若采用自备发电设施，应加强对油类使用、储存管理，严防油类对外环境影响。 （八）开展本项目工程环境监理，在施工招标文件、施工合同和工程监理文件合同中明确环保条款和责任。本项目试运行前向我局提交该工程环境监理报告，此项工作纳入竣工环保验收内容。 | 公众参与由建设单位完成，按国家生态环境部《环境影响评价公众参与暂行办法》的要求，公众参与调查方法以代表性和随机性相结合为原则，本项目公众参与采取网上公示等方式，两次公众参与期间（包括第二次公示所采用的刊登报纸信息公示），均未收到公众对本项目施工及运营期的环境影响主动提出意见和建议。建设单位表示将严格按照相关环保法规进行施工，保证施工期废水、废渣、废气、施工噪声等的妥善处理，防止出现扰民现象和污染影响。
24 | S201线K50+010岔口—沙尔托海道路建设项目 | 塔城地区托里县 | 新疆交建云塔交通项目管理有限公司 | 深圳鹏达信能源环保科技有限公司 | 起点位于沙尔托海废弃铬矿场，设计起点桩号K34+000，终点接风克干渠道桥，设计终点桩号K66+405.692，路线全长32.405692km。路线采用三级公路标准建设，设计时速30km/h。 | （一）项目实施原则。制定科学的施工计划，选择合适的施工时期，采有先进的施工工艺，减少对生态环境的影响、对群众工作和生活的影响，避免对人民生命财产造成损失。 （二）切实落实各项生态保护措施。严格限定施工的工作范围，严禁自行扩大施工用地范围。在施工区、工程直接影响区要尽量减少对地表的扰动及对植被的破坏，及时做好公路沿线和其他永久和临时占地的生态恢复。做好对沿线动植物的保护工作。 （三）做好大气污染防治工作。施工工地周边必须设置不低于二米的硬质密闭围挡，严禁敞开式作业。围挡地段应设置防溢座，围挡之间以及围挡与防溢座之间无缝隙。对围挡落尘应当定期进行清洗，保证施工工地周围环境整洁。施工工地内的散装物料、渣土和建筑垃圾应当遮盖或者在库房内存放，不得在施工工地外堆放；从事散装货物运输的车辆，特别是运输渣土、建筑垃圾、建筑材料等易产生扬尘物料的车辆，必须严密覆盖，严禁撒漏。定期对施工场地洒水抑尘。 （四）做好固体废物污染防治工作。生活垃圾集中收集后运至托里县生活垃圾填埋场合理处置，不得任意堆放和丢弃。施工弃方就近消纳纳，对于不能就近利用的土石方，由施工单位定期统一运至工业固废场。工业固废场位于拟建公路西北侧约48km处的铁厂沟镇，主要填埋第Ⅱ类一般工业固体废物。 （五）施工人员的生活污水经地埋一体式生活污水处理装置进行处理后，符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的二级标准后用于洒水抑尘。在施工场地设置沉淀池和油水分离设施，将设备冲洗及降雨时可能收集的雨水收集处理后，作喷洒回用水进行抑尘。为施工机械服务地区和停靠地区准备弃油池，禁止在施工场地随意抛洒废油。严格加强对机械设备的检修和维护力度与频次，杜绝施工机械和运输车辆在施工过程中的跑、冒、滴、漏现象的发生。 （六）合理安排施工时间，避免高噪声设备夜间和午间施工，施工期噪声不得超过《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）规定的限值；认真做好项目沿线运营期的交通噪声防治工作，道路两侧的声环境应满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中规定的标准。 （七）做好项目的环境风险防范工作，编制环境风险应急预案，在敏感路段设置警示牌，并定期组织相关部门和人员按预案进行应急演练。本项目若采用自备发电设施，应加强对油类使用、储存管理，严防油类对外环境影响。 （八）开展本项目工程环境监理，在施工招标文件、施工合同和工程监理文件合同中明确环保条款和责任。本项目试运行前向我局提交该工程环境监理报告，此项工作纳入竣工环保验收内容。 | 本项目公众参与两次网上公示期间，均未收到公众对本项目施工及运营期的环境影响主动提出意见和建议。建设单位表示将严格按照相关环保法规进行施工，保证施工期废水、废渣、废气、施工噪声等的妥善处理，防止出现扰民现象和污染影响。
25 | 托里镇村庄道路建设项目（支线1） | 塔城地区托里县 | 新疆交建云塔交通项目管理有限公司 | 深圳鹏达信能源环保科技有限公司 | 项目共建设7条三级公路，路线全长14.578km，路线采用三级公路标准建设，设计时速40km/h。建设内容包括路面工程、路基工程、管涵工程浩瑞辅助工程。 | （一）项目实施原则。制定科学的施工计划，选择合适的施工时期，采有先进的施工工艺，减少对生态环境的影响、对群众工作和生活的影响，避免对人民生命财产造成损失。 （二）切实落实各项生态保护措施。施工期间加强对施工现场的管理，严格限定施工的工作范围，严禁自行扩大施工用地范围。在施工区、工程直接影响区要尽量减少对地表的扰动及对植被的破坏，及时做好公路沿线和其他永久和临时占地的生态恢复。做好对沿线动植物的保护工作。 （三）做好大气污染防治工作。落实洒水降尘措施，同时合理规划建筑材料的堆放场地，对易起尘的建筑材料加盖篷布或实行室内堆放管理，降低扬尘对大气环境的影响。采用先进的铺设沥青装置，提高工效，缩短沥青铺设工期。 （四）做好固体废物污染防治工作。表层土壤剥离集中堆放，待施工结束后，用于绿化带的表土覆土。施工弃方就近消纳、综合利用，对于不能利用的弃方，由施工单位定期统一运至弃土场填埋处置。本项目部分路段为采用老路改扩建方式，老路挖除路面产生的废旧沥青集中堆放，以新带老在改扩建过程中消化利用或者用于道路建设或作为建筑材料，不得随意废弃，禁止运往弃渣场掩埋。 （五）施工期生产废水经沉淀池沉淀后循环使用。施工生活污水排水依托托里县现有基础设施。施工过程中严格加强对机械设备的检修和维护力度与频次，杜绝施工机械和运输车辆在施工过程中的跑、冒、滴、漏现象的发生。 （六）合理安排施工时间，避免高噪声设备夜间和午间施工，施工期噪声不得超过《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）规定的限值；认真做好项目沿线运营期的交通噪声防治工作，道路两侧的声环境应满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中规定的标准。 （七）做好项目的环境风险防范工作，编制环境风险应急预案，在敏感路段设置警示牌，并定期组织相关部门和人员按预案进行应急演练。本项目若采用自备发电设施，应加强对油类使用、储存管理，严防油类对外环境影响。 （八）开展本项目工程环境监理，在施工招标文件、施工合同和工程监理文件合同中明确环保条款和责任。本项目试运行前向我局提交该工程环境监理报告，此项工作纳入竣工环保验收内容。 | /
26 | 托里镇村庄道路建设项目（支线2） | 塔城地区托里县 | 新疆交建云塔交通项目管理有限公司 | 深圳鹏达信能源环保科技有限公司 | 项目共建设11条三级公路，路线全长14.502km，路线采用三级公路标准建设，设计时速40km/h。主要建设内容包括路面工程、路基工程、管涵工程和辅助工程。 | （一）项目实施原则。制定科学的施工计划，选择合适的施工时期，采有先进的施工工艺，减少对生态环境的影响、对群众工作和生活的影响，避免对人民生命财产造成损失。 （二）切实落实各项生态保护措施。施工期间加强对施工现场的管理，严格限定施工的工作范围，严禁自行扩大施工用地范围。在施工区、工程直接影响区要尽量减少对地表的扰动及对植被的破坏，及时做好公路沿线和其他永久和临时占地的生态恢复。做好对沿线动植物的保护工作。 （三）做好大气污染防治工作。落实洒水降尘措施，同时合理规划建筑材料的堆放场地，对易起尘的建筑材料加盖篷布或实行室内堆放管理，降低扬尘对大气环境的影响。采用先进的铺设沥青装置，提高工效，缩短沥青铺设工期。 （四）做好固体废物污染防治工作。表层土壤剥离集中堆放，待施工结束后，用于绿化带的表土覆土。施工弃方就近消纳、综合利用，对于不能利用的弃方，由施工单位定期统一运至弃土场填埋处置。本项目部分路段为采用老路改扩建方式，老路挖除路面产生的废旧沥青集中堆放，以新带老在改扩建过程中消化利用或者用于道路建设或作为建筑材料，不得随意废弃，禁止运往弃渣场掩埋。 （五）施工期生产废水经沉淀池沉淀后循环使用。施工生活污水排水依托托里县现有基础设施。施工过程中严格加强对机械设备的检修和维护力度与频次，杜绝施工机械和运输车辆在施工过程中的跑、冒、滴、漏现象的发生。 （六）合理安排施工时间，避免高噪声设备夜间和午间施工，施工期噪声不得超过《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）规定的限值；认真做好项目沿线运营期的交通噪声防治工作，道路两侧的声环境应满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中规定的标准。 （七）做好项目的环境风险防范工作，编制环境风险应急预案，在敏感路段设置警示牌，并定期组织相关部门和人员按预案进行应急演练。本项目若采用自备发电设施，应加强对油类使用、储存管理，严防油类对外环境影响。 （八）开展本项目工程环境监理，在施工招标文件、施工合同和工程监理文件合同中明确环保条款和责任。本项目试运行前向我局提交该工程环境监理报告，此项工作纳入竣工环保验收内容。 | /
27 | 托里镇村庄道路建设项目（主线1） | 塔城地区托里县 | 新疆交建云塔交通项目管理有限公司 | 深圳鹏达信能源环保科技有限公司 | 起点位于托里县喀普其克路与S221线相交处，终点位于S221线与托里县外环路相交处，全长1.544km。路线采用二级公路标准建设，设计时速40km/h。 | （一）项目实施原则。制定科学的施工计划，选择合适的施工时期，采有先进的施工工艺，减少对生态环境的影响、对群众工作和生活的影响，避免对人民生命财产造成损失。 （二）切实落实各项生态保护措施。施工期间加强对施工现场的管理，严格限定施工的工作范围，严禁自行扩大施工用地范围。在施工区、工程直接影响区要尽量减少对地表的扰动及对植被的破坏，及时做好公路沿线和其他永久和临时占地的生态恢复。做好对沿线动植物的保护工作。 （三）做好大气污染防治工作。落实洒水降尘措施，同时合理规划建筑材料的堆放场地，对易起尘的建筑材料加盖篷布或实行室内堆放管理，降低扬尘对大气环境的影响。采用先进的铺设沥青装置，提高工效，缩短沥青铺设工期。 （四）做好固体废物污染防治工作。表层土壤剥离集中堆放，待施工结束后，用于绿化带的表土覆土。施工弃方就近消纳、综合利用，对于不能利用的弃方，由施工单位定期统一运至弃土场填埋处置。本项目部分路段为采用老路改扩建方式，老路挖除路面产生的废旧沥青集中堆放，以新带老在改扩建过程中消化利用或者用于道路建设或作为建筑材料，不得随意废弃，禁止运往弃渣场掩埋。 （五）施工期生产废水经沉淀池沉淀后循环使用。施工生活污水排水依托托里县现有基础设施。施工过程中严格加强对机械设备的检修和维护力度与频次，杜绝施工机械和运输车辆在施工过程中的跑、冒、滴、漏现象的发生。 （六）合理安排施工时间，避免高噪声设备夜间和午间施工，施工期噪声不得超过《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）规定的限值；认真做好项目沿线运营期的交通噪声防治工作，道路两侧的声环境应满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中规定的标准。 （七）做好项目的环境风险防范工作，编制环境风险应急预案，在敏感路段设置警示牌，并定期组织相关部门和人员按预案进行应急演练。本项目若采用自备发电设施，应加强对油类使用、储存管理，严防油类对外环境影响。 开展本项目工程环境监理，在施工招标文件、施工合同和工程监理文件合同中明确环保条款和责任。本项目试运行前向我局提交该工程环境监理报告，此项工作纳入竣工环保验收内容。 | /
28 | 托里镇村庄道路建设项目（主线2） | 塔城地区托里县 | 新疆交建云塔交通项目管理有限公司 | 深圳鹏达信能源环保科技有限公司 | 起点位于托里县南侧喀普其克路与S221线相交处，终点顺接G335线匝道出口，全长1.385km。路线采用一级公路标准建设，设计时速60km/h。 | （一）项目实施原则。制定科学的施工计划，选择合适的施工时期，采有先进的施工工艺，减少对生态环境的影响、对群众工作和生活的影响，避免对人民生命财产造成损失。 （二）切实落实各项生态保护措施。施工期间加强对施工现场的管理，严格限定施工的工作范围，严禁自行扩大施工用地范围。在施工区、工程直接影响区要尽量减少对地表的扰动及对植被的破坏，及时做好公路沿线和其他永久和临时占地的生态恢复。做好对沿线动植物的保护工作。 （三）做好大气污染防治工作。落实洒水降尘措施，同时合理规划建筑材料的堆放场地，对易起尘的建筑材料加盖篷布或实行室内堆放管理，降低扬尘对大气环境的影响。采用先进的铺设沥青装置，提高工效，缩短沥青铺设工期。 （四）做好固体废物污染防治工作。表层土壤剥离集中堆放，待施工结束后，用于绿化带的表土覆土。施工弃方就近消纳、综合利用，对于不能利用的弃方，由施工单位定期统一运至弃土场填埋处置。本项目部分路段为采用老路改扩建方式，老路挖除路面产生的废旧沥青集中堆放，以新带老在改扩建过程中消化利用或者用于道路建设或作为建筑材料，不得随意废弃，禁止运往弃渣场掩埋。 （五）施工期生产废水经沉淀池沉淀后循环使用。施工生活污水排水依托托里县现有基础设施。施工过程中严格加强对机械设备的检修和维护力度与频次，杜绝施工机械和运输车辆在施工过程中的跑、冒、滴、漏现象的发生。 （六）合理安排施工时间，避免高噪声设备夜间和午间施工，施工期噪声不得超过《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）规定的限值；认真做好项目沿线运营期的交通噪声防治工作，道路两侧的声环境应满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中规定的标准。 （七）做好项目的环境风险防范工作，编制环境风险应急预案，在敏感路段设置警示牌，并定期组织相关部门和人员按预案进行应急演练。本项目若采用自备发电设施，应加强对油类使用、储存管理，严防油类对外环境影响。 （八）开展本项目工程环境监理，在施工招标文件、施工合同和工程监理文件合同中明确环保条款和责任。本项目试运行前向我局提交该工程环境监理报告，此项工作纳入竣工环保验收内容。 | /
29 | 阿克别里斗乡-新林村道路建设项目 | 塔城地区托里县 | 新疆交建云塔交通项目管理有限公司 | 深圳鹏达信能源环保科技有限公司 | 起点位于阿克别里斗乡新林村，终点位于S317线，路线全长8.489km，按照三级公路标准建设，设计车速40km/h。 | （一）项目实施原则。制定科学的施工计划，选择合适的施工时期，采有先进的施工工艺，减少对生态环境的影响、对群众工作和生活的影响，避免对人民生命财产造成损失。 （二）切实落实各项生态保护措施。施工期间加强对施工现场的管理，严格限定施工的工作范围，严禁自行扩大施工用地范围。在施工区、工程直接影响区要尽量减少对地表的扰动及对植被的破坏，及时做好公路沿线和其他永久和临时占地的生态恢复。做好对沿线动植物的保护工作。 （三）做好大气污染防治工作。落实洒水降尘措施，同时合理规划建筑材料的堆放场地，对易起尘的建筑材料加盖篷布或实行室内堆放管理，降低扬尘对大气环境的影响。采用先进的铺设沥青装置，提高工效，缩短沥青铺设工期。 （四）做好固体废物污染防治工作。表层土壤剥离集中堆放，待施工结束后，用于绿化带的表土覆土。施工弃方就近消纳、综合利用，对于不能利用的弃方，由施工单位定期统一运至弃土场填埋处置。本项目部分路段为采用老路改扩建方式，老路挖除路面产生的废旧沥青集中堆放，以新带老在改扩建过程中消化利用或者用于道路建设或作为建筑材料，不得随意废弃，禁止运往弃渣场掩埋。 （五）施工期生产废水经沉淀池沉淀后循环使用。施工生活污水排水依托阿克别里斗乡现有基础设施。施工过程中严格加强对机械设备的检修和维护力度与频次，杜绝施工机械和运输车辆在施工过程中的跑、冒、滴、漏现象的发生。 （六）合理安排施工时间，避免高噪声设备夜间和午间施工，施工期噪声不得超过《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）规定的限值；认真做好项目沿线运营期的交通噪声防治工作，道路两侧的声环境应满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中规定的标准。 （七）做好项目的环境风险防范工作，编制环境风险应急预案，在敏感路段设置警示牌，并定期组织相关部门和人员按预案进行应急演练。本项目若采用自备发电设施，应加强对油类使用、储存管理，严防油类对外环境影响。 开展本项目工程环境监理，在施工招标文件、施工合同和工程监理文件合同中明确环保条款和责任。本项目试运行前向我局提交该工程环境监理报告，此项工作纳入竣工环保验收内容。 | /
30 | 托里县工业园—金准区市政道路建设项目及S201金准区段加宽 | 塔城地区托里县 | 新疆交建云塔交通项目管理有限公司 | 深圳鹏达信能源环保科技有限公司 | 属于规划市政道路，项目共11条路线，路线全长9.435km。路线采用三级公路标准建设，A线、B线、C线、E线、F线、H线、I线、J线、K线、S线设计行车速度30km/h；S201线设计行车速度40km/h。 | （一）项目实施原则。制定科学的施工计划，选择合适的施工时期，采有先进的施工工艺，减少对生态环境的影响、对群众工作和生活的影响，避免对人民生命财产造成损失。 （二）切实落实各项生态保护措施。施工期间加强对施工现场的管理，严格限定施工的工作范围，严禁自行扩大施工用地范围。在施工区、工程直接影响区要尽量减少对地表的扰动及对植被的破坏，及时做好公路沿线和其他永久和临时占地的生态恢复。做好对沿线动植物的保护工作。 （三）做好大气污染防治工作。落实洒水降尘措施，同时合理规划建筑材料的堆放场地，对易起尘的建筑材料加盖篷布或实行室内堆放管理，降低扬尘对大气环境的影响。采用先进的铺设沥青装置，提高工效，缩短沥青铺设工期。 （四）做好固体废物污染防治工作。表层土壤剥离集中堆放，待施工结束后，用于绿化带的表土覆土。施工弃方就近消纳、综合利用，对于不能利用的弃方，由施工单位定期统一运至弃土场填埋处置。本项目部分路段为采用老路改扩建方式，老路挖除路面产生的废旧沥青集中堆放，以新带老在改扩建过程中消化利用或者用于道路建设或作为建筑材料，不得随意废弃，禁止运往弃渣场掩埋。 （五）施工期生产废水经沉淀池沉淀后循环使用。施工生活污水排水依托托里县现有基础设施。施工过程中严格加强对机械设备的检修和维护力度与频次，杜绝施工机械和运输车辆在施工过程中的跑、冒、滴、漏现象的发生。 （六）合理安排施工时间，避免高噪声设备夜间和午间施工，施工期噪声不得超过《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）规定的限值；认真做好项目沿线运营期的交通噪声防治工作，道路两侧的声环境应满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中规定的标准。 （七）做好项目的环境风险防范工作，编制环境风险应急预案，在敏感路段设置警示牌，并定期组织相关部门和人员按预案进行应急演练。本项目若采用自备发电设施，应加强对油类使用、储存管理，严防油类对外环境影响。 开展本项目工程环境监理，在施工招标文件、施工合同和工程监理文件合同中明确环保条款和责任。本项目试运行前向我局提交该工程环境监理报告，此项工作纳入竣工环保验收内容。 | /
31 | 杰特窝巴村-新村道路建设项目 | 塔城地区托里县 | 新疆交建云塔交通项目管理有限公司 | 深圳鹏达信能源环保科技有限公司 | 项目路线由2条线组成，其中1条主线，1条支线，全长4.165km。其中，主线长度为3896.756m，支线长度为268.232m。主线起终点为库普乡东西两端居民区，支线起点位于主线K2+017.640处，终点与S318相接。公路等级为三级，设计车速40km/h。 | （一）项目实施原则。制定科学的施工计划，选择合适的施工时期，采有先进的施工工艺，减少对生态环境的影响、对群众工作和生活的影响，避免对人民生命财产造成损失。 （二）切实落实各项生态保护措施。施工期间加强对施工现场的管理，严格限定施工的工作范围，严禁自行扩大施工用地范围。在施工区、工程直接影响区要尽量减少对地表的扰动及对植被的破坏，及时做好公路沿线和其他永久和临时占地的生态恢复。做好对沿线动植物的保护工作。 （三）做好大气污染防治工作。落实洒水降尘措施，同时合理规划建筑材料的堆放场地，对易起尘的建筑材料加盖篷布或实行室内堆放管理，降低扬尘对大气环境的影响。采用先进的铺设沥青装置，提高工效，缩短沥青铺设工期。 （四）做好固体废物污染防治工作。表层土壤剥离集中堆放，待施工结束后，用于绿化带的表土覆土。施工弃方就近消纳、综合利用，对于不能利用的弃方，由施工单位定期统一运至弃土场填埋处置。本项目部分路段为采用老路改扩建方式，老路挖除路面产生的废旧沥青集中堆放，以新带老在改扩建过程中消化利用或者用于道路建设或作为建筑材料，不得随意废弃，禁止运往弃渣场掩埋。 （五）施工期生产废水经沉淀池沉淀后循环使用。施工生活污水排水依托库普乡现有基础设施。施工过程中严格加强对机械设备的检修和维护力度与频次，杜绝施工机械和运输车辆在施工过程中的跑、冒、滴、漏现象的发生。 （六）合理安排施工时间，避免高噪声设备夜间和午间施工，施工期噪声不得超过《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）规定的限值；认真做好项目沿线运营期的交通噪声防治工作，道路两侧的声环境应满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中规定的标准。 （七）做好项目的环境风险防范工作，编制环境风险应急预案，在敏感路段设置警示牌，并定期组织相关部门和人员按预案进行应急演练。本项目若采用自备发电设施，应加强对油类使用、储存管理，严防油类对外环境影响。 开展本项目工程环境监理，在施工招标文件、施工合同和工程监理文件合同中明确环保条款和责任。本项目试运行前向我局提交该工程环境监理报告，此项工作纳入竣工环保验收内容。 | /
32 | 铁厂沟镇村庄道路建设项目 | 塔城地区托里县 | 新疆交建云塔交通项目管理有限公司 | 深圳鹏达信能源环保科技有限公司 | 项目道路路线全长12.517km，包括规划市政道路及等级公路。规划市政道路共10条路线，均为铁厂沟镇城区规划城市次干道，路线全长5.629km；等级公路共4条路线，路线全长6.888km。路线采用三级、四级公路标准建设，设计时速20～30km/h。 | （一）项目实施原则。制定科学的施工计划，选择合适的施工时期，采有先进的施工工艺，减少对生态环境的影响、对群众工作和生活的影响，避免对人民生命财产造成损失。 （二）切实落实各项生态保护措施。施工期间加强对施工现场的管理，严格限定施工的工作范围，严禁自行扩大施工用地范围。在施工区、工程直接影响区要尽量减少对地表的扰动及对植被的破坏，及时做好公路沿线和其他永久和临时占地的生态恢复。做好对沿线动植物的保护工作。 （三）做好大气污染防治工作。落实洒水降尘措施，同时合理规划建筑材料的堆放场地，对易起尘的建筑材料加盖篷布或实行室内堆放管理，降低扬尘对大气环境的影响。采用先进的铺设沥青装置，提高工效，缩短沥青铺设工期。 （四）做好固体废物污染防治工作。表层土壤剥离集中堆放，待施工结束后，用于绿化带的表土覆土。施工弃方就近消纳、综合利用，对于不能利用的弃方，由施工单位定期统一运至弃土场填埋处置。本项目部分路段为采用老路改扩建方式，老路挖除路面产生的废旧沥青集中堆放，以新带老在改扩建过程中消化利用或者用于道路建设或作为建筑材料，不得随意废弃，禁止运往弃渣场掩埋。 （五）施工期生产废水经沉淀池沉淀后循环使用。施工生活污水排水依托托里县现有基础设施。施工过程中严格加强对机械设备的检修和维护力度与频次，杜绝施工机械和运输车辆在施工过程中的跑、冒、滴、漏现象的发生。 （六）合理安排施工时间，避免高噪声设备夜间和午间施工，施工期噪声不得超过《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）规定的限值；认真做好项目沿线运营期的交通噪声防治工作，道路两侧的声环境应满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中规定的标准。 （七）做好项目的环境风险防范工作，编制环境风险应急预案，在敏感路段设置警示牌，并定期组织相关部门和人员按预案进行应急演练。本项目若采用自备发电设施，应加强对油类使用、储存管理，严防油类对外环境影响。 （八）开展本项目工程环境监理，在施工招标文件、施工合同和工程监理文件合同中明确环保条款和责任。本项目试运行前向我局提交该工程环境监理报告，此项工作纳入竣工环保验收内容。 | /
33 | S317线K9+100岔口—阿合别斗乡道路建设项目 | 塔城地区托里县 | 新疆交建云塔交通项目管理有限公司 | 深圳鹏达信能源环保科技有限公司 | 路线全长为5.422km（其中主线长：5.155561km，支线长：0.266313km）。主线起点位于S317线K9+100处，终点位于阿合别斗乡；支线为阿合别斗乡玛依拉根村内巷道。路线采用三级公路标准建设，设计时速40km/h。 | （一）项目实施原则。制定科学的施工计划，选择合适的施工时期，采有先进的施工工艺，减少对生态环境的影响、对群众工作和生活的影响，避免对人民生命财产造成损失。 （二）切实落实各项生态保护措施。施工期间加强对施工现场的管理，严格限定施工的工作范围，严禁自行扩大施工用地范围。在施工区、工程直接影响区要尽量减少对地表的扰动及对植被的破坏，及时做好公路沿线和其他永久和临时占地的生态恢复。做好对沿线动植物的保护工作。 （三）做好大气污染防治工作。落实洒水降尘措施，同时合理规划建筑材料的堆放场地，对易起尘的建筑材料加盖篷布或实行室内堆放管理，降低扬尘对大气环境的影响。采用先进的铺设沥青装置，提高工效，缩短沥青铺设工期。 （四）做好固体废物污染防治工作。表层土壤剥离集中堆放，待施工结束后，用于绿化带的表土覆土。施工弃方就近消纳、综合利用，对于不能利用的弃方，由施工单位定期统一运至弃土场填埋处置。本项目部分路段为采用老路改扩建方式，老路挖除路面产生的废旧沥青集中堆放，以新带老在改扩建过程中消化利用或者用于道路建设或作为建筑材料，不得随意废弃，禁止运往弃渣场掩埋。 （五）施工期生产废水经沉淀池沉淀后循环使用。施工生活污水排水依托阿合别斗乡现有基础设施。施工过程中严格加强对机械设备的检修和维护力度与频次，杜绝施工机械和运输车辆在施工过程中的跑、冒、滴、漏现象的发生。 （六）合理安排施工时间，避免高噪声设备夜间和午间施工，施工期噪声不得超过《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）规定的限值；认真做好项目沿线运营期的交通噪声防治工作，道路两侧的声环境应满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中规定的标准。 （七）做好项目的环境风险防范工作，编制环境风险应急预案，在敏感路段设置警示牌，并定期组织相关部门和人员按预案进行应急演练。本项目若采用自备发电设施，应加强对油类使用、储存管理，严防油类对外环境影响。 开展本项目工程环境监理，在施工招标文件、施工合同和工程监理文件合同中明确环保条款和责任。本项目试运行前向我局提交该工程环境监理报告，此项工作纳入竣工环保验收内容。 | /
34 | 新疆和布克赛尔县宏达盐业有限责任公司夏孜盖盐池项目 | 塔城地区和布克赛尔蒙古自治县 | 和布克赛尔蒙古自治县宏达盐业有限责任公司 | 乌鲁木齐中科帝俊环境技术有限责任公司 | 建设规模为年生产湖盐23万立方米，矿山服务年限为144年4个月。本项目主要组成部分为采矿场、选矿厂及矿部生活区以及矿山运输道路。建设厂区主要建（构）筑物有：盐池、产品堆场、矿区生活部等。盐池宽8米、平均长500米、深1米，共计1332个盐池。盐池边码台上设盐池堆场，宽5m，长300m。本项目占地类型为裸露石盐壳，总占地面积为56.5万平方米，其中永久占地面积为8685.1平方米，其余全部为临时占地。 | （一）强化生态环境保护措施。在工程施工建设过程中，严格控制临时占地面积及扰动范围，施工过程中严格规定车辆和各类工作人员的活动范围，减少临时占地面积。矿区开采过程中要严格按照有关部门审核、通过并批准、划定的用地范围和占地面积进行开采活动。矿山开采后期积极进行迹地恢复，适当采取生物措施，有效保持水土和改善生态环境。 （二）严格落实水污染防治措施。项目运营期矿区排水主要为生产最终洗盐废水（老卤）和矿部生活区生活污水。洗盐废水作为一种液相矿产资源返回到盐池中，不得外排。生活废水经处理后满足《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T 18920-2002）中道路清扫杂用水水质限值要求，用于矿区道路洒水降尘。 （三）严格落实各项废气污染防治措施。对矿区的道路进行硬化，及时洒水抑尘。原盐运输时，严格控制车辆装载量和行驶速度，运输车辆密闭装载，减少漏撒和扬散。避免在大风天气实施装载运输，若无法避免则须采取必要的遮盖措施。污染物排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-2017）Ⅱ类标准。 （四）加强固体废物的分类管理。本项目生活垃圾集中收集后，交由和什托洛盖镇环卫部门拉运至和什托洛盖镇垃圾填埋场进行填埋处理。一般工业固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年6月修改单要求。 强化声环境保护措施。采取隔声、吸声、减振措施后，运营期厂界噪声应满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类标准要求。 | /
听证权利告知：依据《行政许可法》，自公示起五日内，申请人、利害关系人可对拟做出批准建设项目环境影响评价文件的决定要求听证。