## Sheet1
建设项目环境影响评价文件批复决定公示清单
序号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环评单位 | 项目概况 | 主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施 | 公众参与情况
1 | 塔城中石化兴塔能源销售有限责任公司和什托洛盖服务区东侧加油加气站项目 | 塔城地区和布克赛尔蒙古自治县 | 塔城中石化兴塔能源销售有限责任公司 | 重庆丰达环境影响评价有限公司 | 本项目为新建项目，位于奎阿高速G3014线和什托洛盖东侧服务区入口。项目区东侧为奎阿高速G3014线，南侧为和什托洛盖服务区，西侧和北侧为空地。项目中心点地理坐标为北纬46.449730°，东经86.032562°。本项目共有3个加油岛，采用3个潜泵式双枪加油机，其中2台为4枪CNG加气机，1台为LNG加液机。设置60立方米LNG储罐1座，6立方米CNG储气瓶组1台。地埋卧式钢油罐4座，其中0#柴油罐2个，92＃汽油罐、95＃汽油罐各1个，单个油罐容积均为30m3。项目年加气量为256万方/年，根据《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）中规定，本项目为二级合建站。项目总投资1500万元，其中环保投资60万元，占总投资比例为4.0%。 | （一）加强项目施工期间环境管理。 1、加强水污染环境保护。采取在施工场地设临时导流沟，建设临时蓄水池，设置循环水池，设置沉淀池，设置临时污水预处理设施等措施，选用先进设备、机械，有效地减少跑、冒、滴、漏。对渗漏到土壤的油污应及时利用刮削装置收集封存，运至处理场集中处理。对收集的浸油废料采取打包密封后运至附近具备油类污染物或垃圾处理能力的处理场进行处理。 2、施工期固体废物主要为施工场所产生的建筑垃圾和施工人员生活垃圾。车辆运输散体物料和废弃物时，必须密闭、包扎、覆盖，不得沿途漏撒；运载土方的车辆必须在规定的时间内，按指定路段行驶。产生的建筑垃圾必须按指定的地点堆放。施工人员产生的生活垃圾要集中定点收集，纳入城区生活垃圾清运系统，不得任意堆放和丢弃。 3、加强施工期空气环境保护。施工期对附近道路及时清扫和洒水，同时采用封闭车辆运输，对运输过程中散落在地面上的泥土要及时清扫，以减少运行过程中扬尘。施工车辆离开工地前必须对车辆外表清洗干净。施工结束时，及时对施工占用场地恢复地面道路及植被。 4、加强对施工噪声的管理。采用设置隔声屏障、合理安排施工时间、合理布局施工现场、选用低噪声设备等治理及控制措施，避免在同一时间集中使用大量的动力机械设备，严禁高噪声设备在作息时间作业。项目施工过程严格执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的相关规定。 （二）加强营运期环境管理。 1、加强营运期废气管理。本项目采用地埋式储油罐、自封式加油枪及密闭卸油等方式，加油站卸油、储油和加油使排放的油气、应采用以密封收集为基础的油气回收方法进行控制。大气污染物排放必须满足《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007）及《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）的相关要求。 2、加强废水的防治。生活污水排入加油站地埋式一体化污水处理设施处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）二级标准后，冬储夏灌，夏季用于周边绿化、洒水降尘。 3、加强营运期噪声管理。项目营运后，主要噪声来源于加油泵噪声及交通噪声等，应采取一定的隔音降噪和管理措施，对噪声进行衰减和控制，确保项目边界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类、4类标准要求，不对周边环境造成影响。 4、加强营运期固体废物管理。本项目运营期产生的固体废物主要为生活垃圾和含油废物。生活垃圾和服务区的生活垃圾一起交环卫部门定期清理，统一处理。产生的含油抹布、手套、洗罐油水混合物及废渣等属危险废物，必须规范化设置专门的危险废物储存间，做好防渗漏、扩散等措施，不得对周边环境构成影响，并根据危险废物相关管理规定设置标志、管理台账等，危险废物的定期清运必须由具有相关资质的单位进行清运和处置，不得自行处理。
2 | 乌苏夹河子220kV变电站进线补强工程 | 塔城地区乌苏市 | 国网新疆电力有限公司奎屯供电公司 | 中国电力工程顾问集团中南电力设计院 | 本项目为新建项目，位于乌苏市内工业园北部，进站道路从东侧柏油路引接212m进站，220kV夹河子变电站坐标：东经85°06′56.57"，北纬44°28'03.86"；220kV炮台梁变电站坐标：东经84°45'19.31″，北纬44°24′47.02″。本项目主要建设内容包括：（1）夹河子220kV变电站扩建工程：扩建2个220kV出线间隔。（2）炮台梁220kV变电站扩建工程：拆除并扩建变电站东侧围墙，扩建2个220kV出线间隔；扩建部分围墙内占地面积为0.1829hm2（征地面积0.2192hm2）。（3）新建夹河子变～炮台梁变2回220kV线路工程：新建炮台梁变-夹河子变220kV双回路线路，全长18.0km。项目总投资4622万元，环保投资26.8万元，占项目总投资的0.58%。 | （一）做好大气污染防治工作。施工必须在划定的施工区域中进行，节约占地。挖掘土石方过程中应遵守施工建筑规范及有关水土保持规定，尽量减轻植被破坏，减少扬尘及水土流失，施工结束后立即清出施工现场。施工中物资材料运输方面应重点考虑沙石、土方的扬尘，砂石、水泥等建筑材料采用带防风盖的汽车运输。 （二）做好水污染防治工作。生活污水经化粪池处理后排入防渗污水井，冬储夏灌。需油检修的机械，须在其下部铺垫塑料布和安放接油盘，直至确保不漏油时方可撤去，以确保不污染基础及地面。变电站的事故油池设有防渗措施，废油贮存后由具有相关处理资质的单位回收，不得外排。 （三）做好固体废物污染防治工作。施工期间产生的废物、废料要在固定地点堆放，定期用专用车辆清运。生活垃圾集中堆放，运至指定地点存放。 （四）合理安排施工时间，优化工艺流程，选用低噪声设备，避免高噪声设备夜间和午间施工，施工期噪声不得超过《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）规定的限值；确保厂界达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。 做好电磁环境管控。制定安全操作规程，加强职工安全教育，加强电磁水平监测；对员工进行电磁环境基础知识培训，在巡检带电维修过程中，尽可能减少暴露在电磁场中的时间。设立警示标志，禁止无关人员靠近带电架构。建立环境风险事故应急响应机制，降低风险事故概率。电磁环境影响值满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）标准要求限值。
3 | 沙湾县拜辛达坂软玉矿项目 | 塔城地区沙湾县 | 沙湾县华坤矿业有限公司 | 新疆恒升融裕环保科技有限公司 | 位于新疆维吾尔自治区塔城地区沙湾县，北距沙湾县城直距约80km，项目中心地理坐标为：东经85°07’23.62”，北纬43°49’10.07”，矿区面积为0.0501km2。矿山主要建设内容包括主体工程（1个采矿场）、辅助工程（1个废石场、1个矿部生活区、工业用水储水池、生活用水蓄水罐）、公用工程（给水工程、排水工程、供电工程）、运输和环保工程等。 | （一）加强生态环境保护。加强施工期和运营期环境管理工作。严格控制施工活动范围、施工时间。施工结束后，应及时进行迹地整治，开展绿化、植被恢复等相关措施。运营期主要生态影响为破坏地表植被层和土壤层、扰动当地动植物、降低物种多样性、破坏自然排水坡度；应将生态恢复工作纳入生产计划，统一管理，严格按照相关规定做好项目开采期间和服务期满后的生态保护和恢复建设。 （二）加强水环境保护。生产废水全部回用，严禁外排外泄；生活废水全部经环保型生物化粪池处理后拉运至沙湾县污水处理厂进行处理，严禁外排外泄。 （三）落实噪声污染防治措施。加强对施工期噪声管理，合理安排工程施工及道路运输时间,采取相应措施减轻对临时生活区的影响。运营期选用低噪声设备、并加强设备的维护与管理；合理安排车辆运行时间；为工作人员配置必要的降噪设备。 （四）加强大气环境保护。做好施工现场、储料场、施工材料运输道路的防尘工作，运输垃圾、渣土、砂石的车辆必须进行密闭，并采取定时撒水等抑尘措施，减少扬尘对区域的影响。做好湿凿岩、破碎和矿石、废石装卸及堆放过程的防尘措施。矿区食堂油烟排放浓度必需达到《饮食业油烟排放标准（试行）》GB18483-2001中的标准。 （五）落实固体废物防治措施。 剥离的采矿废石应运至预定的弃渣场，不得随意堆弃。生活垃圾统一收集后拉运至环卫部门处置。 （六）加强水土保持工作，严格按照水土保持方案进行建设、管理，防治水土流失及各种地质灾害的发生。 （七）强化环境风险防范和应急措施。建立严格的环境与安全管理体制，制定完善的环保规章制度，按照《突发环境事件应急预案管理暂行办法》（环发[2010]113号）要求做好环境应急预案的编制、评估和备案工作，并定期演练。建立与地方政府和相关部门的应急联动机制，做好环境风险预警，杜绝盲目生产造成非正常工况或事故对环境造成的影响。
4 | 托里县巴什拜绿洲肉联加工有限公司屠宰项目 | 塔城地区托里县 | 托里县巴什拜绿洲肉联加工有限公司 | 新疆绿佳源环保科技有限公司 | 项目位于托里县铁斯巴汗村，规划占地面积49280㎡。拟建项目西侧为90m318省道，南侧为道路，北侧70m为298乡道，其余为空地。项目坐标东经83°34'43.84"，北纬45°56'30.72"。项目用地面积49820㎡,建筑面积1488㎡，本项目的土建工程主要包括羊屠宰车间、冷库、办公室、宿舍、食堂、配电室等。项目年屠宰羊15000只。 | （一）运营期间项目产生的废气主要有待宰间、屠宰间散发的恶臭和职工食堂油烟等。恶臭气体采取及时清扫、通风、吸附除臭等措施，恶臭气体排放满足《恶臭污染物排放标准》（GB14544-93）中恶臭污染物厂界标准值二级标准限值。职工食堂油烟经油烟净化设备处理，满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中最高允许排放浓度为2.0mg/m3的限值后，由排气筒引至食堂房顶高空排放。 （二）项目建成后，废水主要包括屠宰间废水、地面冲洗废水和职工日常生活废水。生产生活废水经处理后水质达到《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-1992）中一级标准，同时满足《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）中旱作标准要求后，用于项目区及周边绿化。 （三）本项目运营期噪声主要来自制冷系统及牲畜鸣叫等噪声。设备大都安装在室内，并设有消音减振措施，其噪声值一般在75～95dB(A)之间，为非连续噪声。在选用低噪声设备，隔声措施、经过距离衰减后厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12438-2008）中1类标准要求。 （四）项目所产固废包括生产生活粪便、屠宰车间废弃物、污水站污泥及生活垃圾等。待宰牲畜粪便及时清运，出售给周围农民，作为农业肥料。屠宰废弃物、分割等无法再利用的有机类物质，进行无害化处置后，与动物蹄壳一并外售给其他可处置利用的商家。病死动物的尸体采用高温无害化处理处置后，进行卫生填埋。生活垃圾和污水处理站产生的污泥经消化处理和自然蒸干后，进入生活垃圾处理场进行卫生填埋。 （五）项目投产后，建设单位应加强各项污染治理设施的管理与维护，确保污染治理设施正常运转，确保各项污染物实现达标排放。 （六）为防止项目生产中对地下水产生影响，该项目项目本项目屠宰间、待宰间、隔油池、污水管道、污水处理设施等都必须进行防渗处理。固体废物堆放场地、垃圾集中箱放置场地要做好防渗处理，且尽量减少垃圾堆放的时间，及时清运、禁止露天堆方。同时提高操作人员技术水平，完善管理，建立严格的生产管理制度，杜绝跑冒滴漏及事故泄露现象发生。
5 | 和布克赛尔蒙古自治县卓悦屠宰厂生猪定点屠宰场项目 | 塔城地区和布克赛尔蒙古自治县 | 和布克赛尔蒙古自治县卓悦屠宰厂 | 乌鲁木齐湘永丽景环保科技有限公司 | 本项目厂址位于塔城地区和布克赛尔蒙古自治县和什托洛盖镇东南侧2.5km处，厂区中心地理坐标为东经86°02'32.06"，北纬46°29'05.07"。本项目所在厂区北侧、南侧、西侧均为闲置空地；东侧约50m处为和什托洛盖镇污水处理厂。本项目总占地面积5399m2，总建筑面积2206m2。主要建设一座生猪屠宰加工厂，内设一条生猪屠宰生产线及配套的公用辅助设施，每年屠宰生猪约8万头。 | （一）施工期要合理布置施工场地，工程弃料、建筑垃圾要及时清运，做到工完、料尽、场地清，采取有效措施严格控制扬尘污染。 （二）施工期注意选用效率高、低噪声设备，并合理安排施工时间及运输道路，避免对周围环境产生噪声影响。原则上夜间（晚0点到次日早晨8点）禁止施工，无夜间施工许可证，禁止夜间施工。 （三）本项目生产的生产废水和生活废水经过场内自建的污水处理站处理，达到《屠宰与肉类加工工业水污染物排放标准》中表2标准（二次征求意见稿）后排入城市污水管网,严禁外排。 （四）本项目运营期间产生的废气主要是待宰圈、屠宰车间及污水处理站（包括：事故池、污水处理设施、堆粪池）产生的恶臭。项目屠宰臭气满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）中二级新改建排放标准要求。为最大限度减少恶臭的无组织排放，项目单位应采取有效措施将粪便及时、单独清出，不可与尿、污水混合排出，并将产生的粪渣及时外售。对圈舍及时清扫，做好场区内的环境卫生。 （五）噪声源主要为污水处理站水泵、屠宰车间屠宰设备的噪声，产生的噪声应选用低噪声设备，同时采取基础减振、建筑隔声、绿化降噪等措施，降低噪声影响，厂界均需 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。 （六）本项目产生固体废物主要为粪便、屠宰废物、生活垃圾等。该项目畜禽粪便必须经过无害化处理，并且须符合《粪便无害化卫生标准》后，才能进行土地利用，禁止未经处理的畜禽粪便直接施入农田；猪毛临时暂存于加盖的桶内，当天出售给回收厂商，做到日产日清；经检验不合格的猪肉和副产品，按《肉类加工厂卫生规范》（GB12694-1990）中7.8规定进行无害化处置；不符合食用条件的猪肉和副食品按《肉类加工厂卫生规范》（GB12694-1990）中7.9规定及《畜禽病害肉尸及其产品无害化处理规程》（GB16548-1996）的规定进行处理；生活垃圾暂存在生活垃圾收集装置，定期清运至生活垃圾填埋场。 （七）项目投产后，公司应加强各项污染治理设施的管理与维护，确保污染治理设施正常运转，确保各项污染物实现达标排放。 （八）为防止项目生产中对地下水产生影响，该项目项目区污水产生、贮存部位均需采取防腐、防渗措施。同时提高操作人员技术水平，完善管理，建立严格的生产管理制度，杜绝跑冒滴漏及事故泄露现象发生。
6 | 大二泉水库除险加固工程建设项目 | 塔城地区乌苏市 | 乌苏市兴源水务有限公司 | 乌鲁木齐毅青博业环保科技有限公司 | 本项目建设地点位于塔城地区乌苏市头台乡境内，距乌苏市以北约20公里。中心坐标为E44°37'00″，N84°37'00″。主要建设内容：西蓄水区（一标段）主要包括对原主、副坝坝体进行加固，新建1座放水涵洞(含金属结构)、拆除原放水涵洞；新建1座公路桥及10KV输变线路和护岸工程；东泄洪区（二标段）主要包括对原主、副坝坝体加固；修复2座原放水涵洞；新建1座溢洪道、新建防洪堤坝及分洪引水渠首。 | 该项目属补做环评，项目已建成，施工期已结束。建设单位应严格按照环评提出的各项环保改进措施对本项目环保设施进行完善和改进后，按规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，验收合格后，方可正式运行。营运期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准(GB12348-2008)1类标准值。 四、项目必须编制应急预案，并配置相应的应急设备；做好风险防范措施，并组织工作人员进行应急演练。
7 | 塔城地区金公羊种畜科技发展进出口有限公司家禽定点屠宰项目 | 塔城地区塔城市 | 塔城地区金公羊种畜科技发展进出口有限公司 | 新疆清风朗月环保科技有限公司 | 该项目性质为改扩建，位于塔城市也门勒乡三工村，金公羊牛羊屠宰场西侧预留空地内。项目中心地理坐标为东经83°1′4.38″，北纬46°43′22.74″，项目区东侧为金公羊牛羊屠宰场、南侧为农田、西侧为人工林，北侧为空地。本项目总占地面积2000m2，建设年200万只家禽屠宰生产线一条，主要建筑物屠宰车间、宿舍、食堂和值班室等。 | （一）运营期间项目产生的废气主要有待宰间、屠宰间散发的恶臭和职工食堂油烟等。恶臭气体采取及时清扫、通风、吸附除臭等措施，恶臭气体排放满足《恶臭污染物排放标准》（GB14544-93）中恶臭污染物厂界标准值二级标准限值。职工食堂油烟经油烟净化设备处理，满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中最高允许排放浓度为2.0mg/m3的限值后，由排气筒引至食堂房顶高空排放。 （二）项目建成后，废水主要包括屠宰间废水、地面冲洗废水和职工日常生活废水。项目废水需依托旁边金公羊牛羊屠宰场污水处理站处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的三级标准、《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-92）表3中“禽类屠宰加工”三级标准，然后由吸污车拉运至塔城市污水处理厂处理。 （三）本项目噪声主要来源于屠宰生产线运行过程中产生的机械噪声、待宰屠宰时禽畜发出的叫声以及车辆运输过程中产生的交通噪声。通过选择低噪声设备并对产生机械噪声的设备加装减振隔声装置，以及提高屠宰车间的封闭性降噪措施后，能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准。 （四）项目所产固废包括生活垃圾、待宰圈粪便、屠宰过程中产生的肠胃内废物、鸡毛、碎肉、碎骨头、不可食用内脏、病死畜及检验不合格肉等。生活垃圾、待宰圈粪便、屠宰过程中产生的肠胃内废物、鸡毛、碎肉、碎骨头、不可食用内脏等为一般固废，故集中收集，由塔城市环卫部门统一清运处理；而病死畜及检验不合格肉为危险废物，通过危废暂存间储存，交由塔城卫生防疫部门处置。危险废物暂存库应按照《危险废物贮存和污染控制标准》建造。 （五）项目投产后，公司应加强各项污染治理设施的管理与维护，确保污染治理设施正常运转，确保各项污染物实现达标排放。 （六）为防止项目生产中对地下水产生影响，该项目项目本项目屠宰间、待宰间、隔油池、污水管道、污水处理设施等都必须进行防渗处理。固体废物堆放场地、垃圾集中箱放置场地要做好防渗处理，且尽量减少垃圾堆放的时间，及时清运、禁止露天堆方。同时提高操作人员技术水平，完善管理，建立严格的生产管理制度，杜绝跑冒滴漏及事故泄露现象发生。
8 | 塔城地区和布克赛尔县2017年农村公路第三批融资贷款项目（龙脊谷景区-白杨河大峡 谷景区） | 塔城地区和布克赛尔蒙古自治县 | 和布克赛尔蒙古自治县交通运输局 | 河北正润环境科技有限公司 | 塔城地区和布克赛尔县2017年农村公路第三批融资贷款项目（龙脊谷景区-白杨河大峡谷景区）地处新疆维吾尔自治区北疆地区准噶尔盆地西北。行政区划隶属于伊犁哈萨克自治州塔城地区和布克赛尔蒙古自治县，为和布克赛尔蒙古自治县农村公路建设的重要组成部分。该项目共分三段，总全长53.68km。和铁路段和气泉路段采用双向二车道，路基宽度为12m，设计车速为40km/h，园区路段采用双向四车道三级公路的标准建设，路基宽度为26m，设计车速为60km/h。 | （一）项目实施原则。制定科学的施工计划，选择合适的施工时期，采有先进的施工工艺，减少对生态环境的影响、对群众工作和生活的影响，避免对人民生命财产造成损失。 （二）切实落实各项生态保护措施。做好施工沿线的动植物保护，防止外来生物入侵；按照项目水土保持方案报告书及批复，落实好项目的各项水土保持工程措施，避免水土流失；落实施工期生态保护措施，在施工区、工程直接影响区要尽量减少对地表的扰动及对植被的破坏，及时做好公路沿线和其他永久和临时占地的生态恢复。做好对沿线动植物的保护工作，不得因施工对其事带来损害。 （三）做好固体废物污染防治工作。项目挖填方必须做好土石方动态平衡，做好弃渣等的综合利用，严格执行“一旦产生，立即清运，不得随意堆放”；项目施工过程中，剥离的表土按照“以需定剥，不扰不剥”的原则进行生态恢复和绿化；对沥青废渣实施有效处理后，实施回用；施工期和运营期产生的生活垃圾应妥善收集，交由环卫部门送至垃圾填埋场集中处置，不得随意丢弃。 （四）在桥梁等的涉水作业中应设置桥梁桩基围堰，尽量减少对河床的扰动，禁止施工人员产生的生活污水直接排入河流，防止作业中的施工材料等受暴雨进入水体引起水体污染，并堵塞河道，对泄洪造成影响；建设过程中产生的所有施工废水和生活废水进行经处理后用于洒水抑尘，不外排。 （五）合理安排施工时间，避免高噪声设备夜间和午间施工，施工期噪声不得超过《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）规定的限值；认真做好项目沿线运营期的交通噪声防治工作，道路两侧的声环境应满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中规定的标准。 （六）做好项目的环境风险防范工作，编制环境风险应急预案，在敏感路段设置警示牌，并定期组织相关部门和人员按预案进行应急演练。本项目若采用自备发电设施，应加强对油类使用、储存管理，严防油类对外环境影响。 （七）做好项目拆迁安置工作。按照批准的拆迁安置方案做好拆迁安置工作，依法保证动迁居民的权益，落实社会稳定风险预防措施。 （八）开展本项目工程环境监理，在施工招标文件、施工合同和工程监理文件合同中明确环保条款和责任。本项目试运行前向我局提交该工程环境监理报告，此项工作纳入竣工环保验收内容。
9 | G217 K207+150岔口-迭伦村段公路建设项目 | 塔城地区和布克赛尔蒙古自治县 | 和布克赛尔蒙古自治县交通运输局 | 河北正润环境科技有限公司 | G217 K207+150岔口-迭伦村段公路建设项目地处新疆维吾尔自治区北疆地区准噶尔盆地西北。行政区划隶属于伊犁哈萨克自治州塔城地区和布克赛尔蒙古自治县。该项目共分三个支线： 支线一起点位于砂吉海矿区附近，道路整体呈东西走向，道路起点位于和布克赛尔蒙古自治县以东约90Km，道路终点与Z851县道相接，本项目路线长度为7.769km，为改扩建道路。支线二起点位于国营牧场全荣建材公司一侧，与 Z851 县道相接，距离国道G217约8Km，主要沿现有通往石灰石矿区道路展布，终点与全荣建材公司矿区相连，为改建道路。路线长度15.075km。支线三共包括主线段和支线段两部分：主线段起点始于克拉玛依市白碱滩区油厂区域的白百路（十三号路），终点止于和布克赛尔县境内南部的玛纳斯湖西侧边缘的宏达盐业公司办公区域，全长约32.252km。 | （一）项目实施原则。制定科学的施工计划，选择合适的施工时期，采有先进的施工工艺，减少对生态环境的影响、对群众工作和生活的影响，避免对人民生命财产造成损失。 （二）切实落实各项生态保护措施。做好施工沿线的动植物保护，防止外来生物入侵；按照项目水土保持方案报告书及批复，落实好项目的各项水土保持工程措施，避免水土流失；落实施工期生态保护措施，在施工区、工程直接影响区要尽量减少对地表的扰动及对植被的破坏，及时做好公路沿线和其他永久和临时占地的生态恢复。做好对沿线动植物的保护工作，不得因施工对其事带来损害。 （三）做好固体废物污染防治工作。项目挖填方必须做好土石方动态平衡，做好弃渣等的综合利用，严格执行“一旦产生，立即清运，不得随意堆放”；项目施工过程中，剥离的表土按照“以需定剥，不扰不剥”的原则进行生态恢复和绿化；对沥青废渣实施有效处理后，实施回用；施工期和运营期产生的生活垃圾应妥善收集，交由环卫部门送至垃圾填埋场集中处置，不得随意丢弃。 （四）在桥梁等的涉水作业中应设置桥梁桩基围堰，尽量减少对河床的扰动，禁止施工人员产生的生活污水直接排入河流，防止作业中的施工材料等受暴雨进入水体引起水体污染，并堵塞河道，对泄洪造成影响；建设过程中产生的所有施工废水和生活废水进行经处理后用于洒水抑尘，不外排。 （五）合理安排施工时间，避免高噪声设备夜间和午间施工，施工期噪声不得超过《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）规定的限值；认真做好项目沿线运营期的交通噪声防治工作，道路两侧的声环境应满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中规定的标准。 （六）做好项目的环境风险防范工作，编制环境风险应急预案，在敏感路段设置警示牌，并定期组织相关部门和人员按预案进行应急演练。本项目若采用自备发电设施，应加强对油类使用、储存管理，严防油类对外环境影响。 （七）做好项目拆迁安置工作。按照批准的拆迁安置方案做好拆迁安置工作，依法保证动迁居民的权益，落实社会稳定风险预防措施。 （八）开展本项目工程环境监理，在施工招标文件、施工合同和工程监理文件合同中明确环保条款和责任。本项目试运行前向我局提交该工程环境监理报告，此项工作纳入竣工环保验收内容。
10 | 乌苏新德聚鑫源能源有限责任公司鑫源加油站 | 塔城地区乌苏市 | 乌苏新德聚鑫源能源有限责任公司 | 乌鲁木齐天辰创展工程咨询有限公司 | 本项目为新建项目，位于塔城地区乌苏市南苑办事处乌伊西路570号，项目地理坐标为：N：44°25′1.34″，E84°40′2.90″。项目占地面积4320m2，总建筑面积1800m2，主要建设内容为新建站房一座，洗车房一座，加油岛4个，设自吸式双枪加油机4台（1柴3汽），地埋式双层钢油罐6个（汽油罐3座，其中20m31座、40m32座；柴油罐3座，其中20m31座、40m32座），总容积200m3，总储存能力150m3（柴油罐容积折半计入总容积）。根据《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012），项目属于二级加油站。该项目年成品油实际销售量为柴油700t、汽油1000t。项目总投资240万元，其中环保投资27.2万元，占总投资比例为11.3%。 | （一）加强项目施工期间环境管理。 1、加强水污染环境保护。采取在施工场地设临时导流沟，建设临时蓄水池，设置循环水池，设置沉淀池，设置临时污水预处理设施等措施，选用先进设备、机械，有效地减少跑、冒、滴、漏。对渗漏到土壤的油污应及时利用刮削装置收集封存，运至处理场集中处理。对收集的浸油废料采取打包密封后运至附近具备油类污染物或垃圾处理能力的处理场进行处理。 2、施工期固体废物主要为施工场所产生的建筑垃圾和施工人员生活垃圾。车辆运输散体物料和废弃物时，必须密闭、包扎、覆盖，不得沿途漏撒；运载土方的车辆必须在规定的时间内，按指定路段行驶。产生的建筑垃圾必须按指定的地点堆放。施工人员产生的生活垃圾要集中定点收集，纳入城区生活垃圾清运系统，不得任意堆放和丢弃。拆除的废油罐由中国石油化工股份有限公司新疆分公司回收，交给设备厂家回收处置。 3、加强施工期空气环境保护。施工期对附近道路及时清扫和洒水，同时采用封闭车辆运输，对运输过程中散落在地面上的泥土要及时清扫，以减少运行过程中扬尘。施工车辆离开工地前必须对车辆外表清洗干净。施工结束时，及时对施工占用场地恢复地面道路及植被。 4、加强对施工噪声的管理。采用设置隔声屏障、合理安排施工时间、合理布局施工现场、选用低噪声设备等治理及控制措施，避免在同一时间集中使用大量的动力机械设备，严禁高噪声设备在作息时间作业。项目施工过程严格执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的相关规定。 （二）加强营运期环境管理。 1、加强营运期废气管理。本项目采用地埋式储油罐、自封式加油枪及密闭卸油等方式，加油站卸油、储油和加油使排放的油气、应采用以密封收集为基础的油气回收方法进行控制。大气污染物排放必须满足《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007）及《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）的相关要求。食堂油烟排放需满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）表2中油烟排放浓度低于2.0mg/m3的标准限值。 2、加强废水的防治。洗车废水与生活污水需经隔油沉淀池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准后一同排入市政污水管网。 3、加强营运期噪声管理。项目营运后，主要噪声来源于加油泵噪声及交通噪声等，应采取一定的隔音降噪和管理措施，对噪声进行衰减和控制，确保项目边界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类、4类标准要求，不对周边环境造成影响。 4、加强营运期固体废物管理。本项目运营期产生的固体废物主要为生活垃圾和含油废物。生活垃圾交环卫部门定期清理，统一处理。产生的洗罐油水混合物及废渣等属危险废物，必须规范化设置专门的危险废物储存间，做好防渗漏、扩散等措施，不得对周边环境构成影响，并根据危险废物相关管理规定设置标志、管理台账等，危险废物的定期清运必须由具有相关资质的单位进行清运和处置，不得自行处理。
11 | 新疆天泰纤维有限公司中水回用项目 | 塔城地区沙湾县 | 新疆天泰纤维有限公司 | 乌鲁木齐湘永丽景环保科技有限公司 | 本项目为新建项目，位于新疆塔城地区沙湾县柳毛湾镇新疆银鹰工业园区新疆天泰纤维有限公司厂区内预留空地，厂址中心地理坐标为：东经85°53'11.75"，北纬44°37'58.84"。拟建项目位于厂区西南侧，项目北侧为应急池，南侧为空地，西侧为空地，东侧为南站污水处理站。本项目建设一座处理规模为15000m3/d的中水回用装置。主要包括：前处理系统、压滤处理系统、反渗透膜处理系统、蒸发浓缩处理系统以及配套的水池，水池与主体装置紧邻，容积为7650m3。项目建设预处理车间、压滤车间、膜车间、蒸发浓缩车间各一座。项目总占地面积15000m2，总建筑面积7692m2。办公生活区依托厂区现有工程。项目总投资14500万元，其中环保投资14500万元，占总投资100%。 | （一）在施工期要加强管理，合理安排施工时间，采用低噪音施工设备，按《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）对施工场界进行噪声控制，避免施工期噪音对周围敏感区造成影响。施工废水需经沉淀池处理后循环使用，不外排。生活污水全部排入厂区下水管网。 （二）施工场地必须实行围挡封闭施工，施工期要合理布置施工场地，工程弃料、建筑垃圾要定点堆放，及时清运，做到工完、料尽、场地清，并安排员工定期对施工场地洒水以减少扬尘量，严格控制扬尘污染。 （三）本项目产生的废水主要为过滤器产生的反冲洗废水，循环使用不外排。项目中水回用经处理后，出水水质满足《城市污水再生利用工业用水水质》（GB/T 19923-2005）中工艺与产品用水相关标准，回用于企业生产棉浆补水。 （四）本项目营运期产生的固体废物主要包括废水处理系统排放的结晶盐及污泥，结晶盐由公司元明粉车间生产元明粉，对外销售，污泥进入公司锅炉进行焚烧处理。在厂内需设结晶盐暂存间，防止渗滤液对地下水产生环境影响。 （五）本项目营运期产生的废气主要为污水处理过程中散发出来的恶臭气体。本项目恶臭气体需满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1恶臭污染物厂界标准值二级标准后达标排放。
12 | 沙湾县城北供热二期及供热管网、环保达标改造项目 | 塔城地区沙湾县 | 新疆恒力热力安装有限公司 | 新疆煤炭设计院有限责任公司 | 本项目为改扩建项目，位于位于沙湾县城北现有热源厂区内，城北热源厂北侧为道路（玛纳斯路）和农田，西侧为荒地（规划乌苏路），南侧为空地，东侧为道路（奎屯路）。项目区中心地理坐标为N44°20′20.33″，E85°36′25.75″。本项目扩建2台91MW燃煤高温热水锅炉及配套附属设施。扩建2台 91MW 燃煤高温热水锅炉和现有2台91MW锅炉采用分别采用SNCR+SCR 脱硝工艺，还原剂采用尿素，布袋除尘器除尘，然后一起进行双碱法脱硫，碳钢结构喷淋式脱硫塔，再进行湿电除尘后高空排放。废气通过现有1座100m高排气筒，安装烟气在线监测系统1套。2020年运行正常后，2021年将河滩路两台91MW高温热水锅炉搬至城北热源厂作为备用热源。搬迁后河滩路热源厂锅炉停用。林业局热源厂1台56MW，2台28MW锅炉目前作为调峰用，本次改扩建完成后全部停用。项目建设6座换热站，同时铺设管网13393m，不新增占地面积。项目总投资43400万元，其中环保投资13790万元，占总投资31.77%。 | （一）在施工期要加强管理，合理安排施工时间，采用低噪音施工设备，按《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）对施工场界进行噪声控制，避免施工期噪音对周围敏感区造成影响。施工废水需经沉淀池处理后用于建筑施工或用于场地洒水降尘。生活污水依托现有设施排入城市下水管网。 （二）施工场地必须实行围挡封闭施工，施工期要合理布置施工场地，工程弃料、建筑垃圾要定点堆放，及时清运，做到工完、料尽、场地清，并安排员工定期对施工场地洒水以减少扬尘量，严格控制扬尘污染。 （三）本项目生产废水主要包括原水软化废水、反冲洗废水、锅炉排污水、脱硫废水、电除尘器废水等。这部分废水主要污染物是SS、CODCr、BOD5、pH和全盐，废水收集后暂存于脱硫循环水池，作为脱硫系统补充水。脱硫系统排放的废水用于除渣系统用水，以及煤渣场洒水降尘。本项目生产过程中的废水全部回用不外排。生活污水排入市政排水管网，最终进入沙湾县污水处理厂。 （四）本项目营运期产生的固体废物主要为锅炉燃煤炉渣、除尘器粉煤灰、脱硫系统废脱硫渣、生活垃圾等。灰渣及脱硫渣，锅炉的炉渣排入除渣沟，经重型框链除渣机集中输送到高位渣仓，再运往封闭式煤渣场。运灰车将调湿灰运至封闭式煤渣场。锅炉灰渣及脱硫渣等固体废物全部外售用做建筑材料。根据《国家危险废物名录》本项目软化水制备所需的离子交换树脂及项目检修产生废机油，属于危险废物，须交给有资质的单位处理。生活垃圾由环卫部门收集，定期送沙湾县指定地点处理。 （五）本工程设计脱硝和布袋除尘系统采用一炉一系统配置，在锅炉与引风机之间设布袋除尘器，烟气经脱硝后进入布袋除尘器处理，除尘之后进行脱硫，最后进行湿电除尘，湿电除尘后高空排放。脱硫系统采用双碱法脱硫；脱硝系统采用SNCR+SCR 脱硝工艺，还原剂采用尿素。
13 | 乌苏市污水处理厂中水回用项目 | 塔城地区乌苏市 | 乌苏市兴源水务有限公司 | 北京国环清化设计研究院有限责任公司 | 本项目建设内容：（1）污水处理厂—中电投回用中水管道，中水输水管道自污水处理厂出水向南经794县道、向西经085乡道、穿越农田，鑫源路、兴盛北路、最终至中水回用水池，管线全长12.8公里；（2）城市市政排水管道分离系统，现状工业区污水管道在黑龙江路有一条排水主干管，牡丹江路有一条排水主干管，最终汇至广东路上城区排水主干管上，排水管道未实现生活污水和工业污水的分离。设计在重庆路上设一根排水截留干管，将黑龙江路、牡丹江路汇过来的工业污水截留至黑龙江路上现状排水管道内，在黑龙江路排水管道末端新建工业污水排水管道引至污水处理厂，从而实现城区排水管道分离的目的。现计划第一条城区分离系统管道沿重庆路敷设，起点为牡丹江路与重庆路交接处，终点接黑龙江路与重庆路交接处，管道总长为1.16公里；第二条城区分离系统管道沿莲花池村乡道敷设，起点为松花江路，终点至污水处理厂预处理间前端检查井，管道总长为2.8 公里；（3）中水库建设，新建中水回用水池占地面积4.4万m2，水库有效容积15万m3。 | 建设单位要认真落实相关环保法律法规的规定，在施工过程中要严格落实《报告表》提出的各类环保措施，该项目的日常环境监督管理由地区生态环境局乌苏市分局负责，塔城地区环境监察支队进行不定期抽查。项目竣工后，建设单位及时组织验收，验收合格后方可正式投入运行。
14 | 托里县铁厂沟镇准噶尔社区集中供热脱硝设备采购及安装工程 | 塔城地区托里县 | 托里县金准供热有限公司 | 沈阳中科生态环评有限公司 | 本项目位于新疆塔城地区托里县铁厂沟镇准噶尔社区西北角，脱硝设备安装于现状锅炉房内。锅炉房北侧为软水站，南侧为厂区办公宿舍楼，西侧为混凝土搅拌站，东侧为锅炉除尘脱硫设施。项目区中心地理坐标为北纬：45°38'34.52"、东经：84°50'14.03"。本项目利用原有场地和条件，对2×14MW链条式热水锅炉烟气净化系统新增SNCR脱硝系统。SNCR主要建设内容包括尿素制备系统、尿素溶液存储和输送系统、尿素溶液稀释系统、尿素溶液分配与喷射系统、压缩空气系统、自动控制系统等。本项目建设完成后，2×14MW链条式热水锅炉烟气经SNCR脱硝+脱硫塔+长袋脉冲袋式除尘器除尘后，通过1根高50m的烟囱排放。 | （一）在施工期要加强管理，合理安排施工时间，采用低噪音施工设备，按《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）对施工场界进行噪声控制，避免施工期噪音对周围敏感区造成影响。施工废水需经沉淀池处理后用于建筑施工或用于场地洒水降尘。生活污水依托现有设施排入城市下水管网。 （二）施工场地必须实行围挡封闭施工，施工期要合理布置施工场地，工程弃料、建筑垃圾要定点堆放，及时清运，做到工完、料尽、场地清，并安排员工定期对施工场地洒水以减少扬尘量，严格控制扬尘污染。 （三）本项目生产废水主要包括原水软化废水、反冲洗废水、锅炉排污水、脱硫废水、电除尘器废水等。这部分废水主要污染物是SS、CODCr、BOD5、pH和全盐，废水收集后暂存于脱硫循环水池，作为脱硫系统补充水。脱硫系统排放的废水用于除渣系统用水，以及煤渣场洒水降尘。本项目生产过程中的废水全部回用不外排。生活污水依托原有设施处理。 （四）本项目营运期产生的固体废物主要为锅炉燃煤炉渣、除尘器粉煤灰、脱硫系统废脱硫渣等固体废物全部外售用做建筑材料。根据《国家危险废物名录》本项目软化水制备所需的离子交换树脂及项目检修产生废机油，属于危险废物，须交给有资质的单位处理。生活垃圾由环卫部门收集，定期送指定地点处理。 （五）本工程设计脱硝和布袋除尘系统采用一炉一系统配置，在锅炉与引风机之间设布袋除尘器，烟气经脱硝后进入布袋除尘器处理，除尘之后进行脱硫，最后进行湿电除尘，湿电除尘后高空排放。脱硫系统采用双碱法脱硫；脱硝系统采用SNCR+SCR 脱硝工艺，还原剂采用尿素。 （六）厂区大气污染物NOx现有排放总量为52.973t/a，本工程投产后可减排NOx26.4865t/a，故本项目污染物总量控制指标为NOx：26.4865t/a。项目总量指标大幅度下降，符合地区总量减排要求，具有较好的环境效益，有利于项目区域环境空气质量改善。
15 | G30沙湾段综合服务区建设项目 | 塔城地区沙湾县 | 沙湾县高路通石化有限公司 | 新疆泰施特环保科技有限公司 | 本项目为新建项目，位于沙湾县金沟河镇，G30高速公路沙湾段两侧（北区和南区），距沙湾立交桥3km，距离石河子服务区约40km，项目中心点地理坐标：东经85°41'01.02"，北纬44°17'52.88"。本项目主要建设内容为G30道路北、南两侧各建设1座综合服务站，共计2座。北区服务站包括综合服务大厅、汽修房、超市、卫生间、餐厅等，地埋式SF双层储油罐5个，其中汽油罐2个（单罐储油量30m3），柴油罐3个（单罐储油量50m3），折合总容量135m3，税控双枪加油机6台；60m3LNG储罐1台，LNG加注机2台，CNG加气机4台；预留汽车充电设备设施场地，安保防恐设施设备等。南区服务站建设内容与北区相同。根据《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）中规定，本项目加油站为一级加油加气合建站。项目总投资10000万元，其中环保投资130万元，占总投资比例为1.3%。 | （一）加强项目施工期间环境管理。在施工过程中，作业场地采取围挡、围护以减少扬尘扩散。选用低噪声施工设备，采用局部吸声、隔声降噪技术。合理安排施工时间，避免大量高噪声设备同时施工，减少夜间施工。施工期产生的弃料及其他建筑垃圾，应及时清运。施工期生活污水排入防渗收集池，定期拉运至沙湾县污水处理厂。生活垃圾集中收集，定期清运至沙湾县垃圾处理场。施工期产生的建筑垃圾收集后堆放于指定地点，由施工方统一清运至当地环卫部门指定地点。 （二）加强营运期废气管理。本项目采用地埋式储油罐，及自封式加油枪及密闭卸油等方式，减少非甲烷总烃的排放。大气污染物排放必须满足《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007）及《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）的相关要求。 （三）加强废水防治。生活污水排入防渗收集池暂存，定期拉运至沙湾县污水处理厂处理，正常运行过程中加强控制及处理机修过程中污染物跑、冒、滴、漏，同时应加强对防渗工程的检查，如发现防渗密封材料老化或损坏，应及时维修更换。 （四）加强营运期噪声管理。项目营运后，主要噪声来源于加油泵噪声及交通噪声等，应采取一定的隔音降噪和管理措施，对噪声进行衰减和控制，确保项目边界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区标准，不对周边环境造成影响。 （五）加强营运期固体废物管理。本项目运营期产生废包装袋，生活垃圾以及餐饮废水隔油渣、含油废抹布、废手套均集中收集后由环卫部门收集处理。废油及油泥暂时储存时，项目应采用专用容器将其收集，防止其洒落到地面；暂存时应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求进行，危险废物经检修公司检修结束后交具备处理危险废物资质单位处置。
16 | 沙湾县宏大石化加油站项目 | 塔城地区沙湾县 | 沙湾县宏大石化有限责任公司 | 重庆九天环境影响评价有限公司 | 本项目为技改项目，位于沙湾县乌鲁木齐东路迎宾路口，其地理坐标为：北纬44°18'47.45"，东经85°39'6.24"。本项目共有卧式地埋式储油罐6座，其中：汽油罐3座，单个油罐容积为30m3，汽油罐总容积90m3，柴油罐3座，单个油罐容积为40m3；柴油罐总容积120m3，总储存能力150m3。根据《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）中规定，本项目为二级加油站。项目总投资700万元，其中环保投资105万元，占总投资比例为15.0%。 | （一）加强项目施工期间环境管理。合理安排施工时间，选用低噪声设备，设置隔声屏障，避免在同一时间集中使用大量的动力机械设备，严禁高噪声设备在休息时间作业。项目施工过程严格执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的相关规定。项目主要为设备的更换安装，无废水产生。施工期产生的设备包装材料，收集后回收外卖。拆除的废油罐由中国石油化工股份有限公司新疆分公司回收，交给设备厂家回收处置。 （二）加强营运期废气管理。将原有单层油罐改为双层油罐，使用油气回收加油枪，并设置卸车油气回收装置和加油油气回收装置。大气污染物排放必须满足《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007）及《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）的相关要求。 （三）加强废水的防治。生活污水排入化粪池内，冬储夏灌，不得外排。 （四）加强营运期噪声管理。项目营运后，主要为加油机等设备运转时产生的机械噪声和车辆产生的交通噪声，应采取一定的隔音降噪和管理措施，对噪声进行衰减和控制，确保项目边界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类、4类标准要求，不对周边环境造成影响。 （五）加强营运期固体废物管理。本项目运营期产生的固体废物主要为生活垃圾及含油废渣。生活垃圾由当地环卫部门处置，加气站内设置固定的垃圾收集箱，集中收集后运至垃圾填埋场填埋处理。罐体清理产生的含油废渣，属于危险废物，由清理公司及时运走交由有资质单位处置。
17 | 沙湾县家和番茄制品有限公司锅炉煤改气项目 | 塔城地区沙湾县 | 沙湾县家和番茄制品有限公司 | 乌鲁木齐天辰创展工程咨询有限公司 | 本项目位于塔城地区沙湾县老沙湾镇黄沙梁村，沙湾县家和番茄制品有限公司内。项目区地理坐标为东经85°48′39.74″北纬 44°40′48.01″，项目区东面为空地，南面为原料堆场，西面隔厂区道路为厂房，北面为空地。项目锅炉房占地面积为60m2，减压撬占地面积约为300m2，均位于原厂区内，不新增占地。项目主要建设内容为拆除原有15t/h燃煤蒸汽锅炉，安装两台15t/h燃气蒸汽锅炉（一用一备），同时建设CNG减压撬和燃气管线等配套设施。项目总投资400万元，环保投资208万元，占项目总投资的52%。 | （一）在施工期要加强管理，合理安排施工时间，采用低噪音施工设备，按《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）对施工场界进行噪声控制，避免施工期噪音对周围敏感区造成影响。施工期拆除的废弃燃煤锅炉各设备和零部件统一收集后外售给废品收购站；蒸汽锅炉安装过程产生的废包装可外售给废品回收站， （二）施工场地必须实行围挡封闭施工，施工期要合理布置施工场地，工程弃料、建筑垃圾要定点堆放，及时清运，做到工完、料尽、场地清，并安排员工定期对施工场地洒水以减少扬尘量，严格控制扬尘污染。 （三）本项目营运期产生的固体废物主要为废弃离子交换树脂，属于危险废物。离子交换树脂须统一收集后暂存于危废暂存间，委托有资质的单位定期进行回收处置。危险废物的收集、贮存要符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18596-2001）的要求，并应执行危废申报登记和转移联单制度。 （四）本项目改建的2台15t/h燃气蒸汽锅炉采用清洁燃料天然气作为燃料，天然气燃烧烟气经现有12m高的排气筒高空排放，污染物浓度及排气筒高度满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中的“表3特别排放限值中燃气锅炉排放标准。
18 | 春光油田春27-9、春33-8采油井建设项目 | 塔城地区乌苏市 | 中国石油化工股份有限公司河南油田分公司新疆采油厂 | 新疆毅青环保科技有限公司 | 本项目为新建项目，位于乌苏市铁架子村西北，春27-9井口位于春27-2H井口194°3′38″方向71.55m处，井口坐标为北纬44°50′18″，东经84°18′26″。春33-8井口位于春33-3井口294°25′4″方向374.77m，井口坐标为北纬44°49′56″，东经84°17′16″。本项目主要建设内容包括：新建采油井2口，春27-9井设计井深1694m，设计垂深1662.42m；春33-8井设计井深1705m，设计垂深1692.58m。项目总投资1000万元，环保投资25.8万元，占项目总投资的25.8%。 | （一）强化生态环境保护措施。在工程施工建设过程中，严格控制临时占地面积及扰动范围，施工过程中严格规定车辆和各类工作人员的活动范围，确保生态红线内环境质量不受影响；在工程施工过程中和施工结束后，及时对施工场地进行平整，做好施工场地的恢复工作。 （二）做好施工期污染防治。施工期优化施工组织，缩短施工期。井下作业废水和钻井废水集中收集，由春光油田排二联合站处理后回注。生活污水排入临时化粪池内，钻井期结束后，由吸污车拉运至第七师128团污水处理厂处理。钻井废弃泥浆及岩屑经泥浆回收器回收脱水后形成泥饼用于平整井场。生活垃圾集中堆放，定期清运到排2联合站垃圾中转箱，再集中送往第七师128团生活垃圾填埋场卫生填埋处理。 （三）严格落实水污染防治措施。井下废水作业时不落地，直接进井场废液罐回收后，统一由罐车拉运至排2联合站进行处理；采出水经排2联合站污水处理系统处理，处理达到《油田注入水分级水质指标》（Q/SY XJ0030-2015）标准后回注地层。 （四）严格落实各项废气污染防治措施。定期对井场的设备、阀门和管线等检查、检修，以防止“跑、冒、滴、漏”现象的发生，确保非甲烷总烃满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中附录A表A.1中任意1次浓度30mg/m3标准限值。 （五）加强固体废物的分类管理。油泥（砂）、事故状态下的落地油泥，属于危险废物。危险废物的收集、贮存、运输须符合《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)(2013年修改）、《危险废物收集贮存运输技术规范》(HJ2025-2012)和《危险废物转移联单管理办法》要求，委托具备相应危险废物处理资质的单位接收、运输及无害化处理。 （六）强化声环境保护措施。采取吸声、隔声、减振等措施，确保施工场界噪声排放满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)表1规定的排放限值。运营期井场及站场噪声应满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类标准。 （七）加强项目环境风险防范。将项目实施区域纳入春光油田突发环境污染事件应急预案；落实污染防治及防止设备泄露措施，避免生产事故引发环境污染。 （八）服役期满后，确保对各类废弃井采取的固井、封井措施有效可行，防止其发生油水窜层，产生二次污染。
19 | 春光油田春106-3、春63-13采油井建设项目 | 塔城地区乌苏市 | 中国石油化工股份有限公司河南油田分公司新疆采油厂 | 新疆毅青环保科技有限公司 | 本项目为新建项目，位于乌苏市铁架子村，春106-3井口位于春106井口283°36′46″方向45.11m处，井口坐标为北纬44°47′40″，东经84°22′06″。春63-13井口位于春63-8井井口方向132°6′29″约57.65m处，井口坐标为北纬44°49′54″，东经84°20′57″。本项目主要建设内容包括：新建采油井2口（春106-3井、春63-13井），春106-3井设计井深1950m，设计垂深1900m；春63-13井设计井深1760m，设计垂深1696.7m。项目总投资1000万元，环保投资25.8万元，占项目总投资的25.8%。 | （一）强化生态环境保护措施。在工程施工建设过程中，严格控制临时占地面积及扰动范围，施工过程中严格规定车辆和各类工作人员的活动范围，确保生态红线内环境质量不受影响；在工程施工过程中和施工结束后，及时对施工场地进行平整，做好施工场地的恢复工作。 （二）做好施工期污染防治。施工期优化施工组织，缩短施工期。井下作业废水和钻井废水集中收集，由春光油田排二联合站处理后回注。生活污水排入临时化粪池内，钻井期结束后，由吸污车拉运至第七师128团污水处理厂处理。钻井废弃泥浆及岩屑经泥浆回收器回收脱水后形成泥饼用于平整井场。生活垃圾集中堆放，定期清运到排2联合站垃圾中转箱，再集中送往第七师128团生活垃圾填埋场卫生填埋处理。 （三）严格落实水污染防治措施。井下废水作业时不落地，直接进井场废液罐回收后，统一由罐车拉运至排2联合站进行处理；采出水经排2联合站污水处理系统处理，处理达到《油田注入水分级水质指标》（Q/SY XJ0030-2015）标准后回注地层。 （四）严格落实各项废气污染防治措施。定期对井场的设备、阀门和管线等检查、检修，以防止“跑、冒、滴、漏”现象的发生，确保非甲烷总烃满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中附录A表A.1中任意1次浓度30mg/m3标准限值。 （五）加强固体废物的分类管理。油泥（砂）、事故状态下的落地油泥，属于危险废物。危险废物的收集、贮存、运输须符合《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)(2013年修改）、《危险废物收集贮存运输技术规范》(HJ2025-2012)和《危险废物转移联单管理办法》要求，委托具备相应危险废物处理资质的单位接收、运输及无害化处理。 （六）强化声环境保护措施。采取吸声、隔声、减振等措施，确保施工场界噪声排放满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)表1规定的排放限值。运营期井场及站场噪声应满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类标准。 （七）加强项目环境风险防范。将项目实施区域纳入春光油田突发环境污染事件应急预案；落实污染防治及防止设备泄露措施，避免生产事故引发环境污染。 （八）服役期满后，确保对各类废弃井采取的固井、封井措施有效可行，防止其发生油水窜层，产生二次污染。
20 | 春光油田排2-304、排2-305采油井建设项目 | 塔城地区乌苏市 | 中国石油化工股份有限公司河南油田分公司新疆采油厂 | 新疆毅青环保科技有限公司 | 本项目为新建项目，位于乌苏市车排子镇东南，排2-304井口位于排2-303井口方向125°22′30″约266.66m处，井口坐标为北纬44°53′29″，东经84°30′05″。排2-305井口位于排2-303井口方向53°16′18″约97.85m处，井口坐标为北纬44°53′36″，东经84°29′59″。本项目主要建设内容包括：新建采油井2口，排2-304井设计井深1385m，设计垂深1335.24m；排2-305井设计井深1402m，设计垂深1338.91m。项目总投资1000万元，环保投资25.8万元，占项目总投资的25.8%。 | （一）强化生态环境保护措施。在工程施工建设过程中，严格控制临时占地面积及扰动范围，施工过程中严格规定车辆和各类工作人员的活动范围，确保生态红线内环境质量不受影响；在工程施工过程中和施工结束后，及时对施工场地进行平整，做好施工场地的恢复工作。 （二）做好施工期污染防治。施工期优化施工组织，缩短施工期。井下作业废水和钻井废水集中收集，由春光油田排二联合站处理后回注。生活污水排入临时化粪池内，钻井期结束后，由吸污车拉运至第七师128团污水处理厂处理。钻井废弃泥浆及岩屑经泥浆回收器回收脱水后形成泥饼用于平整井场。生活垃圾集中堆放，定期清运到排2联合站垃圾中转箱，再集中送往第七师128团生活垃圾填埋场卫生填埋处理。 （三）严格落实水污染防治措施。井下废水作业时不落地，直接进井场废液罐回收后，统一由罐车拉运至排2联合站进行处理；采出水经排2联合站污水处理系统处理，处理达到《油田注入水分级水质指标》（Q/SY XJ0030-2015）标准后回注地层。 （四）严格落实各项废气污染防治措施。定期对井场的设备、阀门和管线等检查、检修，以防止“跑、冒、滴、漏”现象的发生，确保非甲烷总烃满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中附录A表A.1中任意1次浓度30mg/m3标准限值。 （五）加强固体废物的分类管理。油泥（砂）、事故状态下的落地油泥，属于危险废物。危险废物的收集、贮存、运输须符合《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)(2013年修改）、《危险废物收集贮存运输技术规范》(HJ2025-2012)和《危险废物转移联单管理办法》要求，委托具备相应危险废物处理资质的单位接收、运输及无害化处理。 （六）强化声环境保护措施。采取吸声、隔声、减振等措施，确保施工场界噪声排放满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)表1规定的排放限值。运营期井场及站场噪声应满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类标准。 （七）加强项目环境风险防范。将项目实施区域纳入春光油田突发环境污染事件应急预案；落实污染防治及防止设备泄露措施，避免生产事故引发环境污染。 （八）服役期满后，确保对各类废弃井采取的固井、封井措施有效可行，防止其发生油水窜层，产生二次污染。
21 | 春光油田排2-861、排2-862采油井建设项目 | 塔城地区乌苏市 | 中国石油化工股份有限公司河南油田分公司新疆采油厂 | 新疆毅青环保科技有限公司 | 、本项目为新建项目，位于乌苏市车排子镇南，排2-861井口位于排2-86井口87°8′33″方向116.12m处，井口坐标为北纬44°52′46，东经84°23′07″。 排2-862井口位于排2-86井口87°41′53″方向394.7m处，井口坐标为北纬44°52′46″，东经84°23′20″。本项目主要建设内容包括：新建采油井2口，排2-861井设计井深1440m，设计垂深1424.19m；排2-862井设计井深1432m，设计垂深1427.98m。项目总投资1000万元，环保投资25.8万元，占项目总投资的25.8%。 | （一）强化生态环境保护措施。在工程施工建设过程中，严格控制临时占地面积及扰动范围，施工过程中严格规定车辆和各类工作人员的活动范围，确保生态红线内环境质量不受影响；在工程施工过程中和施工结束后，及时对施工场地进行平整，做好施工场地的恢复工作。 （二）做好施工期污染防治。施工期优化施工组织，缩短施工期。井下作业废水和钻井废水集中收集，由春光油田排二联合站处理后回注。生活污水排入临时化粪池内，钻井期结束后，由吸污车拉运至第七师128团污水处理厂处理。钻井废弃泥浆及岩屑经泥浆回收器回收脱水后形成泥饼用于平整井场。生活垃圾集中堆放，定期清运到排2联合站垃圾中转箱，再集中送往第七师128团生活垃圾填埋场卫生填埋处理。 （三）严格落实水污染防治措施。井下废水作业时不落地，直接进井场废液罐回收后，统一由罐车拉运至排2联合站进行处理；采出水经排2联合站污水处理系统处理，处理达到《油田注入水分级水质指标》（Q/SY XJ0030-2015）标准后回注地层。 （四）严格落实各项废气污染防治措施。定期对井场的设备、阀门和管线等检查、检修，以防止“跑、冒、滴、漏”现象的发生，确保非甲烷总烃满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中附录A表A.1中任意1次浓度30mg/m3标准限值。 （五）加强固体废物的分类管理。油泥（砂）、事故状态下的落地油泥，属于危险废物。危险废物的收集、贮存、运输须符合《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)(2013年修改）、《危险废物收集贮存运输技术规范》(HJ2025-2012)和《危险废物转移联单管理办法》要求，委托具备相应危险废物处理资质的单位接收、运输及无害化处理。 （六）强化声环境保护措施。采取吸声、隔声、减振等措施，确保施工场界噪声排放满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)表1规定的排放限值。运营期井场及站场噪声应满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类标准。 （七）加强项目环境风险防范。将项目实施区域纳入春光油田突发环境污染事件应急预案；落实污染防治及防止设备泄露措施，避免生产事故引发环境污染。 （八）服役期满后，确保对各类废弃井采取的固井、封井措施有效可行，防止其发生油水窜层，产生二次污染。
22 | 沙湾县哈拉干德工业园区2×130t/h循环流化床蒸汽锅炉集中供热项目 | 塔城地区沙湾县 | 沙湾碧源热力有限公司 | 新疆煤炭设计院有限责任公司 | 项目建设地点：沙湾县哈拉干德工业园区，地理坐标为：E 85°10'22.40"，N 44°17'26.40"。主要建设内容：建设2×130t/h循环流化床蒸汽锅炉及其辅助设施，主要有厂房、中央控制楼及辅助设施、综合生产楼、职工生活办公区、脱硫脱硝、除尘设施等；建设供热、供蒸汽管道78km，汽-水换热站6座。本项目投资22519.24万元。 | （一）在施工期要加强管理，合理安排施工时间，采用低噪音施工设备，按《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）对施工场界进行噪声控制，避免施工期噪音对周围敏感区造成影响。施工废水需经沉淀池处理后用于建筑施工或用于场地洒水降尘。生活污水依托现有设施排入城市下水管网。 （二）施工场地必须实行围挡封闭施工，施工期要合理布置施工场地，工程弃料、建筑垃圾要定点堆放，及时清运，做到工完、料尽、场地清，并安排员工定期对施工场地洒水以减少扬尘量，严格控制扬尘污染。 （三）本项目生产废水主要包括原水软化废水、反冲洗废水、锅炉排污水、脱硫废水、电除尘器废水等。这部分废水主要污染物是SS、CODCr、BOD5、pH和全盐，废水收集后暂存于脱硫循环水池，作为脱硫系统补充水。脱硫系统排放的废水用于除渣系统用水，以及煤渣场洒水降尘。本项目生产过程中的废水全部回用不外排。 （四）本项目营运期产生的固体废物主要为锅炉燃煤炉渣、除尘器粉煤灰、脱硫系统废脱硫渣、生活垃圾等。灰渣及脱硫渣，锅炉的炉渣排入除渣沟，经重型框链除渣机集中输送到高位渣仓，再运往封闭式煤渣场。运灰车将调湿灰运至封闭式煤渣场。锅炉灰渣及脱硫渣等固体废物全部外售用做建筑材料。根据《国家危险废物名录》本项目软化水制备所需的离子交换树脂及项目检修产生废机油，属于危险废物，须交给有资质的单位处理。生活垃圾由环卫部门收集，定期送沙湾县指定地点处理。 本工程设计脱硝和布袋除尘系统采用一炉一系统配置，在锅炉与引风机之间设布袋除尘器，烟气经脱硝后进入布袋除尘器处理，除尘之后进行脱硫，最后进行湿电除尘，湿电除尘后高空排放。脱硫系统采用双碱法脱硫；脱硝系统采用SNCR+SCR 脱硝工艺，还原剂采用尿素。
23 | 中石油新疆销售有限公司塔城红桥加油站改建项目 | 塔城地区塔城市 | 中石油新疆销售有限公司塔城分公司 | 新疆绿佳源环保科技有限公司 | 本项目为改扩建项目，位于塔城市南城区221省道南侧，项目区中心地理坐标北纬46°43′34.58″，东经82°59′34.75″，新南街和建新南街之间。东侧、南侧均为空地，西侧41m为新捷南环路加气站，北侧为公路，周围无敏感目标及公共建筑物。 本项目主要建设内容为更换原有储油罐，更换输油管线，增加管线测漏报警器和储罐测漏报警器;汽油储罐容积2*40m3，柴油储罐容积2*40m3。根据《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）中规定，本项目为二级加油站。项目总投资180万元，其中环保投资13.5万元，占总投资比例为7.5%。 | （一）加强项目施工期间环境管理。 1、所以施工期水环境保护主要为施工废水，建议施工废水与生活污水利用加油站改造的地埋式一体化污水处理设施处理后可用于站区绿化或排入城市下水管网。 2、施工期固体废物主要为建筑施工中产生的建筑垃圾和危险废物。按有关规定及时清运出场。避免在行车高峰时运输建筑垃圾，必须及时将建筑垃圾运往指定的处理场集中处置。施工机械设备产生的废机油、废抹布等危险废物，拆除的油罐，建设单位应分类收集后，委托有危险废物处理资质的单位进行处理。 3、加强施工期空气环境保护，施工场地和道路扬尘、施工机械柴油燃烧废气、运输车辆尾气以及装修废气等。在建设期应对附近道路及时清扫和洒水，同时必须采用封闭车辆运输，以减少道路扬尘。加强施工管理，配置工地细目滞尘防护网，采用商品混凝土，最大程度减少扬尘对周围环境空气的影响。 4、加强对施工噪声的管理，施工期的噪声主要为机械噪声、施工作业噪声。建设单位应选用低噪声的施工机械，设置隔声屏障、合理安排施工时间、合理布局施工现场、采用低噪声设备等治理及控制措施，避免在同一时间集中使用大量的动力机械设备，除必须连续作业的工序外，如需晚上施工，应到当地环保部门备案并向公众公示告知。 （二）加强营运期环境管理。 1、加强营运期废气管理。本项目更换冬季采暖为电锅炉，废气主要是卸油、储油、加油过程中产生的油气、跑冒滴漏产生的有机废气，其中挥发的油气主要为非甲烷总烃。应安装设置卸油油气回收系统、加油油气回收系统等设施对油气进行回收，避免挥发气体对环境空气造成影响。大气污染物排放必须满足《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007）及《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）的相关要求。 2、加强废水的防治。本项目主要涉及生活污水。生活污水排入地埋式一体化污水处理措施处理后用于项目区绿化灌溉，或排入城市污水管网；产生的油罐冲洗废水委托轮台县三和源石油技术服务有限责任公司处理。如需要进行场地清洗，场地清洗废水应经隔油池预处理后排入地埋式一体化污水处理设施进行处理。 3、加强营运期噪声管理。项目营运后，主要噪声来源于加油泵噪声及交通噪声等，应采取一定的隔音降噪和管理措施，对噪声进行衰减和控制，确保项目边界噪声达到相关排放标准，不对周边环境造成影响。 4、加强营运期固体废物管理。本项目运营期产生的固体废物主要为生活垃圾、含油棉纱、隔油池废油、清罐油及油罐油泥等。应设置专门的收集点对生活垃圾进行堆放，生活垃圾由环卫部门定期进行清运。含油棉纱、隔油池废油、清罐油、油罐油泥、隔油池废油等为危险废物，必须规范化设置专门的危险废物临时储存间，做好防渗漏、扩散等措施，不得对周边环境构成影响，并根据危险废物相关管理规定设置标志、管理台账等，危险废物的处置必须由具有相关资质的单位进行清运和处置，不得自行处理。
24 | 中石油新疆销售有限公司塔城分公司喀拉哈巴克加油站重启项目 | 塔城地区塔城市 | 中石油新疆销售有限公司塔城分公司 | 新疆绿佳源环保科技有限公司 | 本项目为技改项目，位于塔城市喀拉哈巴克乡驻地西南部，X782线东侧，本项目区东为滴灌带厂、南侧为乡道、北侧为玉米烘干厂（现已停产），西侧为X782线，X782线以西为乡供电所。站址中心地理坐标 ：东经83°9′3.37"，北纬46°45′0.2"。本项目主要建设内容为新建3座双层储油罐，更换输油管线，增加管线测漏报警器和储罐测漏报警器;汽油储罐容积2*50m3，柴油储罐容积1*50m3。根据《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）中规定，本项目为二级加油站。项目总投资321万元，其中环保投资30万元，占总投资比例为9.35%。 | （一）加强项目施工期间环境管理。 1、所以施工期水环境保护主要为施工废水，建议施工废水与生活污水利用加油站改造的地埋式一体化污水处理设施处理后可用于站区绿化。 2、施工期固体废物主要为建筑施工中产生的建筑垃圾和危险废物。按有关规定及时清运出场。避免在行车高峰时运输建筑垃圾，必须及时将建筑垃圾运往指定的处理场集中处置。施工机械设备产生的废机油、废抹布等危险废物，拆除的油罐，建设单位应分类收集后，委托有危险废物处理资质的单位进行处理。 3、加强施工期空气环境保护，施工场地和道路扬尘、施工机械柴油燃烧废气、运输车辆尾气以及装修废气等。在建设期应对附近道路及时清扫和洒水，同时必须采用封闭车辆运输，以减少道路扬尘。加强施工管理，配置工地细目滞尘防护网，采用商品混凝土，最大程度减少扬尘对周围环境空气的影响。 4、加强对施工噪声的管理，施工期的噪声主要为机械噪声、施工作业噪声。建设单位应选用低噪声的施工机械，设置隔声屏障、合理安排施工时间、合理布局施工现场、采用低噪声设备等治理及控制措施，避免在同一时间集中使用大量的动力机械设备，除必须连续作业的工序外，如需晚上施工，应到当地环保部门备案并向公众公示告知。 （二）加强营运期环境管理。 1、加强营运期废气管理。冬季采暖为电锅炉，废气主要是卸油、储油、加油过程中产生的油气、跑冒滴漏产生的有机废气，其中挥发的油气主要为非甲烷总烃。应安装设置卸油油气回收系统、加油油气回收系统等设施对油气进行回收，避免挥发气体对环境空气造成影响。大气污染物排放必须满足《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007）及《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）的相关要求。 2、加强废水的防治。本项目主要涉及生活污水。生活污水排入地埋式一体化污水处理措施处理后冬储夏灌；产生的油罐冲洗废水委托轮台县三和源石油技术服务有限责任公司处理。如需要进行场地清洗，场地清洗废水应经隔油池预处理后排入地埋式一体化污水处理设施进行处理。 3、加强营运期噪声管理。项目营运后，主要噪声来源于加油泵噪声及交通噪声等，应采取一定的隔音降噪和管理措施，对噪声进行衰减和控制，确保项目边界噪声达到相关排放标准，不对周边环境造成影响。 4、加强营运期固体废物管理。本项目运营期产生的固体废物主要为生活垃圾、含油棉纱、隔油池废油、清罐油及油罐油泥等。应设置专门的收集点对生活垃圾进行堆放，生活垃圾由环卫部门定期进行清运。含油棉纱、隔油池废油、清罐油、油罐油泥、隔油池废油等为危险废物，必须规范化设置专门的危险废物临时储存间，做好防渗漏、扩散等措施，不得对周边环境构成影响，并根据危险废物相关管理规定设置标志、管理台账等，危险废物的处置必须由具有相关资质的单位进行清运和处置，不得自行处理。
25 | 中石油新疆销售有限公司塔城分公司江格斯加油站重启项目 | 塔城地区裕民县 | 中石油新疆销售有限公司塔城分公司 | 新疆绿佳源环保科技有限公司 | 本项目为技改项目，本项目位于塔城地区裕民县吉兰德牧场，东侧约20m为牧民定居点；南侧为正在升级扩建的G219国道；西侧、北侧均为空地。项目区中心地理坐标北纬46°06′27.06″，东经82°45′32.94″。本项目主要建设内容为新建3座双层储油罐，新建2台加油机，4座加油岛;汽油储罐容积1*50m3，柴油储罐容积2*50m3。根据《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）中规定，本项目为二级加油站。项目总投资307万元，其中环保投资30万元，占总投资比例为9.77%。 | （一）加强项目施工期间环境管理。 1、所以施工期水环境保护主要为施工废水，建议施工废水与生活污水利用加油站改造的地埋式一体化污水处理设施处理后可用于站区绿化。 2、施工期固体废物主要为建筑施工中产生的建筑垃圾和危险废物。按有关规定及时清运出场。避免在行车高峰时运输建筑垃圾，必须及时将建筑垃圾运往指定的处理场集中处置。施工机械设备产生的废机油、废抹布等危险废物，拆除的油罐，建设单位应分类收集后，委托有危险废物处理资质的单位进行处理。 3、加强施工期空气环境保护，施工场地和道路扬尘、施工机械柴油燃烧废气、运输车辆尾气以及装修废气等。在建设期应对附近道路及时清扫和洒水，同时必须采用封闭车辆运输，以减少道路扬尘。加强施工管理，配置工地细目滞尘防护网，采用商品混凝土，最大程度减少扬尘对周围环境空气的影响。 4、加强对施工噪声的管理，施工期的噪声主要为机械噪声、施工作业噪声。建设单位应选用低噪声的施工机械，设置隔声屏障、合理安排施工时间、合理布局施工现场、采用低噪声设备等治理及控制措施，避免在同一时间集中使用大量的动力机械设备，除必须连续作业的工序外，如需晚上施工，应到当地环保部门备案并向公众公示告知。 （二）加强营运期环境管理。 1、加强营运期废气管理。冬季采暖为电锅炉，废气主要是卸油、储油、加油过程中产生的油气、跑冒滴漏产生的有机废气，其中挥发的油气主要为非甲烷总烃。应安装设置卸油油气回收系统、加油油气回收系统等设施对油气进行回收，避免挥发气体对环境空气造成影响。大气污染物排放必须满足《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007）及《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）的相关要求。 2、加强废水的防治。本项目主要涉及生活污水。生活污水排入地埋式一体化污水处理措施处理后冬储夏灌；产生的油罐冲洗废水委托轮台县三和源石油技术服务有限责任公司处理。如需要进行场地清洗，场地清洗废水应经隔油池预处理后排入地埋式一体化污水处理设施进行处理。 3、加强营运期噪声管理。项目营运后，主要噪声来源于加油泵噪声及交通噪声等，应采取一定的隔音降噪和管理措施，对噪声进行衰减和控制，确保项目边界噪声达到相关排放标准，不对周边环境造成影响。 4、加强营运期固体废物管理。本项目运营期产生的固体废物主要为生活垃圾、含油棉纱、隔油池废油、清罐油及油罐油泥等。应设置专门的收集点对生活垃圾进行堆放，生活垃圾由环卫部门定期进行清运。含油棉纱、隔油池废油、清罐油、油罐油泥、隔油池废油等为危险废物，必须规范化设置专门的危险废物临时储存间，做好防渗漏、扩散等措施，不得对周边环境构成影响，并根据危险废物相关管理规定设置标志、管理台账等，危险废物的处置必须由具有相关资质的单位进行清运和处置，不得自行处理。
26 | 2019年玛18井区水淹区管线改造工程 | 塔城地区和布克赛尔蒙古自治县 | 中国石油新疆油田分公司百口泉采油厂 | 新疆天合环境技术咨询有限公司 | 本项目为改扩建项目，位于塔城地区和布克赛尔蒙古自治县境内，百口泉油田东南部，北距艾里克湖7.5km，西距玛纳斯湖约4.5km，现属于百口泉采油厂管辖，距克拉玛依市乌尔禾区南偏东约 26km，距百口泉联合站约 27km，距乌尔禾稀油处理站约 29km，距玛北油田玛 2 井区约 23km。中心地理坐标为N45°48'44.09"，E85°48'16.14"。本项目主要建设内容包括：将集油区单井柔性复合管（DN65 3.5MPa）更换为 DN65 12MPa（耐温 110℃）柔性复合管，单根管线长度约为16.2km；新建金属管道D76×6/20，约为1.5km，用在井口、电加热器、站区工艺调整，用于连接柔性复合管与井口、站内的工艺连接。新建管线采用保温埋地敷设，保温材料采用 30mm 厚橡塑海绵，防护层采用 2mm 厚聚乙烯树脂。将井口电加热器进出口平板闸阀Z43wY-2.5 DN65 2.5Mpa，更换为Z43wY-10 DN65 10Mpa。项目总投资1250.06万元，环保投资65万元，占项目总投资的5.2%。 | （一）强化生态环境保护措施。施工过程中，应尽量减少用地面积，并规范行车路线及施工人员行为，严禁随意践踏、碾压施工区域范围外的植被，不准乱挖、乱采野生植物。采油管线施工作业宽度应控制在10m以内，在植被覆盖度较高的地段，应尽可能缩小施工作业带宽，管沟要分层开挖，分层堆放，分层回填。在施工结束后，进行场地清理、土地整治，然后进行迹地恢复。 （二）做好污染防治措施。施工单位必须加强施工区的规划管理。挖方堆放应定点定位，并采取防尘、抑尘措施（洒水、遮盖等措施）。提倡文明施工，积极推进绿色施工，严防人为扬尘污染。试压水用于施工现场洒水降尘。废弃管段内的原油及含油废水先排入排污坑暂存，用罐车进行回收。油污装桶拉运到百口泉注输联合站的卸油台，交由有资质的危险废物处置单位处理。施工结束后，进行污染土壤清理，并将清理出的污染土运至百口泉采油厂危废储存场。 （三）加强危险废物管理。废弃管段内的原油及含油废水、施工结束后清理出的污染土，属于危险废物。危险废物的收集、贮存、运输须符合《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)(2013年修改）、《危险废物收集贮存运输技术规范》(HJ2025-2012)和《危险废物转移联单管理办法》要求，委托具备相应危险废物处理资质的单位接收、运输及无害化处理。 （四）强化声环境保护措施。采取吸声、隔声、减振等措施，确保施工场界噪声排放满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)表1规定的排放限值。运营期井场及站场噪声应满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类标准。
27 | 乌苏市民企农牧实业有限公司年屠宰8万头（只）牛羊扩建项目 | 塔城地区乌苏市 | 乌苏市民企农牧实业有限公司 | 新疆净源环境咨询有限公司 | 本项目为扩建项目，本项目位于乌苏市北京东路工业园区乌苏市民企农牧实业有限公司年屠宰8万头（只）牛羊项目区内，项目区中心地理坐标为N44°26′47″，E84°45′48″。东侧隔墙为园区道路，南侧为现有项目生活办公区，西侧为厂区内部道路，北侧为厂区内部空地。本次扩建项目占地面积1600m2，主要为在现有厂房内建设年产0.5万吨牛羊肉生产线一条。车间厂房为现有闲置厂房，生活办公及其他附属设施均依托原有项目。项目总投资300万元，其中环保投资35万元，占总投资比例为11.67%。 | 1、加强营运期废气管理。及时清理废物、清洗地面，车间内恶臭气体以引风机引入喷淋式除臭设备净化处理，达标处理后通过15m高排气筒排放。NH3、H2S排放符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准要求。 2、加强废水的防治。本项目屠宰废水中主要含有血污、油脂、碎肉、畜毛、未消化的食物及粪便、尿液等。本项目屠宰废水量为900m3/a。经污水处理设施（CASS处理工艺）处理后，满足《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-92）表3中二级标准后由园区排水管网排至污水处理厂；生活废水均依托原有项目已建设施处置，最终排入乌苏市污水处理厂。 3、加强营运期噪声管理。本项目噪声污染源主要来自屠宰车间。建议采用密闭式厂房，内墙加贴吸声材料；对于间歇性的噪声，噪声级较高的设备，应合理安排和控制作业时间，尽量减少高噪声设备同时运转。厂界外的环境噪声需满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)3类标准的要求，本项目噪声源对厂界周围的影响较小。 4、加强营运期固体废物管理。本项目固废主要包括员工的生活垃圾、屠宰时产生的固废。 生活垃圾定期由环卫部门清运至当地垃圾填埋场处理。屠宰车间产生的固体废弃物需建设防渗的设施临时堆放，定期出售给当地有机肥厂经无害化处理后用于生产有机肥。
28 | 新疆沙湾县金沟河七级水电站工程 | 塔城地区沙湾县 | 新疆宏润达水电开发有限公司 | 黄冈翱翔环保科技有限公司 | 金沟河七级水电站工程隶属于塔城地区沙湾县。沙湾县地处天山北麓，准葛尔盆地南缘，地理坐标为东经103°57′～86°09′，北纬43°20′～45°56′之间。金沟河七级水电站工程装机容量11MW（2×4.5MW+1×2MW），发电利用小时3100h，发电量3410万kwh；建设内容主要由节制闸、引水闸、引水渠、引水暗渠、压力前池、压力钢管、电站厂房、尾水渠等建筑物组成；工程等别为Ⅳ等。金沟河七级水电站是接六级水电站尾水发电的水电站，主要任务是发电，电站建成后向北疆电网供电。项目总投资9200.6万元，环保投资32.15万元，占总投资的0.35%。 | 工程施工区涉及金沟河影响河段为Ⅱ类水体，施工期废（污）水严禁入河，须经处理达标后回用或综合利用。运行期工程管理区和电站值班人员生活污水严禁入河，须经处理达到《污水综合排放标准（GB 8978-1996）》表4最高允许排放最高浓度后，冬储夏灌进行综合利用。
29 | 新疆油田陆梁和石西原油密闭处理与稳定改造工程-石南联合站密闭改造 | 塔城地区和布克赛尔蒙古自治县 | 中国石油新疆油田分公司石西油田作业区 | 中勘冶金勘察设计研究院有限责任公司 | 一、本项目为改扩建项目。拟在石南联合站原油处理系统进行密闭改造，并对原油外输能力进行扩建。石南联合站行政隶属于新疆维吾尔自治区塔城地区和布克赛尔蒙古自治县，西北距和布克赛尔蒙古自治县县城约152km，西南距克拉玛依市中心城区约144km。拟建工程的建设内容主要包括：1、原油脱水处理系统密闭改造。拆除加药房、卸药台、大罐抽气间和混烃罐及附属管道设施；在拆除的加药房和卸药台处新建2座游离水脱除器；原位更换2台低含水油换热器、新建1座排砂池；在拆除的混烃罐区新建1座缓蚀剂加药橇和1座破乳剂加药橇。改造完成后石南联合站原油处理系统的处理能力为55万吨/年。2、外输系统改造。拆除输油泵房中的3台外输泵及配套的阀门、过滤器和管线，在原位置处新建3台输油泵；在已建计量间新建2台流量计。 本项目总投资2257.47万元，其中环保投资100万元，占总投资的4.43%。 | 1、严格落实废气污染防治措施。原油处理系统采用全密闭处理工艺，采出液采用密闭管道输送，定期对设备、管线组件进行定期检测，当检测到泄露时，对泄露源应予以标识并及时修复，选用质量可靠的设备、仪表、阀门等，定期对设备、阀门等定期检查、检修，确保石南联合站厂区内VOCs满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A中的无组织排放限值要求，厂界NMHC浓度可满足（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值4.0mg/m3的要求。 2、严格落实水污染防治措施。采出水送至站内采出水处理系统进行处理，不得外排。新增排砂池均按设计要求进行防渗处理。 3、强化声环境保护措施。尽量选用低噪声设备，采取基础减震、隔声等措施，确保运营期厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》中的（GB12348-2008）2类标准要求。 4、加强固体废物管理。运营期含油污泥定期清运至石西油田作业区危险废物贮存场临时贮存，最终交由有相应危险废物处理资质的单位回收、处置。 5、加强项目环境风险防范。应将项目实施区域纳入中国石油新疆油田分公司石西油田作业区突发环境污染事件应急预案；落实污染防治及防止设备泄漏措施，避免生产事故引发环境污染。
30 | 裕民县集中供热锅炉房扩建项目 | 塔城地区裕民县 | 裕民县热力公司 | 新疆鑫旺德盛土地环境工程有限公司 | 本项目位于新疆塔城地区裕民县巴什拜东路的热力公司院内，项目区中心地理坐标为：E82°59′47.51″，N46°12′35.26″。热力公司南侧为巴什拜东路。本次在热力公司院内进行扩建，在原有锅炉房西侧新增1 台91MW（130t/h）热水锅炉，锅炉烟气采用布袋除尘器+双碱法脱硫+SCNR脱硝措施，烟道并入现有高度60m、出口内径3m烟囱；新建锅炉厂房和除渣间。原供热面积为110万m2，项目建成后新增供热面积115万m2，新增耗煤量约2万t/a。本项目建设完成后，采用1用两备模式使用（29MW和46MW为备用锅炉，91MW锅炉为正常使用的锅炉）。 | （一）在施工期要加强管理，合理安排施工时间，采用低噪音施工设备，按《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）对施工场界进行噪声控制，避免施工期噪音对周围敏感区造成影响。施工废水需经沉淀池处理后用于建筑施工或用于场地洒水降尘。生活污水依托现有设施排入城市下水管网。 （二）施工场地必须实行围挡封闭施工，施工期要合理布置施工场地，工程弃料、建筑垃圾要定点堆放，及时清运，做到工完、料尽、场地清，并安排员工定期对施工场地洒水以减少扬尘量，严格控制扬尘污染。 （三）本项目生产废水主要包括原水软化废水、反冲洗废水、锅炉排污水、脱硫废水、电除尘器废水等。这部分废水主要污染物是SS、CODCr、BOD5、pH和全盐，废水收集后暂存于脱硫循环水池，作为脱硫系统补充水。脱硫系统排放的废水用于除渣系统用水，以及煤渣场洒水降尘。本项目生产过程中的废水全部回用不外排。生活污水排入市政排水管网，最终进入裕民县污水处理厂。 （四）本项目营运期产生的固体废物主要为锅炉燃煤炉渣、除尘器粉煤灰、脱硫系统废脱硫渣、生活垃圾等。灰渣及脱硫渣，锅炉的炉渣排入除渣沟，经重型框链除渣机集中输送到高位渣仓，再运往封闭式煤渣场。运灰车将调湿灰运至封闭式煤渣场。锅炉灰渣及脱硫渣等固体废物全部外售用做建筑材料。根据《国家危险废物名录》本项目软化水制备所需的离子交换树脂及项目检修产生废机油，属于危险废物，须交给有资质的单位处理。生活垃圾由环卫部门收集，定期送裕民县指定地点处理。 （五）本工程设计脱硝和布袋除尘系统采用一炉一系统配置，在锅炉与引风机之间设布袋除尘器，烟气经脱硝后进入布袋除尘器处理，除尘之后进行脱硫，最后进行湿电除尘，湿电除尘后高空排放。脱硫系统采用双碱法脱硫；脱硝系统采用SNCR+SCR 脱硝工艺，还原剂采用尿素。
31 | 乌苏钢化安全玻璃及塑钢、铝合金门窗生产项目 | 塔城地区乌苏市 | 乌苏市宏光玻璃有限责任公司 | 新疆瑞鑫弘源信息科技有限公司 | 本项目位于乌苏化工园区锦州路006号。项目区东侧为锦州路，南侧为天龙电器，西侧为预制厂，北侧为园区道路。项目区中心地理坐标：N44°27′9.31″，E84°43′9.63″。本项目总用地面积为50628.77m2，总建筑面积为10583.5m2，绿化面积为11224.75m2，主要建设内容为生产车间、库房、办公区、宿舍等辅助用房、门卫室等其它辅助设施。本项目新建钢化玻璃生产线1条，年生产能力50万平方米；新建塑钢、铝合金门窗生产线各1条，年生产能力铝合金门窗2万平方米、塑钢门窗2万平方米。本项目不涉及喷漆等工艺。
32 | 塔城博爱医院建设项目 | 塔城地区塔城市 | 塔城博爱医院 | 新疆鑫旺德盛土地环境工程有限公司 | 本项目位于新疆塔城地区塔城市拜格托别街24号，项目租赁塔城地区机关事务管理局现有房屋用于医院经营使用。项目区北侧为塔城地区农业局，东侧、南侧为动检局家属院，西侧为拜格托别街二道巷。所处地块交通便利，用地外部环境优越。项目区中心地理坐标：82°58′10″E，46°45′12″N。本项目用房租赁塔城地区机关事务管理局现有房屋，项目占地面积1500m2，共地上主体一层和仓库一座。 | （一）在施工期要加强管理，合理安排施工时间，采用低噪音施工设备，避免施工期噪音对周围敏感区造成影响，如要夜间施工须经当地环保行政主管部门批准并告知附近居民。要合理布置施工场地，工程弃料、建筑垃圾要定点堆放，及时清运，做到工完、料尽、场地清，并安排员工定期对施工场地洒水以减少扬尘量，严格控制扬尘污染。 （二）本项目运营期间，废水主要来源为生活污水及以医疗废水。废水排放量约1708.17m3/a，经污水处理设施处理，各污染物的排放浓度均符合《医疗机构水污染排放标准》（GB18466-2005）表2中预处理标准（COD：250mg/L，BOD：100mg/L，SS：60mg/L，粪大肠菌群数：5000MPN/L）后，排入市政下水管网，最终进入塔城市污水处理厂。 （三）医疗废物、医疗污水处理过程中产生的污泥均属于危险废物，建设单位要严格按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《医疗废物管理条例》、《新疆维吾尔自治区危险废物污染环境防治办法》的要求，加强对医疗废物、污泥的收集、运送、贮存、处置以及监督管理。 （四）危险废物的转移应严格按照《危险废物转移联单管理办法》的要求填报、保存转移联单。
33 | 西部黄金克拉玛依哈图金矿有限责任公司土壤污染修复项目 | 塔城地区托里县 | 西部黄金克拉玛依哈图金矿有限责任公司 | 核工业二〇三研究所 | 本项目位于塔城地区托里县乌雪特乡西部黄金克拉玛依哈图金矿有限责任公司厂区内。本项目将重度污染区域（B、C、E、H）污染面积共计292396m2，土石方量共计146197.9m3；重度污染区域（D、G）污染面积共计6342746.7m2，土石方量共计1268549.3m3；轻度污染区域进行管控。本项目主要是为西部黄金克拉玛依哈图金矿有限责任公司由于历史遗留问题，造成哈图金矿厂区及周边草场土壤重金属砷污染。本项目总投资3500万元，采用换土法进行土壤修复。挖出的污染土壤堆存至中和渣库与尾矿库，从托里县购买土壤进行回填和绿化。 | 建设单位要认真落实相关环保法律法规的规定，在施工过程中要严格落实《报告表》提出的各类环保措施，项目竣工后，建设单位应及时组织环保竣工验收，验收合格后方可正式投产。
34 | 塔城协和医院建设项目 | 塔城地区塔城市 | 塔城协和医院有限公司 | 乌鲁木齐中科帝俊环境技术有限责任公司 | 本项目由塔城市生产街18号搬迁至塔城市团结路36号，由于市场经济变化等因素本项目现租赁塔城市畜牧局大楼改建而成。项目区北侧为团结路，东侧、南侧及西侧均为商住楼。项目所处地块交通便利，市政基础设施齐全，外部环境优越，适于本项目的建设。中心地理坐标：东经82°58'44.4"，北纬46°45'06.3"。塔城协和医院有限公司设立于大楼的一至三楼（地上3层，地下1层），建筑面积1200余平方米，是一所综合性医院。项目新建病床规模为50张，门诊接待能力5000人次/年，医护人员19人。配套建设有污水处理站、医疗垃圾暂存点等。项目总投资100万元，其中环保投资52.5万元，占总投资的52.5%。 | （一）在施工期要加强管理，合理安排施工时间，采用低噪音施工设备，避免施工期噪音对周围敏感区造成影响，如要夜间施工须经当地环保行政主管部门批准并告知附近居民。要合理布置施工场地，工程弃料、建筑垃圾要定点堆放，及时清运，做到工完、料尽、场地清，并安排员工定期对施工场地洒水以减少扬尘量，严格控制扬尘污染。生活垃圾采用袋装收集后，集中收集到垃圾箱内，定期由环卫部门定期统一清运至当地垃圾填埋场。 （二）本项目运营期间，废水主要来源为生活污水及以医疗废水。废水排放量约2.84m3/d，经过A/O生物接触氧化法+消毒工艺污水处理站处理后，各污染物的排放浓度均符合《医疗机构水污染排放标准》（GB18466-2005）表2综合医疗机构其他医疗机构水污染物排放限值中的“预处理标准”后，排入市政下水管网，最终进入塔城市污水处理厂。特殊科室的医疗废水须在科室内部处理达标后，排入本单位污水处理站处理。 （三）废气污染物采用“一体化”污水处理设施处理，污水处理设施设置于地下。项目污水处理构筑物均采用钢制密闭结构，预留检查井以备水质出现波动时进行检测。在出气口上方安装活性炭吸附装置进行除臭后引至15m高排气筒排放，污水处理站废气达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级标准浓度限值要求后排放。医疗废物暂存间要及时喷洒除臭剂，加强日常消毒管理工作，加装百叶窗排风扇，并加强自然通风和机械通风。 （四）医疗废物、废活性炭、医疗污水处理过程中产生的污泥均属于危险废物，建设单位要严格按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《医疗废物管理条例》、《新疆维吾尔自治区危险废物污染环境防治办法》的要求，加强对医疗废物、污泥的收集、运送、贮存、处置以及监督管理。危险废物的转移应严格按照《危险废物转移联单管理办法》的要求填报、保存转移联单。
35 | 托里县铁厂沟镇准噶尔社区垃圾处理厂建设项目 | 塔城地区托里县 | 托里县铁厂沟镇人民政府 | 沈阳中科生态环评有限公司 | 本项目为新建项目，位于托里县铁厂沟镇准噶尔社区居委会东北方向约4.6km处，项目区中心地理坐标：东经84°51'21.51"，北纬45°40′32.71"，厂界四周均为山地。建设内容包括新建生活垃圾收集、清运系统，配备1.5m3密闭式船式垃圾箱20个，1.5吨拉臂钩车2辆；拖轮式塑料垃圾桶180个，垃圾压缩车1辆（载重5吨）。新建生活垃圾卫生填埋场1座，填埋区占地面积为2.2384万m2。新建填埋场管理站（占地面积0.3万m2）。内设办公室、门卫、计量间、洗车间、特种车库等附属建筑，城区设运输车库1座，用于放置收运系统的车辆。填埋场内附属建筑及运输车库的总建筑面积为771.02m2。生活垃圾填埋场总库容为14万m3，扣除覆盖土层后（约4.2万m3），实际有效库容为9.8万m3，设计生活垃圾处理规模为34t/d，使用年限10年。项目总投资1924.94万元，其中环保投资1924.94万元，环保投资占总投资比例为100%。 | （一）运营期废水主要为垃圾渗滤液、生活污水及车辆冲洗废水，一并排入收集池（容积为200m3），采用“原水调节池（即集水池）→絮凝沉淀池→双级A/O→二沉池→外置式超滤系统→纳滤系统→反渗透处理系统”工艺处理后，水质满足《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）中表2新建生活垃圾填埋场水污染物排放质量浓度限值，同时满足《城市污水再生利用 城市杂用水水质标准》（GB/T18920-2002）后用于库区洒水降尘及场区绿化等，不得外排。 （二）运营期对填埋垃圾及时覆盖，定期喷洒药物，采用喷洒消臭、除臭剂的方式，抑制臭气的散发，在排气口设CH4报警及自动燃烧装置来监测填埋气体的CH4浓度，当CH4浓度超过1.25～2%时，通过自动燃烧装置点燃排空。填埋库区周边设10m宽绿化带，渗滤液收集池及处理系统采取加盖措施，使恶臭各污染物排放浓度满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中附录D“表D.1其他污染物空气质量浓度参考限值”要求后排放。 （三）项目尽量选用低噪音设备，并做好设备的保养和维护，确保其处于良好的运转状态，渗滤液处理站内设备均布置于密闭车间内，并对固定设备采取基础减振措施，在渗滤液处理站周围设3m宽的绿化隔离带，在填埋库区周围设10m宽的绿化带，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准限值。 （四）运营期在管理区内布设生活垃圾收集桶，生活垃圾统一收集后清运至生活垃圾填埋场进行处理。渗滤液调节池和渗滤液处理站产生的有机污泥，采取机械脱水的方法，降低含水率后返回填埋区填埋。
听证权利告知：依据《行政许可法》，自公示起五日内，申请人、利害关系人可对拟做出批准建设项目环境影响评价文件的决定要求听证。