## 检定、校准、检测
附件2
额敏县质量与计量检测所计量检定（校准）授权项目表
| 序号 | 开展检定（校准）项目名称 | 测量范围 | 不确定度/准确度/最大允许误差 | 依据检定规程、编号
| 1 | 机械天平 | （0-500）g | 3级及以下 | 《机械天平》 JJG98-2006
| 2 | 机械天平 | （0-10）kg | 3级及以下 | 《机械天平》 JJG98-2006
| 3 | 架盘天平 | （0-5）kg | 级 | 《架盘天平》 JJG156-2016
| 4 | 电子天平 | （0-10）kg | 级及以下 | 《电子天平》 JJG1036-2008
| 5 | 电子天平 | （0-1）kg | 级及以下 | 《电子天平》 JJG1036-2008
| 6 | 扭力天平 | （5-2500）mg | 级 | 《扭力天平》 JJG46-2004
| 7 | 砝码 | 1mg-500g | F2等级及以下 | 《砝码》 JJG99-2006
| 8 | 砝码 | 1mg-10kg | M1等级及以下 | 《砝码》 JJG99-2006
| 9 | 血压计 | （0-40)kPa | MPE：±0.5kPa | 《血压计和血压表》 JJG270-2008
| 10 | 血压表 | （0-40)kPa | MPE：±0.5kPa | 《血压计和血压表》 JJG270-2008
| 11 | 单相（机电式、电子式、智能 式）电能表 | （0.01-100)A （0-220)V | 0.5S级及以下 | 《机电式交流电能表》JG307-2006 《电子式交流电能表》JJG596-2012
| 12 | 三相（机电式、电子式、智能 式、多费率）电能表 | （0.01-100）A（57.7-380）V | 0.5S级及以下 | 《机电式交流电能表》JG307-2006 《电子式交流电能表》JJG596-2012
| 13 | 无功电能表 | （0.01-100)A（57.7-380)V | 0.5S级及以下 | 《机电式交流电能表》JG307-2006 《电子式交流电能表》JJG596-2012
| 14 | 燃油加油机 | （0-60）L/min | MPE:±0.30% | 《燃油加油机》 JJG443-2015
| 15 | 数字指示秤 | （0-200)t | 级及以下 | 《数字指示秤》 JJG 539-2016
| 16 | 模拟指示秤 | （0 -20)kg | 级及以下 | 《模拟指示秤》 JJG13-2016
| 17 | 非自行指示秤 | （0-200)t | 级及以下 | 《非自行指示秤》 JJG 14-2016
| 18 | 邮政秤 | （0-100）kg | 级 | 《数字指示秤》 JJG 539-2016
| 19 | 容重器 | （0-1000）g | 级 | 《容重器》 JJG264-2008
| 20 | 压力表 | （-0.095-40）MPa | 1.0级及以下 | 《弹性元件式一般压 力表、压力真空表和 真空表》JJG52-2013
| 21 | 氧气压力表 | （0-40）MPa | 1.0级及以下 | 《弹性元件式一般压 力表、压力真空表和 真空表》JJG52-2013
额敏县质量与计量检测所计量检定（校准）授权项目表（续）
| 序号 | 开展检定（校准）项目名称 | 测量范围 | 不确定度/准确度/最大允许误差 | 依据检定规程、编号
| 22 | 压力真空表 | （-0.095-6）MPa | 1.0级及以下 | 《弹性元件式一般压 力表、压力真空表和 真空表》JJG52-2013
| 23 | 真空表 | （-95-400）kPa | 1.0级及以下 | 《弹性元件式一般压 力表、压力真空表和 真空表》JJG52-2013
| 24 | 压缩天然气（CNG）加气机 | (1-70)kg/min | MPE:±1.0% | 《压缩天然气加气机》JJG 996—2012
| 25 | 电容法和电阻法水份测定仪 | （3-22）% | 0.5级、1级 | 《电容法和电阻法谷物水分测定仪》 JJG891-1995
| 26 | 隧道式水份测定仪 | （10-35）% | 2级 | 《烘干法谷物水分测定仪检定规程》 JJG658-1990
额敏县质量与计量检测所计量检测授权项目表
| 序号 | 开展检定（校准）项目名称 | 测量范围 | 不确定度/准确度/最大允许误差 | 依据检定规程、编号
| 1 | 定量包装质量净含量检验 | （0-50）kg | Qn×（0.2-1.8）% | 《定量包装商品净含量计量检验规则》JJF1070-2005
| 2 | 定量包装体积净含量检验 | （0-50）L | Qn×（0.2-1.8）% | 《定量包装商品净含量计量检验规则》JJF1070-2005
| 3 | 定量包装计数净含量检验 | / | Qn×1% | 《定量包装商品净含量计量检验规则》JJF1070-2005
托里县质量与计量检测所计量检定（校准）授权项目表
| 序号 | 开展检定（校准）项目名称 | 测量范围 | 不确定度/准确度/最大允许误差 | 依据检定规程、编号
| 1 | 燃油加油机 | （0.00-999.99）L | MPE：±0.30％ | 《燃油加油机》 JJG443-2015
| 2 | 弹簧管式一般压力表 | （0-10）MPa | 1.6级及以下 | 《弹性元件式一般压 力表、压力真空表和 真空表》JJG52-2013
| 3 | 血压计 | （0-40）kPa | MPE：±0.5KPa | 《血压计和血压表》 JJG270-2008
| 4 | 血压表 | （0-40）kPa | MPE：±0.5KPa | 《血压计和血压表》 JJG270-2008
| 5 | 数字指示秤 | 2g-100t | 级及以下 | 《数字指示秤》 JJG539-2016
| 6 | 非自行指示秤 | 2g-100t | 级及以下 | 《非自行指示秤》 JJG14-2016
| 7 | 模拟指示秤 | 2g-100t | 级及以下 | 《模拟指示秤》 JJG13-2016
托里县质量与计量检测所计量检定（校准）授权项目表（续）
| 序号 | 开展检定（校准）项目名称 | 测量范围 | 不确定度/准确度/最大允许误差 | 依据检定规程、编号
| 8 | 电子天平 | 1mg-1kg | 级及以下 | 《电子天平》 JJG1036-2008
| 9 | 架盘天平 | 1mg-1kg | 级及以下 | 《架盘天平》 JJG156-2004
| 10 | 机械天平 | 1mg-1kg | 6级及以下 | 《机械天平》 JJG98-2006
| 11 | 砝码 | 10mg-200g | M1等级及以下 | 《砝码》 JJG99-2006
托里县质量与计量检测所计量检测授权项目表
| 序号 | 开展检定（校准）项目名称 | 测量范围 | 不确定度/准确度/最大允许误差 | 依据检定规程、编号
| 1 | 定量包装质量净含量检验 | （0-50）kg | Qn×（0.2～1.8）% | 《定量包装商品净含量计量检验规则》JJF1070-2005
沙湾县质量与计量检测所计量检定（校准）授权项目表
| 序号 | 开展检定（校准）项目名称 | 测量范围 | 不确定度/准确度/最大允许误差 | 依据检定规程、编号
| 1 | 燃油加油机 | （0.00-999.99）L | MPE：±0.30% | 《燃油加油机》 JJG443-2015
| 2 | 弹簧管式一般压力表 | （0-60）MPa | 1.6级及以下 | 《弹性元件式一般压 力表、压力真空表和 真空表》JJG52-2013
| 3 | 血压计 | （0-40）kPa | MPE：±0.5kPa | 《血压计和血压表》 JJG270-2008
| 4 | 血压表 | （0-40）kPa | MPE：±0.5kKPa | 《血压计和血压表》 JJG270-2008
| 5 | 数字指示秤 | 0.04kg -200t | 级及以下 | 《数字指示秤》 JJG539-2016
| 6 | 非自行指示秤 | 0.04kg-50t | 级及以下 | 《非自行指示秤》 JJG14-2016
| 7 | 模拟指示秤 | 20g-120kg | 级及以下 | 《模拟指示秤》 JJG13-2016
| 8 | 电子天平 | 1mg-500g | 级及以下 | 《电子天平》 JJG1036-2008
| 9 | 架盘天平 | 2g-5000g | 级及以下 | 《架盘天平》 JJG156-2016
| 10 | 机械天平 | 1mg-1kg | 3级及以下 | 《机械天平》 JJG98-2006
| 11 | 砝码 | 1mg-20kg | F2等级及以下 | 《砝码》 JJG99-2006
| 12 | 容重器 | / | / | 《容重器》 JJG264-2008
| 13 | 出租汽车计价器 | (0.1-999.9999)km | 使用差： -4.0%-+1.0% | 《出租汽车计价器》 JJG517-2016
沙湾县质量与计量检测所计量检定（校准）授权项目表（续）
| 序号 | 开展检定（校准）项目名称 | 测量范围 | 不确定度/准确度/最大允许误差 | 依据检定规程、编号
| 14 | 压缩天然气加气机 | (1-70)kg/min | MPE：±1.0% | 《压缩天然气加气机》 JJG996－2012
| 15 | 电子式电能表、预付费交流电能表 | 电压:(0-380)V 电流:(0.001-100)A | 0.2级及以下 | 《电子式交流电能表》 JJG596－2012
《预付费交流电能表》 JJG1099－2014
| 16 | 冷水表 | Φ(15-50）mm | 1级、2级 | 《冷水表》 JJG162－2009
| 17 | 谷物水分测定仪 | （0-30）％ | 0.5级及以下 | 《电容法和电阻法谷物水分测定仪》 JJG891－1995
《烘干法谷物水分测定仪》JJG658－2010
| 18 | 浮标式氧气吸入器 | 压力：(0-16）MPa 流量：(0-10）L/min | 压力2.5级 流量4级 | 《浮标式氧气吸入器》 JJG913－2015
| 19 | 膜式燃气表 | (0.016-6)m³/h | A级、B级 | 《膜式燃气表》 JJG577－2012
沙湾县质量与计量检测所计量检测授权项目表
| 序号 | 开展检定（校准）项目名称 | 测量范围 | 不确定度/准确度/最大允许误差 | 依据检定规程、编号
| 1 | 定量包装质量净含量检验 | （0-50）kg | Qn×（0.2-1.8）% | 《定量包装商品净含量计量检验规则》JJF1070-2005
| 2 | 定量包装体积净含量检验 | （0-50）L | Qn×（0.2-1.8）% | 《定量包装商品净含量计量检验规则》JJF1070-2005
乌苏市质量与计量检测所计量检定（校准）授权项目表
| 序号 | 开展检定（校准）项目名称 | 测量范围 | 不确定度/准确度/最大允许误差 | 依据检定规程、编号
| 1 | 砝码 | 1mg-200g | F2等级及以下 | 《砝码》 JJG99-2006
| 2 | 砝码 | 100mg-20kg | M1等级及以下 | 《砝码》 JJG99-2006
| 3 | 砝码 | 20kg | M2等级及以下 | 《砝码》 JJG99-2006
| 4 | 机械天平 | 1mg-20kg | 3级及以下 | 《机械天平》 JJG98-2006
| 5 | 电子天平 | 1mg-20kg | 级及以下 | 《电子天平》 JJG1036-2008
| 6 | 架盘天平 | 100g-10kg | 级及以下 | 《架盘天平》 JJG156-2016
| 7 | 非自行指示秤 | 100g-60t | 级及以下 | 《非自行指示秤》 JJG 14-2016
| 8 | 模拟指示秤 | 20g-120kg | 级及以下 | 《模拟指示秤》 JJG 13-2016
乌苏市质量与计量检测所计量检定（校准）授权项目表（续）
| 序号 | 开展检定（校准）项目名称 | 测量范围 | 不确定度/准确度/最大允许误差 | 依据检定规程、编号
| 9 | 数字指示秤 | 100g-200t | 级及以下 | 《数字指示秤》 JJG 539-2016
| 10 | 出租汽车计价器 | （0-999.9）km | 使用差： -4.0%～+1.0 | 《出租汽车计价器》 JJG 517-2016
| 11 | 一般压力表 | （0-60）MPa | 1.6级及以下 | 《弹性元件式一般压 力表、压力真空表和 真空表》JJG52-2013
| 12 | 燃油加油机 | （0-9999.9）L | MPE：±0.30％ | 《燃油加油机》 JJG443-2015
| 13 | 血压计（表） | （0～40）kPa | MPE：±0.5kPa | 《血压计和血压表》 JJG270-2008
| 14 | 压缩天然气（CNG）加气机 | （1～60）kg/min | MPE：±1.0% | 《压缩天然气加气机》 JJG 996—2012
乌苏市质量与计量检测所计量检测授权项目表
| 序号 | 开展检定（校准）项目名称 | 测量范围 | 不确定度/准确度/最大允许误差 | 依据检定规程、编号
| 1 | 定量包装商品净含量计量检验 （质量） | （0-50）kg | Qn×（0.2～1.8）% | 《定量包装商品净含量计量检验规则》JJF1070-2005
裕民县质量与计量检测所计量检定（校准）授权项目表
| 序号 | 开展检定（校准）项目名称 | 测量范围 | 不确定度/准确度/最大允许误差 | 依据检定规程、编号
| 1 | 血压计(表) | (0～40)kPa | MPE：±0.5kPa | 《血压计和血压表》 JJG270-2008
| 2 | 燃油加油机 | （0～9999.99）L | MPE：±0.30% | 《燃油加油机》 JJG443-2015
| 3 | 数字指示秤 | 1kg～200t | 级及以下 | 《数字指示秤》 JJG 539-2016
| 4 | 非自行指示秤 | 1kg～150t | 级及以下 | 《非自行指示秤》 JJG 14-2016
| 5 | 模拟指示秤 | 1kg～120kg | 级及以下 | 《模拟指示秤》 JJG 13-2016
| 6 | 砝码 | (1～10)kg | M1级及以下 | 《砝码》 JJG99-2006
| 7 | 天平 | 2mg～10kg | 级及以下 | 《电子天平》 JJG1036-2008
| 8 | 容重器 | / | / | 《容重器》 JJG264-2008
| 9 | 压力表 | 0～60MPa | 1.0级及以下 | 《弹性元件式一般压 力表、压力真空表和 真空表》JJG52-2013
| 10 | 冷水水表 | DN(15～50)mm | 1级、2级 | 《冷水水表》 JJG162-2009
裕民县质量与计量检测所计量检测授权项目表
| 序号 | 开展检定（校准）项目名称 | 测量范围 | 不确定度/准确度/最大允许误差 | 依据检定规程、编号
| 1 | 定量包装商品净含量计量检验 | （0-50）kg | Qn×（0.2～1.8）% | 《定量包装商品净含量计量检验规则》JJF1070-2005
和布克赛尔蒙古自治县质量与计量检测所 计量检定（校准）授权项目表
| 序号 | 开展检定（校准）项目名称 | 测量范围 | 不确定度/准确度/最大允许误差 | 依据检定规程、编号
| 1 | 血压计（表） | （0-40）kPa | MPE：±0.5kPa | 《血计和血压表》 JJG270-2008
| 2 | 燃油加油机 | （0-9999.99）L | MPE：±0.30％ | 《燃油加油机》 JJG443-2015
| 3 | 压力表 | （0-40）MPa | 1.0级及以下 | 《弹性元件式一般压力表、压力真空表和真空表》JJG52-2013
| 4 | 数字指示秤 | (0-200)t | 级及以下 | 《数字指示秤》 JJG 539-2016
| 5 | 非自行指示秤 | (0-50)t | 级及以下 | 《非自行指示秤检定 规程》 JJG 14-2016
| 6 | 模拟指示秤 | (0-120)kg | 级及以下 | 《模拟指示秤检定规 程》JJG 13-2016
| 7 | 砝码 | 1mg-200g | F2等级及以下 | 《砝码检定规程》 JJG99-2006
| 8 | 电子天平 | (0-200)g | 级及以下 | 《电子天平检定规程》 JJG1036-2008
| 9 | 机械天平 | (0-200)g | 3级及以下 | 《机械天平检定规程》 JJG98-2006
| 10 | 架盘天平 | (0-200)g | 级 | 《架盘天平检定规程》 JJG156-2016
| 11 | 机械天平 | (1-20)kg | 6级及以下 | 《机械天平检定规程》 JJG98-2006
| 12 | 电子天平 | (1-20)kg | 级 | 《电子天平检定规程》 JJG1036-2008
| 13 | 架盘天平 | (1-20)kg | 级及以下 | 《架盘天平检定规程》 JJG156-2016
抄送：自治区市场监督管理局、塔城地区行署办公室 塔城地区市场监督管理局印发