塔城地区2023年第一季度县级饮用水水源地水质公示

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 所在县（市） | 水源地名称 | 监测次数 | 水源地类型 | 水质类别 | 达标情况 | 超标因子及超标倍数 |
| 1 | 塔城地区塔城市 | 三水厂水源地 | 3 | 地下水 | Ⅲ类 | 是 | / |
| 2 | 塔城地区塔城市 | 哈尔墩水厂水源地 | 3 | 地下水 | Ⅲ类 | 是 | / |
| 3 | 塔城地区乌苏市 | 三水厂水源地 | 3 | 河流型 | Ⅱ类 | 是 | / |
| 4 | 塔城地区沙湾市 | 八音沟河水源地 | 1 | 河流型 | Ⅰ类 | 是 | / |
| 5 | 塔城地区裕民县 | 哈拉布拉水库水源地 | 1 | 湖库型 | 未采样 | / | / |
| 6 | 塔城地区额敏县 | 新水厂水源地 | 1 | 地下水型 | Ⅲ类 | 是 | / |
| 7 | 塔城地区托里县 | 二水厂水源地 | 1 | 地下水型 | Ⅲ类 | 是 | / |
| 8 | 塔城地区托里县 | 三水厂水源地 | 1 | 地下水型 | Ⅱ类 | 是 | / |
| 9 | 塔城地区托里县 | 库甫乡水库水源地 | 1 | 湖库型 | Ⅱ类 | 是 | / |
| 10 | 塔城地区和布克赛尔县 | 巴音布鲁克水源地 | 1 | 地下水型 | Ⅲ类 | 是 | / |

**备注：采用季度多次检测结果的平均值，按单因子评价法评价水质类别 。**

塔城地区2023年第二季度县级饮用水水源地水质公示

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 所在县（市） | 水源地名称 | 监测次数 | 水源地类型 | 水质类别 | 达标情况 | 超标因子及超标倍数 |
| 1 | 塔城地区塔城市 | 三水厂水源地 | 3 | 地下水 | Ⅲ类 | 是 | / |
| 2 | 塔城地区塔城市 | 哈尔墩水厂水源地 | 3 | 地下水 | Ⅲ类 | 是 | / |
| 3 | 塔城地区乌苏市 | 三水厂水源地 | 3 | 河流型 | Ⅱ类 | 是 | / |
| 4 | 塔城地区沙湾市 | 八音沟河水源地 | 1 | 河流型 | Ⅱ类 | 是 | / |
| 5 | 塔城地区裕民县 | 哈拉布拉水库水源地 | 1 | 湖库型 | Ⅱ类 | 是 | / |
| 6 | 塔城地区额敏县 | 新水厂水源地 | 0 | 地下水型 | / | / | / |
| 7 | 塔城地区托里县 | 二水厂水源地 | 0 | 地下水型 | / | / | / |
| 8 | 塔城地区托里县 | 三水厂水源地 | 0 | 地下水型 | / | / | / |
| 9 | 塔城地区托里县 | 库甫乡水库水源地 | 1 | 湖库型 | Ⅲ类 | 是 | / |
| 10 | 塔城地区和布克赛尔蒙古自治县 | 巴音布鲁克水源地 | 0 | 地下水型 | / | / | / |

**备注：采用季度多次检测结果的平均值，按单因子评价法评价水质类别 。**

塔城地区2023年第三季度县级饮用水水源地水质公示

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 所在县（市） | 水源地名称 | 监测次数 | 水源地类型 | 水质类别 | 达标情况 | 超标因子及超标倍数 |
| 1 | 塔城地区塔城市 | 三水厂水源地 | 3 | 地下水 | Ⅲ类 | 是 | / |
| 2 | 塔城地区塔城市 | 哈尔墩水厂水源地 | 3 | 地下水 | Ⅲ类 | 是 | / |
| 3 | 塔城地区乌苏市 | 三水厂水源地 | 3 | 河流型 | Ⅱ类 | 是 | / |
| 4 | 塔城地区沙湾市 | 八音沟河水源地 | 1 | 河流型 | Ⅰ类 | 是 | / |
| 5 | 塔城地区裕民县 | 哈拉布拉水库水源地 | 1 | 湖库型 | Ⅱ类 | 是 | / |
| 6 | 塔城地区额敏县 | 新水厂水源地 | 1 | 地下水型 | Ⅲ类 | 是 | / |
| 7 | 塔城地区托里县 | 二水厂水源地 | 1 | 地下水型 | Ⅱ类 | 是 | / |
| 8 | 塔城地区托里县 | 三水厂水源地 | 1 | 地下水型 | Ⅱ类 | 是 | / |
| 9 | 塔城地区托里县 | 库甫乡水库水源地 | 1 | 湖库型 | Ⅱ类 | 是 | / |
| 10 | 塔城地区和布克赛尔蒙古自治县 | 巴音布鲁克水源地 | 1 | 地下水型 | Ⅱ类 | 是 | / |

**备注：采用季度多次检测结果的平均值，按单因子评价法评价水质类别 。**

供水厂出水水质信息

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 所在县（市） | 供水厂家名称 | 水质合格率（%） |
| 1 | 塔城地区塔城市 | 塔城市第三水厂 | 100 |
| 2 | 塔城地区塔城市 | 塔城市哈尔墩第四水厂 | 100 |
| 3 | 塔城地区乌苏市 | 乌苏市第三水厂 | 100 |
| 4 | 塔城地区沙湾市 | 沙湾市第一水厂 | 100 |
| 5 | 塔城地区裕民县 | 裕民县自来水公司 | 100 |
| 6 | 塔城地区额敏县 | 额敏县新水厂 | 100 |
| 7 | 塔城地区托里县 | 托里县第二水厂 | 100 |
| 8 | 塔城地区托里县 | 托里县第三水厂 | 100 |
| 9 | 塔城地区托里县 | 库甫至托里县输水工程-水处理厂 | 100 |
| 10 | 塔城地区和布克赛尔蒙古自治县 | 塔城地区和布克赛尔蒙古自治 | 100 |

**备注：季度水质合格率=季度监测水质合格多次数/季度监测水质总次数。**

用户水龙头水质信息

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 县（市） | 抽检合格率（%） |
| 1 | 塔城市 | 100 |
| 2 | 乌苏市 | 100 |
| 3 | 沙湾市 | 100 |
| 4 | 裕民县 | 100 |
| 5 | 额敏县 | 100 |
| 6 | 托里县 | 100 |
| 7 | 和布克赛尔蒙古自治县 | 100 |

**备注：季度实际监测水龙头点数/水龙头总点数。**

**抽检合格率=抽检水质合格的水龙头点数/季度实际抽检水龙头点数。每次抽检结果是否合格用单因子评价法评价。**