塔城地区2024年8月集中式饮用水水源水质监测一览表

| 序号 | 所在县（市） | 水源地名称 | 监测次数 | 水源地类型 | 水质类别 | 是否达标 | 超标因子及超标倍数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 塔城市 | 塔城市三水厂水源地 | 一年12次 | 地下水型 | Ⅲ类 | 是 | 无 |
| 2 | 塔城市 | 塔城市喀拉墩水源地 | 一年12次 | 地下水型 | Ⅲ类 | 是 | 无 |
| 3 | 乌苏市 | 乌苏市三水厂水源地 | 一年12次 | 河流型 | Ⅱ类 | 是 | 无 |

备注：采用季度多次检测结果的平均值，按单因子评价法评价水质类别 。

塔城地区2024年8月地表水水质监测一览表

| 序号 | 所在县（市） | 河流名称 | 断面名称 | 监测次数 | 水质类别 | 是否达标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 塔城地区塔城市 | 乌拉斯台河 | 三水厂 | 5、8、11月 | Ⅱ类 | 是 |
|  |  |  | 哈拉苏桥 | 5、8、11月 | Ⅱ类 | 是 |
|  |  |  | 预制厂 | 5、8、11月 | Ⅱ类 | 是 |
| 2 | 塔城地区塔城市 | 喀浪赛尔河 | 克孜贝提 | 5、8、11月 | Ⅱ类 | 是 |
|  |  |  | 甫克 | 5、8、11月 | Ⅱ类 | 是 |
| 3 | 塔城地区和布克赛尔县 | 和布克河 | 一牧场上游 | 5、8、11月 | Ⅱ类 | 是 |
|  |  |  | 一牧场场部 | 5、8、11月 | Ⅱ类 | 是 |
|  |  |  | 和布克河水库进口 | 5、8、11月 | Ⅱ类 | 是 |
| 4 | 塔城地区沙湾市 | 金沟河 | 金沟河阿热勒托别 | 5、8、11月 | Ⅱ类 | 是 |
|  |  |  | 玛依托别 | 5、8、11月 | / | / |
| 5 | 塔城地区乌苏市 | 四棵树河 | 二台子 | 5、8、11月 | Ⅱ类 | 是 |
|  |  |  | 吉尔格勒特水库出口 | 5、8、11月 | Ⅱ类 | 是 |
| 6 | 塔城地区乌苏市 | 八音沟河 | 安集海水库入口 | 每月监测 | Ⅱ类 | 是 |
| 7 | 塔城地区托里县 | 科克塔勒河 | 科克塔勒河水坝出口 | 5、8、11月 | Ⅱ类 | 是 |

备注：采用季度多次检测结果的平均值，按单因子评价法评价水质类别 。

河流型地表水断面监测项目

| 序号 | 项目 | 监测方式 | 序号 | 项目 | 监测方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水温 | 现场监测 | 18 | 汞 | 实验室分析 |
| 2 | pH 值 | 现场监测 | 19 | 镉 | 实验室分析 |
| 3 | 溶解氧 | 现场监测 | 20 | 铬（六价） | 实验室分析 |
| 4 | 电导率 | 现场监测 | 21 | 铅 | 实验室分析 |
| 5 | 浊度 | 现场监测 | 22 | 氰化物 | 实验室分析 |
| 6 | 盐度 | 现场监测 | 23 | 挥发酚 | 实验室分析 |
| 7 | 高锰酸盐指数 | 实验室分析 | 24 | 石油类 | 实验室分析 |
| 8 | 化学需氧量 | 实验室分析 | 25 | 阴离子表面活性剂 | 实验室分析 |
| 9 | 五日生化需氧量 | 实验室分析 | 26 | 硫化物 | 实验室分析 |
| 10 | 氨氮 | 实验室分析 | 27 | 硫酸盐 | 实验室分析 |
| 11 | 总磷 | 实验室分析 | 28 | 氯化物 | 实验室分析 |
| 12 | 总氮 | 实验室分析 | 29 | 硝酸盐 | 实验室分析 |
| 13 | 铜 | 实验室分析 | 30 | 矿化度 | 实验室分析 |
| 14 | 锌 | 实验室分析 | 31 | 悬浮物 | 实验室分析 |
| 15 | 氟化物 | 实验室分析 | 32 | 粪大肠菌群 | 实验室分析 |
| 16 | 硒 | 实验室分析 | / | / |  |
| 17 | 砷 | 实验室分析 | 备注：流量本年度开展试点监测。 |  |  |

地表水饮用水源地水质监测项目

| 序号 | 项目 | 序号 | 项目 | 序号 | 项目 | 序号 | 项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 苯 | 19 | 四氯化碳 | 37 | pH 值 | 55 | 铬（六价） |
| 2 | 甲苯 | 20 | 三氯乙烯 | 38 | 溶解氧 | 56 | 氰化物 |
| 3 | 乙苯 | 21 | 阿特拉津 | 39 | 电导率 | 57 | 挥发酚 |
| 4 | 二甲苯 | 22 | 苯并（a）芘 | 40 | 浊度 | 58 | 石油类 |
| 5 | 苯乙烯 | 23 | 钼 | 41 | 高锰酸盐指数 | 59 | 阴离子表面活性剂 |
| 6 | 异丙苯 | 24 | 钴 | 42 | 化学需氧量 | 60 | 硫化物 |
| 7 | 氯苯 | 25 | 铍 | 43 | 五日生化需氧量 | 61 | 硫酸盐 |
| 8 | 1,2 －二氯苯 | 26 | 硼 | 44 | 氨氮 | 62 | 氯化物 |
| 9 | 1,4 －二氯苯 | 27 | 锑 | 45 | 总磷 | 63 | 硝酸盐 |
| 10 | 三氯苯 | 28 | 钡 | 46 | 总氮 | 64 | 矿化度 |
| 11 | 硝基苯 | 29 | 钒 | 47 | 铜 | 65 | 悬浮物 |
| 12 | 二硝基苯 | 30 | 铊 | 48 | 锌 | 66 | 粪大肠菌群 |
| 13 | 硝基氯苯 | 31 | 镍 | 49 | 氟化物 | / | / |
| 14 | 邻苯二甲酸二丁酯 | 32 | 四氯乙烯 | 50 | 硒 | / | / |
| 15 | 邻苯二甲酸二（2-乙基己基）酯 | 33 | 甲醛 | 51 | 砷 | / | / |
| 16 | 滴滴涕 | 34 | 叶绿素α | 52 | 汞 | / | / |
| 17 | 林丹 | 35 | 透明度 | 53 | 镉 | / | / |
| 18 | 三氯甲烷 | 36 | 水温 | 54 | 铅 | / | / |

地下水饮用水源地水质监测项目

| 序号 | 项目 | 序号 | 项目 | 序号 | 项目 | 序号 | 项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH 值 | 11 | 铬（六价） | 21 | 硒 | 31 | 氟化物 |
| 2 | 水温 | 12 | 氰化物 | 22 | 砷 | 32 | 细菌总数 |
| 3 | 嗅和味 | 13 | 挥发酚 | 23 | 汞 | 33 | 粪大肠菌群 |
| 4 | 浊度 | 14 | 硫化物 | 24 | 镉 | 34 | 碘化物 |
| 5 | 高锰酸盐指数 | 15 | 阴离子表面活性剂 | 25 | 铅 | 35 | 肉眼可见物 |
| 6 | 氨氮 | 16 | 硫酸盐 | 26 | 铜 | 36 | 总α浓度 |
| 7 | 总磷 | 17 | 氯化物 | 27 | 锌 | 37 | 总β浓度 |
| 8 | 总氮 | 18 | 硝酸盐 | 28 | 苯 | 38 | 铁 |
| 9 | 铝 | 19 | 亚硝酸盐氮 | 29 | 甲苯 | 39 | 锰 |
| 10 | 钠 | 20 | 三氯甲烷 | 30 | 四氯化碳 | 40 | 色度 |

集中式生活饮用水水源地水质监测

## 监测范围

塔城地区共有12个城镇集中式生活饮用水水源地。其中3个城市集中式生活饮用水水源地（2个地表水型、7个地下水型、3个湖库型）。

## 监测项目

- 地表水水源地

常规监测：河流型集中式生活饮用水水源地监测项目为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表 1 的基本项目（23项，化学需氧量除外）、表2的补充项目（5项）和表3的优选特定项目（33项）及悬浮物、矿化度，并统计当月各水源地的总取水。量，总计64项。湖库型集中式生活饮用水水源地在上述64项监测项目基础上，还需增测叶绿素a、透明度，总计66项。

## 地下水水源地

常规监测：《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）表1

中常规项目39项，并统计当月总取水量，总计40项。

质量保证与质量控制

质量保证和质量控制按照《地表水环境质量监测技术规范》（HJ/T91.2-2022）、《地下水环境监测技术规范》（HJ164-2020）及《环境水质监测质量保证手册（第二版）》有关要求执行。监测数据实行三级审核制度进行审核确认，监测任务承担单位对监测结果负责。