## Sheet1
建设项目环境影响评价文件拟批复决定公示清单
序号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环评单位 | 项目概况 | 主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施 | 公众参与情况
1 | 沙湾市G312K4372岔口-X814K55.692(沙温公路)改建项目 | 新疆维吾尔自治区塔城地区沙湾市 | 沙湾市交通运输局 | 新疆格润特环保科技有限责任公司 | 本项目路线长45.465公里，其中： （1）K0+000-K4+825、K7+060.160-K30+556、K32+105-K45+465段为改建路段，改建长度41.681公里： （2）K4+825-K7+060.160段已由兵团实施建设，路面宽度7.5m，路基宽度8.5m。根据《公路工程技术标准》3.5.1条：作为集散的二级公路，受地形、地质等条件限制，可采用40km/h的设计速度。该段属于兵团管理范围，路基路面均完好无损，运营良好，与项目业主沟通确定此路段限速40km/h，利用原路维持不变，加强交安设计。该路段长2.235公里。（由于该路段不涉及实际的建设活动，因此不将其纳入本次环境影响评价的范畴。） （3）K30+556-K32+105段为西戈壁场镇段，路面宽度为18m，原路已建成通车，本次仅对路面局部病害进行处治维修，该路段长1.549公里。 | （一）生态环境保护措施。严格林地管理，杜绝未批先占、少批多占。临时用地优先考虑永临结合，尽量少占地，不破坏林地。拟建公路破坏林地采取货币补偿方式给林业部门进行林木异地补偿，补偿面积不得低于占用面积，确保评价区内林地面积不减少。建设工程中对能够进行移栽的树木必须进行异地移栽，禁止随意砍伐。移栽时应采取就近原则、生态相似性原则、高成活率原则。公路建设用地应严格按照有关规定办理建设用地审批手续。本项目公路建设用地应严格按照有关规定办理建设用地审批手续，在依法取得基本农田占用相关审批手续后方可施工建设。在路基施工期一定要文明施工，按时每日洒水两次，在干旱季节每日需洒水多次，必要时还需进行维修，以防对农业生产造成影响，引起不必要的纠纷。不得破坏水利设施，本着先修缮水利设施，后公路施工的原则进行作业，在施工期间和营运期都要维护好水利设施。对占用的农田的耕殖表土进行单独收集，用于附属设施区绿化覆土。严禁乱砍滥伐该段林木、农作物，爱护一草一木。 （二）大气污染防治措施。粉状筑路材料堆放地点选在环境敏感点主导风向下风向，距离在500m以上，减少堆存量并及时利用，堆放时应采取防风防雨措施，设置围栏。物料运输时必须加盖蓬布，填装高度禁止超过车斗防护栏，散装水泥运输采用水泥槽罐车，避免洒落引起二次扬尘。施工工地内堆放水泥、灰土、砂石等易产生扬尘污染物料的堆场，应合理安排堆垛位置，在周围设置不低于堆放物高度的封闭围拦，必要时在堆垛表面掺和外加剂或喷洒润滑剂使材料稳定，减少可能的起尘量，并采取加盖蓬布等表面抑尘措施。施工时应至少配备1台洒水车，对沿线施工便道和进出堆场的道路经常洒水（主要在夏季干旱天气或秋季干燥天气或平时大风天气），一般每天可洒水二次，上午下午各一次。进出堆场道路的路面保持湿润，以减少由于汽车经过和风吹引起的道路扬尘。工程开挖土方应集中堆放，并及时回填，减小扬尘影响时间和范围。 （三）水污染防治措施。（1）生活污水控制措施：本项目施工驻地租借周围民房，拟建公路施工生产生活区产生的生活污水仅限于施工期，产生时间较短且水量不大。（2）施工管理措施：施工生产废水严禁外排。施工场地均采取全封闭的措施，将生产废水控制在场站区范围内，所有施工场地外围设置围挡，围挡内设隔离沟。项目施工前，施工单位应按照相关规定与施工有关的水利、公路等行业主管部门取得联系，并征求主管部门的施工许可和支持。加强施工材料管理，施工材料如沥青、油料、化学品等有害物质堆放场地应设工棚，并加蓬布覆盖以减少雨水冲刷造成污染。施工过程中施工机械须严格检查，加强维护，减少跑、冒、滴油现象。 （四）噪声污染防治措施。施工期的噪声主要来自施工机械和运输车辆。施工过程中，施工单位必须选用符合国家有关标准的施工机具和运输车辆，尽量选用低噪声的施工机械和工艺。振动较大的固定机械设备应加装减振机座，同时加强各类施工设备的维护和保养，保持其更好的运转，以便从根本上降低噪声源强。强烈的施工噪声长期作用于人体，会诱发多种疾病并引起噪声性耳聋。为了保护施工人员的健康，施工单位要合理安排工作人员轮流操作辐射高强噪声的施工机械，减少工人接触高噪音的时间，同时注意保养机械，使筑路机械维持其最低声级水平。对在辐射高强声源附近的施工人员，除采取发放防声耳塞的劳保措施外，还应适当缩短其劳动时间。筑路机械施工的噪声具有突发、无规则、不连续、高强度等特点。据调查，施工现场噪声有时超出施工场界标准，一般可采取变动施工方法措施缓解。噪声源强大的作业时间可放在昼间（08:00-24:00）进行或对各种施工机械操作时间作适当调整。为减少施工期间的材料运输、敲击、人的喊叫等施工活动声源，要求承包商通过文明施工、加强有效管理加以缓解。敏感点保护措施：经过居民区路段应减速慢行、禁止鸣笛。在居民区路段禁止夜间（0∶00～08∶00）施工作业。昼间施工，加强管理，避免突发性的噪声影响居民区的正常运作。在居民区路段采取移动或临时声屏障，对施工噪声起到隔离缓冲的作用。通过采取以上措施，可最大限度地减少施工噪声对周围环境的影响，满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的要求，保证居民区的正常运行受到的干扰降到最低。 （五）固体废物污染防治措施固体废物的运输车辆应配备顶棚或遮盖物，装运过程中应对装载物进行适量洒水，采取湿法操作；不得在运输过程中沿途丢弃、遗撒固体废物。本项目施工期挖除原路沥青废料2592.7立方米，按照固体废物资源化利用的原则，环评应明确要求统一回收至沥青拌合站进行处理后再生利用。在施工场地设置垃圾桶，由承包商按时清除垃圾。 | /
2 | 申能新疆塔城托里县135万千瓦风电项目 | 新疆维吾尔自治区塔城地区托里县 | 申能托里县新能源发电有限公司 | 新疆鼎耀工程咨询有限公司 | 申能托里县新能源发电有限公司拟在塔城地区托里县建设集中式风电项目，规划总容量为1350MW，本期一次建成。本项目拟安装188台风力发电机组(含箱变)，其中安装97台6.7MW(120m)风电机组、91台7.7MW(125m)风电机组，同步建设场内检修道路，场内集电线路等辅助工程。项目投产后预计年上网发电量为291600万kW·h，年等效满负荷小时数为2160h。项目总投资为449362.15万元，其中环保投资为759.0万元，占总投资的0.169%。 | （一）废气影响环保措施及废气排放执行标准 本项目依托配套建设的升压汇集站开展正常的生产生活活动。废气主要为职工生活产生的厨房油烟，安装油烟净化装置进行处理。 （二）废水影响环保措施及废水排放执行标准 本项目依托配套建设的升压汇集站开展正常的生产生活活动。生活污水经升压汇集站内生活污水一体化处理设施处理后夏季用于场区绿化，冬季储存于集水池进行冬储夏灌。生活污水执行《农村生活污水处理排放标准》(DB65 4275—2019)中A级标准。 （三）噪声影响环保措施及噪声排放执行标准 本项目选用低噪声设备进行降噪，场界噪声执行《声环境质量标准》(GB 3096-2008)2类标准。 （四）固废影响环保措施及固废排放执行标准 本项目依托配套建设的升压汇集站开展正常的生产生活活动。生活垃圾在升压汇集站内集中收集后就近拉运至生活垃圾转运站，定期由环卫部门拉运。 废零部件集中收集后，统一由厂家回收，一般固废处置执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求。 箱变事故状态下产生的废变压器油暂存于事故油池，及时委托有资质的单位进行处理，危险废物的管理应执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的相关要求。 废液压油、废润滑油、废含油抹布、废手套、废铁质油桶分类暂存于危险废物暂存间，定期交由有危险废物处置资质的单位处置； | /
3 | 华能塔城地区托里县50万千瓦风电项目 | 新疆维吾尔自治区塔城地区托里县 | 华能托里风力发电有限公司 | 新疆鑫旺德盛土地环境工程有限公司 | 本项目风电场共安装50台单机容量1000kW的风力发电机组（以下称“风机”），容量为10000kW的风机机组出口电压为35kV。 本项目工程配套建设5万kW/10万kWh储能装置储能系统，由2回35kV集电线路直接接入220kV升压汇集站实现并网。储能电站配置20套5MWh储能电池集装箱、10台5MW升压逆变一体集装箱，储能电站无功补偿、一次接入设备、直流电源和通讯设备在220kV升压汇集站内统一考虑配置。二次配置设备集成放置于220kV升压汇集站二次设备间。 本工程自各风机箱变起，至本风电场场内220kV升压站35kV配电柜止。共18回集电线路，18回集电线路总长约130.8km。 其中架空线路长约104.8km，导线采JL/G1A-300/40钢芯铝绞线，单回路长度约36.9km，同塔双回路长度约67.9km。架空线路全线架设单地线，单回路段与导线配合的地线型号为OPGW-36B1-50光缆，双回路段与导线配合的地线型号为OPGW-72B1-70光缆。 电缆部分路径长约26km，集电线路电缆及长度为：ZRC-YJY23-26/35-3×120电缆路径长约4km，ZR-YJY23-26/35-3×500电缆路径长约22km，均为直埋敷设。升压站土建及辐射影响内容一并纳入电磁辐射影响评价，不在本次评价范围。 | （一）生态环境保护措施。严格按照设计文件确定征占土地范围，划定施工界限，将施工范围严格限定在征地范围内，严格控制施工范围，在施工范围内进行作业，加强施工管理，避免破坏施工范围外的生态环境。采用点征地形式，施工活动严格控制在征地范围内，尽可能减少对植被的破坏；施工期临时占地包括施工营地、物料堆场等应尽量选择在牧草地和林地植被覆盖度低的地方，减少植被损失；同时本次环评建议施工材料堆放场等临时工程尽量利用项目永久占地，减少临时占地面积；必须使用的临时占地应选在地势平坦，无不良地质灾害的区域，强化水土流失的综合治理，做好水土保持规划，增加资金和劳力投入，与植树造林相结合。政府职能部门和项目业主要高度重视，落实监督机制，保证各项生态措施的实施。 工程施工期、运行期都应进行对陆生植物资源的影响进行监测或调查。通过监测，了解植被的变化，数量变化以及生态系统整体性变化，加强对生态的管理。在施工期，由于基础开挖、土方临时堆存、施工道路、物料运输造成的扬尘、施工人员生活垃圾等，如果管理不当将会对局部景观造成一定的不良影响。通过采取围挡作业、分段分区施工、及时清运弃方、采取防尘抑尘措施、集中收集施工人员生活垃圾并及时清运处理等措施，可以使施工区域及时恢复原有自然面貌，将施工期造成的景观影响降至最小 （二）大气污染防治措施。施工现场的主要道路必须进行硬化处理，建设工程开工前，按照标准在施工现场周边设置围挡，并对围挡进行维护，并定期清扫、洒水。土方应集中堆放，裸露的场地和集中堆放的土方应采取覆盖、固化等措施。对易起尘的临时堆土、运输过程中的土石方等采取密闭式防尘布（网）进行苫盖，对施工现场内主要道路和物料堆放场地进行硬化，对其他裸露场地进行覆盖或者临时绿化，对土方进行集中堆放，并采取覆盖或者密闭等措施；施工面集中且有条件的地方宜采取洒水降水等有效措施，减少易造成大气污染的施工作业；施工期间的弃土应就地平整，弃土若在工地内堆置超过一周的，应覆盖尘布、防尘网；选择合理的运输路线和时间，运输车辆需用帆布覆盖，覆盖率要达到100%。黄沙及其他易飞扬的细颗粒建筑材料避免露天堆放，采取覆盖措施； （三）水污染防治措施。施工期废水主要是施工废水和施工生活污水。施工废水主要来自各混凝土拌和系统产生的设备冲洗废水，在拟设置的混凝土拌和区设置2个矩形沉淀池交替使用，每台班末的冲洗废水排入其中一个沉淀池内，静置沉淀后上清液重复使用，沉淀时间达6小时以上，其冲洗后的废水排入另一沉淀池以备下一班使用；施工期生活污水排入施工营地建设的预处理池，委托环卫部门由吸污车抽吸拉运至托里县污水处理厂处理。 （四）噪声污染防治措施；施工单位在施工组织设计中，应合理摆放施工机械，尽量使机械远离敏感点，减少机械噪声对声环境的污染；对于固定类机械设备，可采取基础减震，降低噪声污染；加强施工机械的维护与管理，确保施工机械工作状态良好，降低施工噪声；严禁夜间施工。运营期工程选择低噪声的风电设备，选择表面光滑、耐氧化的导线和母线，设备安装时保证各类接口良好，以减少火花及电晕放电噪声；加强设备的日常维护，保证风机等大噪声部件运行良好。 （五）固体废物污染防治措施项目区建设期土方开挖262.625万立方米，回填113.498万立方米，土石方部分用于项目区自身回填，无调入、调出，无外借，弃土149.128万立方米（托里县自然资源局指定弃渣场），运往规划的10个弃渣场堆放。运营期产生废旧或故障太阳能电池组件、废旧磷酸铁锂电池均由生产厂家更换后运走回收处理；本项目设备维护产生的废润滑油等暂存于厂区危废间，定期交由有资质单位处理，同时加强铅蓄电池维护延长其使用寿命，有效降低废旧蓄电池产生量。 | /
4 | 沙湾市蒙发新能源有限公司年产10万吨电极糊项目 | 新疆维吾尔自治区塔城地区沙湾市沙湾工业园区哈拉干德工矿产品加工区 | 沙湾市蒙发新能源有限公司 | 湖南坤榕环境评估有限公司 | 本项目利用沙湾市蒙发新能源有限公司现有空置厂房进行建设，项目总占地面积约8000m2，总建筑面积7200m2，其中改造现有厂房4200平方米，新建3000平方米。主要建设生产车间、原料库、成品库、沥青罐区、配电室；购置安装电气自动化设备1套、球墨机1台、成型机3台、破碎机3台、混捏锅4台等设备及配套环保设施；设计规模为年产电极糊10万t | （1）大气污染防治措施，导热油炉加热采用天然气，锅炉段设置低氮燃烧装置确保废气排放满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）特别排放标准，工业物料均存储在密闭仓库/储罐中，生产过程配料、破碎筛分、粉磨均采用密闭设施，并设置有组织排放口，排放口各类污染物设置布袋除尘器净化使污染物有组织/无组织排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）要求；针对主要预处理、混捏设置密闭车间+集气罩+喷淋、电捕集、活性炭吸附装置后有组织排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）要求。 （2）水污染防治措施，项目生产过程喷淋塔采用循环用水，废水不外排；生活污水依托周边蒙发办公楼公用设施排放至哈拉干德工矿产品加工区污水处理厂。 （3）噪声污染防治措施。尽量选用低噪声设备；风机等均采用性能好，噪声发生源强小和生产效率高的设备。建立设备定期维护，保养的管理制度，以防止设备故障形成的非正常生产噪声，同时确保环保措施发挥最佳有效的功能；加强职工环保意识教育，提倡文明生产，防止人为噪声；强化行车管理制度，设置降噪标准，严禁鸣笛，进入场区低速行驶，最大限度减少流动噪声源。厂界噪声可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类区标准限值，对周围环境影响较小。 （4）固体废物污染防治措施。项目生产过程中收集的粉尘、不合格产品、焦油一般工业固废回用于生产；设置危险废物贮存点，按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求进行防渗、防腐蚀等处理，收集设备维护过程产生的废机油、废活性炭等，委托资质单位定期收集处置，废导热油委托资质单位更换处置不在厂区暂存，严格按照《危险废物转移管理办法》要求进行管理。 | /
5 | 新疆中亚蒙发科技有限公司年产7万吨生态肥建设项目 | 新疆维吾尔自治区塔城地区沙湾市沙湾工业园区哈拉干德工矿产品加工区 | 新疆中亚蒙发科技有限公司 | 湖南恒弦环境评估有限公司 | 本项目利用沙湾市蒙发新能源有限公司现有空置厂房进行建设，项目总占地面积约6500平方米，总建筑面积5500平方米，项目主要建设生物肥加工车间、原料池、罐装设备、加热搅拌设备、传输设备、管网等，新建1条年产2万吨生物液体肥生产线和1条年产5万吨有机肥生产线。 | （1）大气污染防治措施。粪便卸料废气，项目粪便运输采用密闭式运输车，卸料过程中喷洒生物除臭剂，加强管理缩短原辅材料卸料时间；发酵池发酵废气，发酵池密闭，喷洒生物除臭剂；氨气、硫化氢排放浓度可满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表2中标准限值要求。有机肥加工车间粉尘经“集气设施收集（收集效率95%）+布袋除尘器处理（处理效率98%）”后通过DA001排气筒排放（排放高度15m），车间密闭，洒水降尘。颗粒物排放浓度可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准限值要求，对周围环境影响较小。 （2）水污染防治措施。本项目生产用水全部进入产品后，无生产废水产生，渗滤液经滤液收集池暂存，回用于发酵生产，不外排。生活污水排放依托厂区现有污水排放设施，生活污水经园区排水管网排入沙湾工业园哈拉干德工矿产品加工区污水资源化循环利用工程处理。生活污水排放浓度可满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准规定限值要求，对周围环境影响较小。 （3）噪声污染防治措施。尽量选用低噪声设备；风机等均采用性能好，噪声发生源强小和生产效率高的设备。建立设备定期维护，保养的管理制度，以防止设备故障形成的非正常生产噪声，同时确保环保措施发挥最佳有效的功能；加强职工环保意识教育，提倡文明生产，防止人为噪声；强化行车管理制度，设置降噪标准，严禁鸣笛，进入场区低速行驶，最大限度减少流动噪声源。厂界噪声可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类区标准限值，对周围环境影响较小。 （4）固体废物污染防治措施。本项目废包装材料暂存于生产车间内，定期外售废品回收单位处理。除尘器收集粉尘暂存于有机肥生产车间内，回用于有机肥生产线；废机油暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位处理。 | /
6 | 沙湾市15万kW/8h/120万kwh固体储热共享储能电站项目 | 新疆维吾尔自治区塔城地区沙湾市 | 沙湾鹏煜能源科技有限公司 | 新疆创禹水利环境科技有限公司 | 本项目建设1台11MW背压汽轮机发电机组（1#机组）+110t/h固体储热设备系统（6套-24台固体储热设备组）；1台21MW高温高压抽汽式汽轮发电机组（2#机组）；直热设备一套及配套附属系统。本项目占地面积约为200亩，其中拟建设设备厂房约70000平方米、220kV变电站及升压站、日储能容量15万kW/8h/120万kWh的共享储能电站一座 | （一）生态环境保护措施。 项目生态环境影响主要表现为施工期占地对项目区及周边的环境扰动。项目采取强化施工管理，增强施工人员的环境保护意识，在保证施工顺利进行的前提下，严格控制施工人员、施工机械、生活区的范围，严禁随意扩大扰动范围；尽可能缩小施工作业面和减少扰动面积，以最大限度地降低工程开挖造成的水土流失。 （二）大气污染防治措施。 项目大气环境影响主要表现在施工期施工扬尘对周边环境空气的影响。施工现场的主要道路必须进行硬化处理，建设工程开工前，按照标准在施工现场周边设置围挡，并对围挡进行维护，并定期清扫、洒水。土方应集中堆放，裸露的场地和集中堆放的土方应采取覆盖、固化等措施。对易起尘的临时堆土、运输过程中的土石方等采取密闭式防尘布（网）进行苫盖，对施工现场内主要道路和物料堆放场地进行硬化，对其他裸露场地进行覆盖或者临时绿化，对土方进行集中堆放，并采取覆盖或者密闭等措施；施工面集中且有条件的地方宜采取洒水降水等有效措施，减少易造成大气污染的施工作业；施工期间的弃土应就地平整，弃土若在工地内堆置超过一周的，应覆盖尘布、防尘网； （三）水污染防治措施。 项目水环境污染主要表现在运营期生活污水、生产废水以及施工期生活污水。运营期生活污水经污水管网排至沙湾县第二污水厂，反渗透浓段废水经管式微滤+STRO膜浓缩处理后，回收产水至化学超滤水箱，剩余高盐反洗浓水通过蒸发塘蒸发统一零排处理；施工期生活污水经污水拉运至沙湾县第二污水厂，项目采用商品混凝土，混凝土养护废水蒸发散失，施工期不产生施工废水。 （四）噪声污染防治措施。 项目声环境影响主要表现为施工期机械设备噪声以及运营期生产设备噪声。施工期施工单位在施工组织设计中，应合理摆放施工机械，尽量使机械远离敏感点，减少机械噪声对声环境的污染；运营期工程选择低噪声的风电设备，加强设备的日常维护，保证风机等大噪声部件运行良好。 （五）固体废物污染防治措施 项目固体废物影响主要表现在施工期弃土、建筑垃圾、生活垃圾以及运营期生活垃圾、检修废物（含油抹布）、蒸发结晶盐废变压器油、废润滑油、废铅蓄电池等。 施工期项目挖方全部用于道路填方及场地平整，施工人员产生的生活垃圾交由当地环卫部门处理，施工建筑垃圾外运至建筑垃圾填埋点进行安全填埋；运营期生活垃圾集中收集到带盖垃圾箱内，由环卫部门定期清运；工业废水处理站污泥，脱水处理后运至沙湾工业园哈拉干德工业固体废物填埋场填埋；污水处理蒸发结晶工段主要针对污水处理过程中超滤反渗透排放的浓盐水处理，蒸发结晶送沙湾工业园哈拉干德工业固体废物填埋场填埋处置；废润滑油、废铅蓄电池、含油抹布属于危险废物在危废暂存间暂存，最终交给有危险废物处置资质的单位转移处置 | /
7 | 沙湾区域煤矿瓦斯治理项目（前期勘探） | 新疆维吾尔自治区塔城地区沙湾市沙湾矿区 | 塔城地区亚新煤层气投资开发有限责任公司 | 乌鲁木齐恒达蓝天环保科技有限公司 | 本项目拟部署2个井场（2口井），井身结构均为二开直井，钻井总进尺3200m，同时建设进场道路（道路长度合计3200m，宽度6.5m）。主要包括钻前工程、钻井工程、排采工程等主体工程，辅助工程，公用工程，施工期环保工程。单井钻井期约30天（钻井周期25天，压裂期5天），单井排采期约180天。 | （一）废气影响环保措施及废气排放执行标准 施工期现场运输合理规划运输道路线路，车辆低速慢行，严禁乱碾乱压；运输车辆应加盖篷布防止沙尘飞扬；对易产生扬尘的作业采取遮盖、酒水抑尘等措施防治扬尘污染；妥善处置工程建设产生的废土渣，减少无组织粉尘排放；使用符合国家标准的柴油并加强机械、车辆的维护，施工期井场柴油发电机烟气排放的污染物须满足《非道路移动柴油机械排气烟度限值及测量方法》（GB36886-2018）中的要求，其余污染物可满足《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法》（GB20891-2014）修改单中表2 第四阶段污染物排放限值要求；排采期井场边界非甲烷总烃无组织排放浓度须满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)限值要求。 （二）废水影响环保措施及废水排放执行标准 钻井期钻井废水、压裂返排液进入泥浆不落地系统分离后循环使用，不外排，施工末期不能循环使用时拉运至奎屯－独山子经济技术开发区南区第一污水处理厂处理；生活营地设临时防渗收集池用于收集生活污水，收集暂存后定期由吸污车清运至奎屯－独山子经济技术开发区南区第一污水处理厂处理，不得外排。 （三）噪声影响环保措施及噪声排放执行标准 选用低噪声设备，对噪声较大的设备采取基础减振措施，加强检查、维护和保养机械设备。加强施工场地管理，合理疏导进入施工区的车辆，禁止运输车辆随意高声鸣笛，噪声须符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求。 （四）固废影响环保措施及固废排放执行标准 各井场设钻井液不落地设备，水基钻井岩屑采用同一套不落地系统进行固液分离处理。分离出的液相回用于钻井，分离出的水基钻井岩屑暂存于收集池，待钻井结束后，进行固化处理后经检测满足《油气田钻井固体废物综合利用污染控制要求》《油气田钻井固体废物综合利用污染控制要求》（DB65/T3997-2017）及后续最新国家相关标准中污染物限值要求后用于井场铺垫、矿区内部道路铺设；如后续钻井岩屑固化后经检验不满足相关标准中污染物限值要求，定期送至奎屯-独山子经济技术开发区固废填埋场填埋处置； 钻井过程中产生的废机油分类收集暂存可移动式的危废暂存设施，钻井结束后及时送资质单位进行处理；施工结束后产生的沾油废防渗材料交由具有相应危险废物处置资质单位进行处置；本项目危险废物的收集、贮存及运输过程中应依据《危险废物收集贮存运输技术规范（HJ2025-2012）》的要求进行管理，转移过程应按《危险废物转移管理办法》办理危险废物转移联单；生活垃圾集中收集并定期清运至奎屯市生活垃圾填埋场处置。 （五）生态环境保护措施 合理规划占地面积，尽量避让植被较多的区域，严格控制施工作业带宽度。对临时占用地应依法办理征地手续，按照相关法律法规进行生态经济补偿和恢复植被，严禁随意丢弃污染物，严禁施工人员捕猎野生动物。施工结束后及时恢复地貌原状，减少水土流失。项目在建设过程中，严格落实各项管理规定，不得对项目所在区域生态环境和环境质量造成影响。