## Sheet1
建设项目环境影响评价文件拟批复决定公示清单
序号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环评单位 | 项目概况 | 主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施 | 公众参与情况
1 | 申能托里220kV升压汇集站及申能庙尔沟220kV升压汇集站 | 新疆维吾尔自治区塔城地区托里县 | 申能托里县新能源发电有限公司 | 新疆鼎耀工程咨询有限公司 | 申能托里县新能源发电有限公司拟在塔城地区托里县新建两座220kV升压汇集站，其中申能庙尔沟220kV升压汇集站规划建设3×240MVA主变，配套建设60MW/120MW·h电化学储能系统；申能托里220kV升压汇集站规划建设3×240MVA主变，配套建设75MW/150MW·h电化学储能系统及生活区，以上升压汇集站均一次建成。 | （一）废气影响环保措施及废气排放执行标准。本项目运维人员集中居住于申能托里220kV升压汇集站。废气主要为职工生活产生的厨房油烟，通过处理效率为60%的油烟净化装置进行处理，油烟经处理后浓度满足《饮食业油烟排放标准(试行)》（GB 18483-2001）中最高允许排放浓度为2.0mg/m3后方可排放。（二）废水影响环保措施及废水排放执行标准。本项目运维人员集中居住于申能托里220kV升压汇集站。生活污水经升压汇集站内生活污水一体化处理设施处理后冬季储存于集水池内，夏季用于场区绿化灌溉。生活污水执行《农村生活污水处理排放标准》(DB65 4275—2019)中B级标准。（三）噪声影响环保措施及噪声排放执行标准。本项目选用低噪声设备进行降噪，站界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准。（四）固废影响环保措施及固废排放执行标准。本项目运维人员集中居住于申能托里220kV升压汇集站。生活垃圾在升压汇集站内集中收集后就近拉运至生活垃圾转运站，定期由环卫部门拉运。废零部件、废磷酸铁锂电池集中收集后，统一由厂家回收，一般固废处置执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求。废铅酸电池、废润滑油、废铁质油桶、废含油抹布和废手套集中收集后临时贮存于危废贮存库，主变事故状态下产生的废变压器油暂存于事故油池，及时委托有资质的单位进行处理，危险废物的管理应执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的相关要求。
2 | 沙湾湘域星辰烟花爆竹有限公司建设年产245.6万箱烟花爆竹生产线建设项目（一期） | 新疆维吾尔自治区塔城地区沙湾市 | 沙湾湘域星辰烟花爆竹有限公司 | 湖南森轩环境评估有限公司 | 建设规模：建设年产245.6万箱烟花爆竹生产线。 建设内容：总建筑面积54795平方米，主要建设危险性工房41747平方米，4层业务用房一栋2496平方米，无药生产工房10552平方米；道路硬化铺装83256平方米，防雨路棚（钢结构）77135平方米，厂区围墙13082米、钢筋混凝土挡墙26803米，配建供排水、消防、安防、绿化、供电、硬化、供暖等附属设施。 | （一）废气影响环保措施及废气排放执行标准。本项目营运期产生的废气主要为原料粉碎、称量、药混合、装/筑/压药等工序所在车间产生的粉尘、胶水挥发产生的有机废气、酒精挥发产生的有机废气、产品试燃放废气、余药销毁废气和食堂油烟废气。车间粉尘通过安装喷淋装置、车间定时冲洗；胶水和酒精废气通过加强通风措施；食堂油烟废气通过安装油烟净化器处理。（二）废水影响环保措施及废水排放执行标准。工作人员产生的生活污水，经地埋式一体化污水处理设备处理后用于项目区洒水降尘。车间地面冲洗废水经三级沉淀处理回用生产，不外排。（三）噪声影响环保措施及噪声排放执行标准。噪声通过采取车间全封闭、减振基础、周边绿化等降噪措施。（四）固废影响环保措施及固废排放执行标准生活垃圾收集后由当地环卫部门定期清运至生活垃圾填埋场。危险废物含火药类废渣和不合格品统一收集放置在危废暂存间，在厂内指定地点销毁处理，沉淀池污泥、化工原材料废包装物统一收集放置在危废暂存间，定期交由有资质单位处理。
3 | 中航油万花园路加油站项目 | 新疆维吾尔自治区塔城地区裕民县 | 新疆瑞兴能源科技有限公司 | 新疆润锦环境工程有限公司公司 | 项目总投资1200万元，其中环保投资120万元,占总投资的10%。本项目总占地面积4000.02 m2，主要建设内容为：项目建设一座二级加油站及配套设施，内设2台40m3汽油油罐，1台50m³柴油罐，1台40m3甲醇罐，均为SF双层罐；年销售汽油2880吨/年、柴油2040吨/年、甲醇1516.8吨/年。 | (一)严格落实大气污染防治措施：项目施工期严格落实《报告表》提出的污染防治相关措施，施工现场周边设置围挡，在易产尘施工作业点设置临时防尘网；临时堆土区及建筑材料集中堆放，并采取覆盖或者隔板密闭等措施；每天早、晚洒水抑尘,确保施工期废气满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值标准。项目运营期针对汽油储罐挥发和汽油加油过程采用二次油气回收，并预留三次油气回收接口。厂界无组织非甲烷总烃排放浓度须满足《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）表3排放限值，加油站内无组织非甲烷总烃排放浓度满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1排放限值。（二）严格落实水污染防治措施：项目施工期产生的施工废水设临时沉淀池将废水沉淀后作为施工生产用水或场地洒水，施工废水不外排。运营期洗车区设置隔油沉淀池，洗车废水隔油沉淀后循环使用。生活污水满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4中三级排放标准，通过市政管网排放至裕民县污水处理厂处置。（三）严格落实噪声污染防治措施：项目施工期选用低噪施工设备，合理安排作业时间，确保施工期厂界噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）规定限值。运营期采取基础减震、设置隔声罩，加强车辆管理等噪声防治措施，厂界噪声须满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准昼间标准限值。（四）严格落实固体废物污染防治措施：施工期产生的建筑垃圾，主要包括废木料、废金属、废钢筋等杂物，可回收的应尽量回收，不能回收的经集中收集后由施工单位及时清运。生活垃圾收集后交由环卫部门及时清运至生活垃圾填埋场处理，不得随意抛洒。运营期产生的危险废物主要有废滤芯、废油桶、隔油沉淀池污泥、油罐定期清洗的废水，以专用容器集中收集后在厂区危险废物贮存点暂存（时间不超过1年），定期交由有相应危险废物处理资质的单位处理。
4 | 塔城市晋疆宏业新型建材有限责任公司预拌混凝土搅拌站建设项目 | 新疆维吾尔自治区塔城地区塔城市 | 塔城市晋疆宏业新型建材有限责任公司 | 乌鲁木齐湘永丽景环保科技有限公司 | 项目占地面积20386平方米（约30.58亩），租赁新疆华夏大地生物科技有限公司空地建设，主要建设内容为混凝土搅拌站一座（2套生产线），设计生产规模为10万m³/a混凝土，新建实验室、办公生活区等彩钢板房，配套建设筒仓、料仓、砂石原料堆场等附属设施。项目总投资188.3万元，其中环保投资32万元，占总投资的17%。 | （一）严格落实大气污染防治措施，加强施工期环境保护管理工作，施工场地周边应采取设置围挡，避免在大风天气时施工，定期对施工道路和施工场地洒水降尘，土方、砂石等物料临时存放和装卸过程须采取防风遮挡或降尘措施。项目运营期砂石原料堆场采用措施抑尘，水泥、粉煤灰在封闭筒仓内贮存，筒仓安装料位控制器，仓顶呼吸口自带单机布袋除尘器，装卸扬尘采取合理装卸、降低装卸高度并设挡板、减少转运环节等措施抑尘，输送长廊为封闭结构，确保厂界无组织颗粒物排放满足《水泥工业大气污染物排放标准》(GB4915-2013)表3排放限值。（二）严格落实水污染防治措施。施工期产生的施工废水经沉淀池沉淀处理后循环使用，生活污水收集后定期拉运至塔城市污水处理厂处理。运营期产生的生产废水经沉淀池沉淀后循环使用，生活污水满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准排放限值后定期拉运至塔城市污水处理厂处理。（三）严格落实噪声污染防治措施。施工期选用低噪声设备、采取减振措施,合理安排施工时间,确保施工期噪声排放满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）排放标准。运营期采用低噪声设备、基础减振、厂房隔声等降噪措施，厂界噪声须达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类声环境功能区噪声排放限值。（四）严格落实固体废物规范化管理。施工期建筑垃圾优先回收，不能回收的由施工方统一清运至当地政府指定建筑垃圾填埋场填埋；生活垃圾集中收集后由环卫部门统一清运。运营期沉淀池沉渣经砂石分离机分离后回用于生产，除尘器收尘灰回用于生产，废布袋、实验废料集中收集后运送至管理部门指定地点处理；废机油、废油桶集中收集暂存于危废暂存间，定期委托有资质单位规范化处置；生活垃圾集中收集，交由环卫部门统一清运处理。一般工业固废须执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)中相关要求；危险废物贮存、运输、转移须执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)、《危险废物收集 贮存 运输技术规范》(HJ2025-2012)、《危险废物转移管理办法》中的相关标准要求。
5 | 关于对《陆梁110kV变电站扩建工程环境影响报告表》的批复 | 和布克赛尔蒙古自治县距离陆9井区陆梁集中处理站南侧约205m | 中国石油新疆油田分公司开发公司 | 南京国环科技股份有限公司 | 本项目110kV变电站采用半户内布置，原有2台25MVA主变，本期拆除原有2台主变，在原有位置将2台变压器增容至2×50MVA，并扩建配套设备。 | （一）强化生态环境保护措施。严格落实《报告表》提出的各项生态环境保护措施，从生态保护角度进一步优化施工组织，通过统筹利用现有道路、限定车辆运输路线、严格控制施工作业带宽度、加强挖填施工管理等控制占地影响范围，减少工程临时占地和地表开挖造成的不利影响。施工结束后及时进行生态修复。 （二）严格落实大气污染防治措施。项目施工期严格落实《报告表》提出的污染防治相关措施，严格控制施工作业地带，加强施工期的环境保护管理工作，施工场地四周设置围挡、滞尘防护网，过往车辆采取洒水、限制车速等措施，基坑开挖时，临时土方须合理堆放，用防风网苫盖，定期进行洒水降尘，避免大风天气产生扬尘对区域环境产生影响。 （三）严格落实水污染防治措施。项目施工期应做好施工场地周围的拦挡措施，应避开雨天土石方开挖作业，要落实文明施工原则，不外排施工废水，防止施工废水进入附近水体。 （四）严格落实噪声污染防治措施。施工期合理安排施工时间，优化工艺流程，选用低噪声设备，避免高噪声设备夜间和午间施工，施工期噪声不得超过《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）规定的限值。 （五）严格落实固体废物污染防治措施。施工过程中应该按照减量化、无害化、资源化的原则进行综合利用，生活垃圾集中收集后拉运至生活垃圾转运站。施工过程中产生的土石方回填，施工结束后及时进行土地恢复，严禁就地倾倒。施工结束后将混凝土残渣等及时清除，做到“工完、料尽、场地清”。、 （六）做好电磁环境管控。合理布局站内电气设备及配电装置；制定安全操作规程，加强职工安全教育，加强电磁水平监测；对员工进行电磁环境基础知识培训，在巡检带电维修过程中，尽可能减少暴露在电磁场中的时间。设立警示标志，禁止无关人员靠近带电架构。建立环境风险事故应急响应机制，降低风险事故概率。确保运营期电磁环境影响值满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）标准要求限值。
6 | 关于对《乌苏市哈图布呼镇卫生院建设项目环境影响报告表》的批复 | 乌苏市哈图布呼镇塔城路093号 | 乌苏市哈图布呼镇卫生院 | 新疆朗新天环保科技有限公司 | 本项目规划床位65张，已建门诊大楼1座，住院部1座，中医馆1座及附属设施等。 | （一）严格落实大气污染防治措施。运营期废气主要包括自建污水处理站恶臭、医疗废物暂存间臭气、生活垃圾恶臭和病人呼吸产生的浑浊带菌空气。污水处理系统采用一体式密闭结构，应采取定期投加除臭剂措施，控制恶臭气体无组织逸散。医疗废物暂存间应严格执行《医疗废物集中处置技术规范（试行）》要求进行规范管理。 （二）严格落实废水污染防治措施。运营期医疗污水经院区污水处理站处理满足《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005）表2其他医疗机构水污染物预处理排放限值预处理标准，最终接入市政污水管网，进入乌苏市西区污水处理厂统一处理。 （三）严格落实噪声污染防治措施。项目运营期间应加强车辆进出管理，设置减速、禁鸣等提示标志，减少汽车噪声的产生。加强对各种产噪设备的保养，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348.2008）1类标准。 （四）严格落实固体废物污染防治措施。本项目产生的医疗垃圾包含HW01医疗废物中的感染性废物、损伤性废物、病理性废物、药物性废物、废药物、药品、污水处理站污泥等。医疗废物、危险废物应集中收集后交由有资质的第三方进行规范化处置，严禁随意丢弃。
7 | 关于对《新疆坤创钢结构制造有限公司建设钢结构组件、全机械铝合金门窗、建筑保温材料生产加工项目环境影响报告表》的批复 | 乌苏市工业园区东区 | 新疆坤创钢结构制造有限公司 | 乌鲁木齐汇翔达工程咨询服务有限公司 | 本项目租赁2栋标准厂房，总占地面积6606平方米，建设3条钢结构组件生产线，年产量10万吨钢结构组件；5条全机械铝合金门窗生产线，年产量25万平方全机械铝合金门窗；6条建筑保温材料生产线，年产量20万平方米建筑保温材料。 | （一）严格落实大气污染防治措施。项目运营期有组织污染物主要由喷漆、晾干工序产生，喷漆和晾干工序应在封闭式喷漆房内进行，产生的有组织废气经“干式漆雾过滤模组+二级活性炭吸附”处理后，由15m排气筒DA001排放。漆雾、非甲烷总烃均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中新污染源二级标准及无组织排放标准限值。无组织废气主要由抛丸除锈、切割、焊接、机加工工序产生。无组织废气应经移动式焊烟净化器、移动式高效滤筒除尘器进行处理，确保厂界无组织污染物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）、《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）无组织排放监控浓度限值要求。 （二）严格落实废水污染防治措施。项目运营期无生产废水产生。项目采用雨、污分流排水体制，雨水就近排入市政雨水管网。生活污水应经防渗化粪池处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，排入园区污水管网，进入乌苏市污水处理厂集中处理。 （三）严格落实噪声污染防治措施。施工期合理安排施工时间，优化工艺流程，选用低噪声设备，避免高噪声设备夜间和午间施工，施工期噪声不得超过《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）规定的限值。运营期应优先选用低噪声设备，合理布局，应在噪声较大的设备安装橡胶隔振垫或减振器，并加装隔声罩或设于隔音间内；切割机、钻床、钻机等设备应采取加设减振基础等措施安装阻性消声器。确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求。 （四）严格落实固体废物污染防治措施。运营期固体废物主要为一般工业固废、危险废物和生活垃圾。废钢丸、钢板边角料、焊渣 、铝合金边角料、废包装材料、铝板边角料、保温材料边角料、除尘器收集尘应集中收集后外售进行综合利用，严禁随意丢弃。废玻璃应集中收集后由物资回收公司回收利用。含油金属应暂存危废暂存间内，待沥干废油后（静置无滴漏），外售处置。漆渣、废活性炭、废矿物油及废油桶、废漆桶、废过滤模组、含油抹布等废劳保用品应集中收集后交由有资质的第三方进行规范化处置，严禁随意丢弃。
8 | 关于对《塔城地区乌苏市莫托河引水工程环境影响报告书》的批复 | 乌苏市四棵树镇 | 乌苏市兴源水务有限公司 | 乌鲁木齐云创环安科技有限公司 | 新建渠首一座。 | (一)严格落实大气污染防治措施。施工过程中应严格控制运输车辆限速行驶，严禁乱碾乱压，施工现场应采取洒水、围挡措施，物料集中堆放采取遮盖，运输车辆采取密闭或者遮盖等措施。凿裂、钻孔、爆破应采用湿法作业。确保各项污染物排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB/T16297-1996）表2污染物排放浓度限值。 (二)严格落实水污染防治措施。施工区主要废污水包括基坑排水、养护废水、汽车冲洗及机械修配系统的含油废水和生活污水等。施工废水经收集后沉淀处理后应回用于施工生产或施工场地洒水降尘，不得外排，且严禁排入地表水。项目区基坑废水应经絮凝沉淀池处理后回用于施工生产，不得外排。含油废水应采用小型隔油池处理除油后进行综合利用，底部污泥应委托有资质的第三方进行规范化处置，不得随意丢弃。 (三)严格落实固体废物污染防治措施。施工期产生的弃渣应全部堆存于永久弃渣场，待施工期结束后，应及时进行覆土绿化。生活垃圾集中收集后应由环卫部门定期清运至当地垃圾填埋场。废机油及废润滑油应集中收集后交由有资质的单位进行规范化处置，严禁随意丢弃。 (四)落实声环境保护措施。合理安排施工时间，避免大量高噪声设备同时施工；加强施工管理和设备维护，设备应安装消声、隔声设施；加强对运输车辆的管理及疏导，控制汽车鸣笛。 (五)落实生态环境保护措施。严格落实《报告书》提出的各项生态环境保护措施。合理规划工程占地，严格控制临时占地面积及扰动范围，严禁乱开道路，严禁滥捕动物，保护区域草场植被。工程结束后要对临时占地进行清理，开展场地平整和植被恢复工作；做好水土保持工作，避免水土流失。