## Sheet1
建设项目环境影响评价文件拟批复决定公示清单
序号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环评单位 | 主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施 | 公众参与情况
1 | 华能托里老风口220千伏汇集站3#主变增容项目 | 新疆塔城地区托里县阿克别里斗乡东南侧4.7km处 | 华能托里风力发电有限公司 | 新疆鼎耀工程咨询有限公司 | （一）生态环境保护措施。合理规划、设计施工场地，尽量减少临时占地、控制施工范围、减少扰动面积；占用草场按国家有关程序办理手续，缴纳草场植被恢复费；对临时占地及时恢复原地貌及植被。 （二）大气污染防治措施。道路及施工场地洒水降尘、物料运输篷布遮盖、土石方采用防尘布（网）苫盖、禁止焚烧可燃垃圾。 （三）水污染防治措施。施工生活污水依托乡镇现有污水排放设施，生产废水经收集后用于道路洒水降尘。 （五）噪声防治措施。施工机械采用低噪声设备；加强设备维护及保养，对噪声较大的设备采取基础减振措施。加强施工场地管理，合理疏导进入施工区的车辆，禁止运输车辆随意高声鸣笛。运营期升压汇集站厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准。 （六）固体废物污染防治措施。施工期间产生的废物、废料要在固定地点堆放，定期用专用车辆清运。项目营运期固体废物主要是废磷酸铁锂电池、废变压器油和废铅蓄电池，更换的废磷酸铁锂电池为一般废物，收集后定期由厂家回收处置；废变压器油和废铅蓄电池属于危险废物，最终交给有危险废物处置资质的单位转移处置。 （六）电磁环境污染防治措施。制定安全操作规程，加强职工安全教育，加强电磁水平监测；对员工进行电磁环境基础知识培训，在巡检带电维修过程中，尽可能减少曝露在电磁场中的时间；设立电磁防护安全警示标志，禁止无关人员靠近带电架构等。 | 无需开展
2 | 新疆塔城（托里）绿色智算产业园区220千伏输变电工程 | 新疆维吾尔自治区塔城地区托里县 | 密和（新疆）数字集团有限公司 | 甘肃安卓工程技术有限公司 | 1.大气环境：施工期加强对施工现场和物料运输的管理，保持道路清洁，管控料堆和渣土堆放。对易起尘的临时堆土、建筑材料运输车辆等采取密闭式防尘布(网)进行苫盖，施工期采取洒水降尘等有效措施。对裸露地面进行压实覆盖，控制道路扬尘。施工现场禁止将包装物、可燃垃圾等固体废弃物就地焚烧。 2.水环境：施工期施工废水经沉淀处理后回用或洒水降尘，施工营地生活区设置移动卫生厕所，盥洗废水用于施工场地洒水抑尘；粪便污水排入卫生厕所；运营期为无人值守，仅定期有运维人员进行巡检和检修，巡检工作人员生活污水经化粪池收集后定期清掏。 3.固体废物：施工完成后及时做好迹地清理工作；废弃建筑材料、包装袋由施工单位统一回收，综合利用；不能回收利用的废弃建材运至当地建筑垃圾填埋场处理；生活垃圾纳入当地生活垃圾收集转运系统处理。变电站产生的废铅酸蓄电池和废油要严格按照危险废物的有关要求进行管理，交有相关资质的单位进行处理。 4.声环境：施工期间施工单位合理使用施工设备，合理规划施工时段，加强施工机械的维护保养，并在施工场地周围设置围挡；主变等要选用低噪声设备，并采取减震措施，运营期变电站厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准。 5.电磁环境：运营期制定安全操作规程，加强职工安全教育，加强电磁水平监测；对员工进行电磁环境基础知识培训，在巡检带电维修过程中，尽可能减少暴露在电磁场中的时间；设立电磁防护安全警示标志，禁止无关人员靠近带电架构等。变电站、线路沿线工频电场、工频磁场满足《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)要求。 | 无需开展
3 | 塔城地区托里县天润50万千瓦风电项目 | 新疆塔城地区托里县 | 托里天润风电有限公司 | 新疆鼎耀工程咨询有限公司 | （一）生态环境保护措施。施工期：在施工前及时办理土地征用手续；尽量减少占地、控制施工范围、减少扰动面积，作业区四周设置彩带控制作业范围；施工结束后，占地范围内清理平整，恢复地貌；加强宣传教育，设置环保宣传牌。施工期间应划定施工活动范围，严格控制和管理运输车辆及重型机械的运行线路和范围，不得离开运输道路及随意行驶，由专人负责，以防破坏土壤和植被。施工结束后平整场地、播撒草籽，恢复迹地和植被，防止水土流失和土地沙化。运营期：运营期利用施工道路作为巡检道路，不得随意扩大或变更行车道路的宽度和长度，避免行驶车辆及检修人员的行走路线对征地范围外地表的碾压扰动。 （二）大气污染防治措施。加强对施工现场和物料运输的管理，保持道路清洁，管控料堆和渣土堆放。对易起尘的临时堆土、运输过程中的土石方等采取密闭式防尘布(网)进行苫盖，施工面集中且有条件的地方宜采取洒水降水等有效措施。对裸露地面进行覆盖。禁止将包装物、可燃垃圾等固体废物就地焚烧。 （三）水污染防治措施。混凝土养护废水蒸发损失；车辆冲洗废水排入施工营地内的防渗沉淀池后进行沉淀处理后用于道路洒水降尘；施工人员施工期生活污水排入环保移动式厕所和防渗污水收集池，定期委托环卫部门清运，施工期无废水外排。 （五）噪声防治措施。施工期：施工期所用机械设备及车辆应采用低噪声型的机械设备，将噪声控制在国家规定的允许范围内。距离牧民点较近处的风机施工区域外围需设置围挡，从传播途径上降低噪声对声环境保护目标的影响。选用低噪声设备及减振降噪措施，加强施工机械维护保养；合理安排施工时序，避免高噪声设备同时运行。运营期：优化调整风机机位，确保单个风机占地范围外200m范围内没有牧民点。加强管理与设备维护，风电场设备保持良好运行状态。 （六）固体废物污染防治措施。施工期：生活垃圾集中收集后就近运至垃圾转运站处置；施工土方回填、平整及迹地恢复；可用包装袋统一回收、综合利用。运营期：固体废物主要为报废零部件、废变压器油、废润滑油、废液压油、废含油抹布和劳保用品，其中废零部件集中收集后交由厂家回收处置，废变压器油全部进入贮油坑，及时委托有资质的危废处理处置单位处置；废润滑油、废液压油、废含油抹布和劳保用品贮存于风电场的220kV升压汇集站内的危险废物贮存库，定期交由有资质的单位进行处置。 （七）环境风险防范措施。风电场每台箱变设置有1座4立方米贮油坑，容量按100%最大单台变压器油量设计，事故发生后收集后的废油委托有资质单位处理处置。贮油坑基础防渗为：防渗层为至少1m厚黏土层(渗透系数不大于10-7cm/s)，或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料(渗透系数不大于10-10cm/s)，或其他防渗性能等效的材料。废润滑油、废液压油、废含油抹布和劳保用品等其他危险废物临时储存在本风电场配套的220kV升压汇集站危险废物贮存库贮存。 （八）光污染防治措施。优化调整机位，确保风机距离牧民点距离大于574m；或给予受影响居民提供直接经济补偿；或采取拆迁安置等措施。 | 无需开展