## Sheet1
建设项目环境影响评价文件拟批复决定公示清单
序号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环评单位 | 主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施 | 公众参与情况
1 | 新疆塔城地区沙湾市板桥河硝坑村 段中小河流治理工程 | 新疆塔城地区沙湾市 | 沙湾市水利管理站 | 新疆嘉美科环工程咨询有限公司 | （一）大气污染防治措施。加强施工机械的保养维护，提高机械的正常使用率；加强对机械、车辆的维修保养，禁止以柴油为燃料的施工机械超负荷工作，减少烟雾和颗粒物排放；动力机械多选择使用电动工具，严格控制内燃机械的使用，场内施工内燃机械（如铲车、挖掘机、发电机等）安置有效的空气滤清装置，并定期清理；禁止使用废气排放超标的车辆。 （二）水污染防治措施。本项目施工期施工人员生活污水设置移动性环保厕所，定期拉运至污水处理厂。建设单位在左右岸各修建1座沉淀池对冲洗水进行处理，再进入隔油沉淀池处理后回用，不外排。施工人员产生的生活污水及设备冲洗水严禁排入河道上下游水体中。排水设备选用4台型号为QW100-25-25-7型无堵塞式排污泵排水。施工现场雨水和经常性排水中的污染物主要是悬浮物，经沉淀处理后，排入周边沟渠用于农灌。 （三）噪声防治措施。夜间（22:00～6:00）禁止高噪声机械施工作业；靠近本项目声环境保护目标时应酌情调整施工时间。必须连续施工作业的地点，施工单位应视具体情况及时与环保部门取得联系，按规定申领夜间施工证，同时发布公告最大限度地争取民众支持。加强对集中居民点等路段的施工管理，合理制定施工计划。监理单位应做好施工期噪声监理工作，配备一定数量的简易噪声测量仪器，对施工场所附近的居民点进行监测，以保证其不受噪声超标影响。选用符合国家标准的低噪声设备，并加强对设备的维修保养，避免由于设备非正常工作而产生高噪声污染。施工进行到环境敏感点周围时，要注意对敏感点的保护，避免长时间不间断强噪声施工，考虑周围敏感点需要，调整施工时间。 （四）固体废物污染防治措施。建筑垃圾首先考虑废料的回收利用，对钢筋、钢板等下脚料可分类回收，交废品回收站处理；建设过程中产生的废弃材料包装袋、桶等能回收部分由废品回收站回收。项目施工期产生的各类建筑垃圾严禁向河道内倾倒，禁止污染水体。生活垃圾经垃圾桶集中收集后由当地环卫部门进行处置。禁止就地填埋，以避免对区域环境空气和地下水环境质量构成潜在的影响因素。在河道周边设立严禁倾倒垃圾的警示牌，项目施工期产生的各类生活垃圾严禁向河道内倾倒，禁止污染水体。
2 | 沙湾市四道河子镇下八户村更新机电井建设项目 | 新疆维吾尔自治区沙湾市四道河子镇 | 沙湾市四道河子镇下八户村股份经济合作社 | 新疆中新环宇科技发展有限公司 | （一）加强施工期环境保护管理工作，严格落实施工期的各项环境保护措施，确保施工期扬尘、噪声等达标排放；妥善处理施工废水、生活废水，不得随意排放污染环境；施工土方尽可能回填处置，剩余弃土、生活垃圾须运至当地垃圾填埋场处理，不得随意堆放。 （二）严格落实生态环境保护措施。施工活动严格限定于施工用地范围内，严禁随意占压、扰动或破坏地表；施工结束后，及时对场地进行清理平整，恢复地表原貌；严禁砍伐或破坏非施工区域的野生植被，合理控制临时占地面积，最大限度减少对植被的破坏。施工开挖产生的土石方弃渣，需妥善处理并优先回收利用，严禁乱堆乱置。 （三）大气污染防治措施。施工期间在场地边界设置封闭式围挡或警示牌，外侧覆盖防尘网；对施工裸露场地适时洒水降尘，物料运输及堆放过程中加盖篷布；使用达标柴油，定期维护柴油发电机等相关设备，确保颗粒物排放符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值要求。 （四）水污染防治措施。施工废水经沉淀处理后全部回用，实现水资源循环利用；施工人员生活污水依托现有化粪池处理后用作农肥，严禁外排污染环境。 （五）噪声防治措施。合理规划施工时间，避免夜间施工产生噪声扰民，科学布局施工场地，加强施工设备的日常维护保养，强化车辆通行管理，确保施工期噪声符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2025）相关限值要求；选用低噪声设备，采取隔声降噪措施，确保运营期噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类标准要求。 （六）固体废物污染防治措施。施工期产生的土方优先用于施工范围内低洼区域的土地平整，平整后及时覆土并开展植被恢复；钻井泥浆收集后自然晾干，与沉淀池泥沙一并用于项目区地面平整；生活垃圾定期集中清运至当地生活垃圾填埋场规范处理。 （七）地下水及土壤污染防治措施。严格执行机井审批程序，做好前期审查审核工作，在已划定的地下水超采区，严禁新增机井；强化建设项目水资源论证管理，将水资源论证作为项目审批、核准及开工建设的前置条件，新建、改建、扩建项目必须按要求编制水资源论证报告书，严把审批关口。 （八）环境风险防治措施。推进项目规范化管理，建立健全地下水取水台账，完善单位地下水用水管理制度，确保依法合规取水；严格执行《报告表》中各项风险事故防范与减缓措施，全面杜绝环境风险事故发生。 | 无需开展
3 | 塔城地区沙湾市城区垃圾综合处理提升项目 | 新疆塔城地区沙湾市 | 沙湾市城市管理局 | 新疆悦创工程咨询有限公司 | （一）大气污染防治措施。（1）厨余垃圾处理中心恶臭处理采取车间密闭，卸料区采用电动快速提升门，车间内采取喷洒除臭剂+负压收集+离子除臭装置，经15m排气筒排放。厌氧发酵过程均在密闭区域内进行。（2）沼气首先进入双膜干式储气柜暂存，随后经过干式脱硫塔去除H2S，之后进入0.5MW沼气蒸汽锅炉，用于加热系统供热热源及厂区供暖热源，沼气锅炉加装低氮燃烧器，锅炉烟气经过8m高排气筒排放。（3）污水处理站恶臭处理采取地面池体加盖封闭，建设恶臭气体收集系统，通过管道将恶臭气体集中送至离子除臭设备净化处理后，经15m高排气筒排放。（4）生活垃圾智能分拣中心采取车间密闭，卸料区采用电动快速提升门，车间内采取喷洒除臭剂+负压收集+离子除臭装置，经15m排气筒排放。（5）生活垃圾综合处理中心处理车间采用封闭式结构，破碎机、细碎机等产尘设备全密闭，破碎机、风选机进出料口设置有集气罩，连接一台布袋除尘器，净化后气体在车间内无组织排放，车间内定期洒水降尘。（6）生物质颗粒造粒工段进出料口配套集气罩，废气经过收集后通过处理效率不低于95%的袋式除尘器处理后通过1根15m高排气筒排放；烘干工段废气经过水膜除尘+袋式除尘处理后通过1根15m高排气筒排放，生物质颗粒烘干后落仓储存过程产生的少量粉尘在封闭仓内沉降，车间内定期洒水降尘。（7）生物质蒸汽锅炉废气采取低氮燃烧+旋风除尘+袋式除尘+石灰石-石膏法脱硫措施处理后通过1根35m高排气筒排放。（8）运输过程采用全封闭式运输车辆，车辆冲洗后上路。全厂恶臭气体排放《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）相关限值，颗粒物排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）相关限值，锅炉废气满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）相关限值。 （二）水污染防治措施。项目拟建1座处理规模为50m³/d的污水处理站，处理工艺采用“调节池+AO池+超滤系统+高效沉淀池+纳滤系统”，全厂污水经过处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，排入市政污水管网，最终进入沙湾市第二污水处理厂。 （三）噪声防治措施。施工机械采用低噪声设备；加强设备维护及保养，高噪声设备设置减震台，安装时采取橡胶减震垫等措施降噪。加强施工场地管理，合理疏导进入施工区的车辆，禁止运输车辆随意高声鸣笛，厂界可满足《工业企业环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值。 （四）固体废物污染防治措施。（1）生活垃圾：废油脂在储油罐临时存储，外售相关废油脂回收单位回收再利用；可回收利用资源全部外售相关再利用企业重新利用，木质部分全部用于生物质颗粒生产工段生产生物质颗粒。污泥经脱水至含水率小于60%后与其余不可回收生活垃圾运至沙湾市生活垃圾填埋场二期处理场填埋处置。（2）一般固废：废脱硫剂厂家回收处置，项目产生其他一般固废集中收集后定期拉运至合规的一般固废填埋场填埋处置。一般固体废物贮存、处置参照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的标准要求。（3）危险废物在危废贮存点暂存，定期交由有资质单位进行处置。危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求，危险废物的转移依照《危险废物转移管理办法》（生态环境部 部令 第23号）进行监督和管理。 （五）地下水及土壤污染防治措施。重点防渗区：厨余垃圾处理中心、生活垃圾智能分拣中心、厌氧处理区、危废贮存点及污水埋地管道。采用现浇钢筋混凝土并加入膨胀剂，砼采用不低于C40水工砼，要求抗渗标号S6，抗冻等级不低于F150。底铺设PE-HD防渗材料，池体内表面涂刷水泥基渗透结晶型防渗涂料，防渗可达到等效黏土防渗层Mb≥6m，K≤1×10-7cm/s。 （六）环境风险防治措施。加强设施的维护保养，确保各处理单元正常稳定运行，厂区内设置事故应急池；加强危险废物管理，厂区禁止明火，配备足够的灭火器、消防沙箱等相关应急物资及设施，安装视频监控系统，安排专人定期进行巡检。 （七）生态环境保护措施。除永久占地外，应在保障不影响施工操作和工程质量的前提下，尽量减少临时占地面积，以此减少对植被的破坏面积。施工开挖地表产生的土石方弃渣，需妥善处理和有效利用，严禁乱堆乱置。土方堆放过程中，应采取洒水措施，必要时进行苫盖，尽量减少风蚀、侵蚀等造成的水土流失；土方运输转移过程中尽量减少撒漏，必要时应采取遮盖措施，防止撒漏和扬尘。 | 无需开展
4 | 征深107井 | 新疆维吾尔自治区塔城地区沙湾市 | 中石化新疆新春石油开发有限责任公司 | 森诺科技有限公司 | （一）生态环境保护措施。在施工设计方面，合理规划、尽量减少施工作业带宽度，合理布局、尽量减少井场临时占地面积；在日常运行、施工过程等过程中会产生较大的扬尘，在开挖旁边空地设置表土临时堆放区域，区域施工现场尽量适时洒水，减少扬尘，施工使用的粉状材料，运输、堆放时应有遮盖，防止扬尘落地影响附近植被的生长；在员工的教育培训方面，加强管理，定期给施工人员进行施工作业培训，严格按照规范操作执行，尽量避让植被覆盖率较高的区域。加强教育，强化员工在工作中的责任心，巡检过程要认真仔细，实时监控；尽量减少因施工对植被的破坏，施工中大量设备的调运及人员的流动，会增加作业区内的拥挤度，项目区及外围设置明显的作业区域标识，加强管理，把施工作业严格控制在作业区内；本项目钻井、施工前，应向当地相关主管部门办理征地手续，按照相关法律法规进行补偿和恢复；钻井过程中严格执行钻井生产环境保护管理规定，采用“泥浆不落地”设备进行处理；严格做好放喷池的防渗处理，并设置规范化的环保标识，防止污染土壤及地下水；项目建设完成后，对施工场地的废渣及一切废弃物资、设备应及时清理，对工地、料场、取土等地方，使用后应立即恢复原状，并及时进行人工干预恢复植被，以维持原有生态环境。工程建设完成后要求对施工料场、便道等临时用地进行清理、平整。严格执行《土地复垦条例》（2011年3月5日），凡受到施工车辆、机械破坏的地方都给予及时的修整，恢复原貌，被破坏的植被在施工结束后尽快恢复，完井后井场须平整，做到无油污，无地坑，无三废，确保周围环境无污染。 （二）大气污染防治措施。使用合格油品；加强施工管理，尽可能缩短施工周期；伴生气通过放喷池放喷；采用密闭柴油储罐，保证设施正常运行，加强管理。 （三）水污染防治措施。本项目产生的井下作业废液及压裂返排液由罐车拉运至春风一号联合站，经站内采出水处理系统处理达到《碎屑岩油藏注水水质指标技术要求及分析方法》（SY/T 5329-2022）对应储层空气渗透率下的水质主要控制指标后回注含油层用于产能开发，不外排。本项目井场设置环保厕所，用于接纳项目施工期生活污水，生活污水全部排至环保厕所，定期拉运至中石化新疆新春石油开发有限责任公司管理一区生活基地合理化处置，废水经基地生活污水一体化处理装置处理，达到《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T 18920-2020）城市绿化、道路清扫、消防、建筑施工标准后用于绿化。本项目冬防锅炉运行过程中产生软水系统排水和锅炉排污水。二者成分较为简单，属于含盐清净下水，经收集后直接作为脱硫塔补水使用，不外排。冬季施工锅炉采用循环运行模式，设备转移至下一个施工现场时循环水随系统封闭转移，持续使用，锅炉排污水、脱硫废水全部回用于脱硫塔循环补水，不外排。根据《石油化工工程防渗技术规范》（GB/T 50934-2013），本项目通过采取分区防渗措施，加强井场防渗等级，避免钻井工程污染物入渗土壤及地下水环境。按照《石油化工工程防渗技术规范》（GB/T 50934-2013）标准中典型污染防治分区表，本项目分为重点防渗区（含柴油罐区、钻井柴油机区域、柴油发电机房区、危废贮存点、泥浆不落地设备、放喷池等）、一般防渗区（除重点防渗区的井场部分）。 （四）噪声污染防治措施。合理布局钻井现场，尽量选用低噪声设备；制定施工计划时，尽可能避免大量高噪声设备同时施工。同时，高噪声设备施工时间尽量安排在昼间；加强施工管理和设备维护，发现设备存在的问题及时维修，保证设备正常运转；整体设备要安放稳固，并与地面保持良好接触，有条件的应使用减振机座，柴油机、发电机和各种机泵等要安装消声隔声设施，最大限度地降低噪声源的噪声；加强对运输车辆的管理及疏导，尽量压缩施工区汽车数量和行车密度，控制汽车鸣笛。 （五）固体废物污染防治措施。项目使用一开、二开采用水基钻井液，产生的钻井固废属于一般工业固废，委托专业单位进行无害化处理；三开采用合成基钻井液，产生的钻井固废属于危险废物，委托具有危废处理资质单位处理；废沾油防渗材料正常情况循环利用，使用过程中如产生不可利用的废沾油防渗材料，和废润滑油、废润滑油桶、废弃的含油抹布、劳保用品委托有危废处理资质的单位处理；废弃包装物中属于危险废物的交由有资质的危废处置单位进行处理，属于一般固废的由供货厂家回收利用；生活垃圾集中在生活垃圾收集箱内，定期拉运至沙湾市生活垃圾填埋场处理；建筑垃圾尽量作为井场基础的铺设，剩余部分拉运至玛纳斯县建筑垃圾填埋场处理；锅炉炉渣、袋式除尘器截获的粉尘、脱硫石膏经收集后暂存于井场一般固废暂存间内，定期运输外售给有相关需求的厂家；软水制备会产生一部分废过滤材料，经收集后临时暂存于一般固废暂存间内，定期由厂家回收。固体废物全部委托处置，施工现场无遗留；一般工业固体废物执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年9月1日）；处理后的一开二开钻井固废执行《油气田钻井固体废物综合利用污染控制要求》（DB65/T 3997-2017）；三开钻井固废及其他危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023） | 无需开展
5 | 征深7井 | 新疆维吾尔自治区塔城地区沙湾市 | 中石化新疆新春石油开发有限责任公司 | 森诺科技有限公司 | （一）生态环境保护措施。在施工设计方面，合理规划、尽量减少施工作业带宽度，合理布局、尽量减少井场临时占地面积；在日常运行、施工过程等过程中会产生较大的扬尘，在开挖旁边空地设置表土临时堆放区域，区域施工现场尽量适时洒水，减少扬尘，施工使用的粉状材料，运输、堆放时应有遮盖，防止扬尘落地影响附近植被的生长；在员工的教育培训方面，加强管理，定期给施工人员进行施工作业培训，严格按照规范操作执行，尽量避让植被覆盖率较高的区域。加强教育，强化员工在工作中的责任心，巡检过程要认真仔细，实时监控；尽量减少因施工对植被的破坏，施工中大量设备的调运及人员的流动，会增加作业区内的拥挤度，项目区及外围设置明显的作业区域标识，加强管理，把施工作业严格控制在作业区内；本项目钻井、施工前，应向当地相关主管部门办理征地手续，按照相关法律法规进行补偿和恢复；钻井过程中严格执行钻井生产环境保护管理规定，采用“泥浆不落地”设备进行处理；严格做好放喷池的防渗处理，并设置规范化的环保标识，防止污染土壤及地下水；项目建设完成后，对施工场地的废渣及一切废弃物资、设备应及时清理，对工地、料场、取土等地方，使用后应立即恢复原状，并及时进行人工干预恢复植被，以维持原有生态环境。工程建设完成后要求对施工料场、便道等临时用地进行清理、平整。严格执行《土地复垦条例》（2011年3月5日），凡受到施工车辆、机械破坏的地方都给予及时的修整，恢复原貌，被破坏的植被在施工结束后尽快恢复，完井后井场须平整，做到无油污，无地坑，无三废，确保周围环境无污染。 （二）大气污染防治措施。使用合格油品；加强施工管理，尽可能缩短施工周期；伴生气通过放喷池放喷；采用密闭柴油储罐，保证设施正常运行，加强管理。 （三）水污染防治措施。本项目产生的井下作业废液及压裂返排液由罐车拉运至春风一号联合站，经站内采出水处理系统处理达到《碎屑岩油藏注水水质指标技术要求及分析方法》（SY/T 5329-2022）对应储层空气渗透率下的水质主要控制指标后回注含油层用于产能开发，不外排。本项目井场设置环保厕所，用于接纳项目施工期生活污水，生活污水全部排至环保厕所，定期拉运至中石化新疆新春石油开发有限责任公司管理一区生活基地合理化处置，废水经基地生活污水一体化处理装置处理，达到《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T 18920-2020）城市绿化、道路清扫、消防、建筑施工标准后用于绿化。本项目冬防锅炉运行过程中产生软水系统排水和锅炉排污水。二者成分较为简单，属于含盐清净下水，经收集后直接作为脱硫塔补水使用，不外排。冬季施工锅炉采用循环运行模式，设备转移至下一个施工现场时循环水随系统封闭转移，持续使用，锅炉排污水、脱硫废水全部回用于脱硫塔循环补水，不外排。根据《石油化工工程防渗技术规范》（GB/T 50934-2013），本项目通过采取分区防渗措施，加强井场防渗等级，避免钻井工程污染物入渗土壤及地下水环境。按照《石油化工工程防渗技术规范》（GB/T 50934-2013）标准中典型污染防治分区表，本项目分为重点防渗区（含柴油罐区、钻井柴油机区域、柴油发电机房区、危废贮存点、泥浆不落地设备、放喷池等）、一般防渗区（除重点防渗区的井场部分）。 （四）噪声污染防治措施。合理布局钻井现场，尽量选用低噪声设备；制定施工计划时，尽可能避免大量高噪声设备同时施工。同时，高噪声设备施工时间尽量安排在昼间；加强施工管理和设备维护，发现设备存在的问题及时维修，保证设备正常运转；整体设备要安放稳固，并与地面保持良好接触，有条件的应使用减振机座，柴油机、发电机和各种机泵等要安装消声隔声设施，最大限度地降低噪声源的噪声；加强对运输车辆的管理及疏导，尽量压缩施工区汽车数量和行车密度，控制汽车鸣笛。 （五）固体废物污染防治措施。项目使用一开、二开采用水基钻井液，产生的钻井固废属于一般工业固废，委托专业单位进行无害化处理；三开采用合成基钻井液，产生的钻井固废属于危险废物，委托具有危废处理资质单位处理；废沾油防渗材料正常情况循环利用，使用过程中如产生不可利用的废沾油防渗材料，和废润滑油、废润滑油桶、废弃的含油抹布、劳保用品委托有危废处理资质的单位处理；废弃包装物中属于危险废物的交由有资质的危废处置单位进行处理，属于一般固废的由供货厂家回收利用；生活垃圾集中在生活垃圾收集箱内，定期拉运至沙湾市生活垃圾填埋场处理；建筑垃圾尽量作为井场基础的铺设，剩余部分拉运至玛纳斯县建筑垃圾填埋场处理；锅炉炉渣、袋式除尘器截获的粉尘、脱硫石膏经收集后暂存于井场一般固废暂存间内，定期运输外售给有相关需求的厂家；软水制备会产生一部分废过滤材料，经收集后临时暂存于一般固废暂存间内，定期由厂家回收。固体废物全部委托处置，施工现场无遗留；一般工业固体废物执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年9月1日）；处理后的一开二开钻井固废执行《油气田钻井固体废物综合利用污染控制要求》（DB65/T 3997-2017）；三开钻井固废及其他危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023） | 无需开展
6 | 沙湾市志旭农业发展有限责任公司2023年土地流转寄规模化经营项目（水利工程） | 新疆塔城地区沙湾市 | 沙湾市志旭农业发展有限责任公司 | 新疆创禹水利环境科技有限公司 | （一）生态环境保护措施：施工便道边界设置临时限制性彩旗，限制车辆行驶范围，保护周边环境，施工结束后，将彩旗收集重复利用。施工结束后应对取土迹地进行削坡、平整、压实等恢复措施。有条件的区域回覆表土撒播草籽进行植被恢复，加强对施工人员的生态环境保护的宣传教育工作，在工地及周边地区，设立与环境保护有关的科普性宣传牌。项目占用草地、耕地由建设单位采取一次性货币补偿的方式向被占用草地、耕地的部门或个人进行恢复或补偿。 （二）大气污染物防治措施：（10）认真做好施工计划，尽量缩短工期，运输土方、垃圾、材料等易产生扬尘污染的工程车辆，必须按规定统一篷布覆盖，在施工区及道路区定期对路面和施工场区洒水；在施工过程中尽量限制来往、进出施工场地车辆的车速，并在场地周围及运输道路上及时洒水，保持路面的潮湿，以减少由于车辆动力起尘对周围环境的影响；尽量选用低能耗、低污染排放的施工机械、车辆。另外，应尽量选用质量高、对大气环境影响小的燃料。要加强机械、车辆的管理和维修，尽量减少因机械、车辆状况不佳造成的空气污染。施工机械尾气满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297—1996）中的二级标准。 （三）水污染防治措施：明确施工范围，严格进行施工现场管理，管理范围内禁止设置取弃土（渣）场，禁止进行一切排放废水的施工作业。施工废水严禁排入河道。施工区工业场地内设废水沉淀池，将养护废水和清洗废水集中收集排入沉淀池，经沉淀处理后回用。施工结束后，对沉淀池进行掩埋、填平，恢复施工迹地。建设生态流量在线监控设施，项目营运后，生态流量在线监控设施与当地环境保护、水利部门进行联网，切实保证下游河段生态流量，并按需优化放流措施，保证库区下游河段河流生态系统结构和功能的完整性。严格按照水资源配置方案拟定的各供水区供水量引水，采取有力措施加强各引水口取水管理，避免超引水。 （四）噪声防治措施：施工时选用低噪声的施工机械和工艺，加强各类施工设备的维护和保养，保持其良好的运转，减少施工现场的噪声污染。合理安排施工时间，夜间禁止在居民区等敏感点附近施工。尽量采用低噪声机械，在施工工作面铺设草袋等，以减少车辆与路面摩擦产生噪声，尽量减少夜间运输，适当限制大型载重车的车速，对运输车辆定期维修、养护，减少或杜绝鸣笛。运营期不产生噪声。 （五)固体废物防治措施：施工期不得在运输过程中沿途丢弃、遗撒固体废物。按计划和施工的操作规程，严格控制并尽量减少余的物料；施工过程产生的废泥浆用罐车送到指定处理场进行处理；钻渣待沉淀后由专业施工队伍统一处理；对收集、贮存、运输、处置固体废物的设施设备和场所，应当加强管理和维护，保证其正常运行和使用；建筑物基础的废土除部分回填外，应统一规划处置。合理规划，尽可能实现土方的挖填平衡，减少弃土的数量。对于挖填土方根据需要设置有围栏和覆盖措施的堆放场地和设施，分类存放，加强管理；施工生产废料首先应考虑废料的回收利用。对石材、钢材等下角料可分类回收，交废物收购站处理。对建筑垃圾，如混凝土废料、含砖、石、砂的杂土应集中堆放，定时清运，以免影响施工和环境卫生。分类收集处理建材垃圾。对于多余的土方及建筑垃圾、施工人员生活垃圾，按照有关规定及要求处理处置，统一清运至当地政府指定的地点存放和处理；施工生活垃圾处置。如施工人员集中，生活垃圾需增加处理设施和加强管理。 | 项目第一次公示时间为2025年5月23日～2025年6月9日（10个工作日），公示网址为：https://www.eiacloud.com/gs/detail/3?id=50523L4FDr。 项目二次公示时间为2025年7月25日～2025年8月8日～（10个工作日），公示网址为：http://www.xjhbcy.cn/blog/article/12320，并于2025年7月30日及2025年8月1日在沙湾日报登报公示，同步在建设单位公告栏张贴本项目公示信息，向公众公示了项目概况、环境影响、环保措施及初步评价结论等方面的信息，并在网站上链接了环评报告书进行全本公示。 本项目公众参与期间，均未接到公众意见反馈。