## Sheet1
建设项目环境影响评价文件拟批复决定公示清单
序号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环评单位 | 项目概况 | 主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施 | 公众参与情况
1 | 华强和丰220千伏升压汇集站环境影响报告表 | 和布克赛尔蒙古自治县 | 塔城地区华强新能源发电有限公司 | 甘肃盛环技术咨询服务有限公司 | 新建220kV升压站1座，占地面积36987㎡，主变规模2×250MVA，户外布置，低压侧分别配套3×±50Mvar SVG无功补偿装置，220kV进出线1回，110kV进出线1回。本次评价不包含线路。本项目总投资31995万元，其中环保投资163万元，占总投资的约0.51%。 | （一）强化生态环境保护措施。严格落实《报告表》提出的各项生态环境保护措施，从生态保护角度进一步优化施工组织，通过统筹利用现有道路、限定车辆运输路线、严格控制施工作业带宽度、加强挖填施工管理并控制占地影响范围，减少工程临时占地和地表开挖造成的不利影响。施工结束后及时进行生态修复。 （二）严格落实大气污染防治措施。项目施工期严格落实《报告表》提出的污染防治相关措施，严格控制施工作业地带，加强施工期的环境保护管理工作，施工期道路及施工面应洒水降尘，物料运输应篷布遮盖。基坑开挖时，临时土方须合理堆放，用防风网苫盖，定期进行洒水降尘，避免大风天气产生扬尘对区域环境产生影响。无组织颗粒物须执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2排放浓度监控限值。 （三）严格落实噪声污染防治措施。施工机械采用低噪声设备；加强设备维护及保养，对噪声较大的设备采取基础减振措施。运营期升压站首选低噪声主变，合理布局站内电气设备及配电装置，采取隔声、减振等措施控制噪声排放，确保升压汇集站施工期场界噪声排放须执行《建筑施工噪声排放标准》（GB 12523-2025）要求中的标准限值，运营期噪声排放须执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准限值。 （四）严格落实固体废物污染防治措施。施工过程中应该按照减量化、无害化、资源化的原则进行综合利用，生活垃圾集中收集后拉运至生活垃圾转运站进行处理。施工过程中产生的土石方回填，施工结束后及时进行土地恢复，严禁就地倾倒。运营期废铅蓄电池、检修废油、废油抹布、事故废油应集中收集后委托有资质的单位进行规范化处置，严禁私自处置。 （五）做好电磁环境管控。合理布局站内电气设备及配电装置；制定安全操作规程，加强职工安全教育，加强电磁水平监测；对员工进行电磁环境基础知识培训，在巡检带电维修过程中，尽可能减少暴露在电磁场中的时间。设立警示标志，禁止无关人员靠近带电架构。确保运营期电磁环境影响值满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）标准要求限值。 | 无需参与